HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E

“Hacia una Cultura de la Calidad”

INVITACION PUBLICA No. 02 de   2010

PLIEGOS DEFINITIVOS DE CONDICIONES

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) VENTILACIÓN MECÁNICA EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS (U.C.S.), INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS

# PLIEGOS DEFINITIVOS  DE CONDICIONES

# CONTENIDO

PRESENTACION

COMPROMISO ANTICORRUPCION

INVITACION VEEDURIAS CIUDADANAS

REGIMEN JURIDICO APLICABLE

- OBJETO.

- CANTIDADES DE OBRA.

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS

  - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

  - CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECIFICAS

- PLIEGO DE CONDICIONES

- NATURALEZA DEL CONTRATO.

- TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- VISITA OBLIGATORIA  AL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS.

- REVISIÓN, REPLANTEAMIENTO Y ESTUDIO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

- INTERVENTORIA DE LA OBRA

- ACTAS DE INICIO, AVANCE Y ACTA FINAL

- PRESUPUESTO OFICIAL.

- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

  - 12.1	CAPACIDAD TECNICA.

  - 12.2    CAPACIDAD JURIDICA.

  - 12.3 	CAPACIDAD FINANCIERA.

  - 12.4    CAPACIDAD ECONOMICA

- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PARTICIPACION

- FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

- FORMA DE PAGO

- IMPUESTO, TASAS Y CONTRIBUCIONES

- METODOLOGÍA PARA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTA.

19.    ACLARACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

20.    COMUNICACIONES y  ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

21.    RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

22.    CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN

23.    INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

24     CRONOGRAMA PREVISTO PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

25.    CORRESPONDENCIA

26.    ADJUDICACION

27.    GARANTIAS

28.    ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

29.    DEFINICIONES

30.   RIESGOS PREVISIBLES

31.   RIESGOS IMPREVISIBLES

32.   DISTRIBUCION DE RIESGOS

33.     ANEXO 1.  CANTIDADES DE OBRA

34.     ANEXO 2.  ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

- ANEXO 3.  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

36.     ANEXO 4.  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

37.     ANEXO 5.  CARTA DE COMPROMISO

38.     ANEXO 6.  FORMATO PARA SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y PREGUNTA

39.     ANEXO 7.  FORMATO PARA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD RESIDUAL DE                 CONTRATACION

40.     ANEXO 8.  FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESENTACION

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., está interesado en recibir  propuesta técnico económica conforme a los presentes PLIEGOS DEFINITVOS DE CONDICIONES , de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Interno de Contratación de la entidad compilado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 005 de diez (10) de mayo de 2008., para la contratación del siguiente objeto contractual: CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO  DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) VENTILACIÓN MECÁNICA EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS (U.C.S.), INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS  de acuerdo con el cronograma aquí previsto.

En el presente documento se describen los requisitos de participación, tales como el perfil del proponente, el perfil del grupo profesional propuesto para la ejecución de la obra, la capacidad administrativa, técnica, operacional y económica, que serán objeto de verificación de cumplimiento, así como los factores técnicos y económicos para la calificación, que EL PROPONENTE deberá tener en cuenta para elaborar y presentar la OFERTA a efectos de la realización de los trabajos de que trata esta invitación pública.

La presentación de la OFERTA por parte de EL PROPONENTE constituye evidencia de que estudió completamente las especificaciones,  formularios, y demás documentos que se le entregaron; que recibió las aclaraciones necesarias por parte del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, y que ha aceptado que estos PLIEGO DE CONDICIONES son completos, compatibles y adecuados para identificar los trabajos que se contratarán; que está enterado a satisfacción en cuanto al alcance de dichos trabajos, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su OFERTA.

Forman parte integral de los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES:

1.   Estudios Previos y Análisis de Riesgos

2.   Cantidades de Obra (Anexo 1)

2.   Especificaciones Técnicas y Planos  (Anexo 2)

- Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo 3).

- Formato de Experiencia del Proponente (Anexo 4)

- Carta de Compromiso (Anexo 5)

- Formato para solicitudes de Aclaración y Pregunta (Anexo 6)

- Otros Anexos 7 y  8

- Minuta Contractual

- Documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal

- Resolución de apertura de la presente invitación pública.

- Acuerdo No. 005 de 10 de mayo de 2008 expedido por la Junta Directiva de la entidad, mediante el cual se compila el Estatuto Interno de Contratación, y demás normas concordantes.

- Los estudios, diseños y planos del proyecto, aprobados por el Hospital, los cuales se entregarán a quienes adquieran los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES.

- Los presentes PLIEGO DE CONDICIONES y sus adendas.

- Todos los documentos que hacen parte del contrato de obra.

- Estudio de oportunidad y conveniencia y análisis de riesgo de la contratación.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Todos los posibles oferentes deben asumir un compromiso de transparencia y denunciar cualquier anomalía o ingerencia en el proceso de contratación en la página web o el E-mail del Hospital Universitario de Nariño E.S.E.

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 005 de diez (10)  de mayo de 2008 proferido por la Junta Directiva, en desarrollo de las políticas de transparencia que le son exigibles, garantizando los principios constitucionales y legales, pueden denunciar cualquier ingerencia o anomalía en el presente proceso a la línea 7333400 o la página http: www.hosdenar.gov.co – mail: hudn@hosdenar.gov.co.

INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS

Se invita a todas las veedurías ciudadanas a participar y ejercer el control correspondiente sobre la presente convocatoria y sobre el proceso contractual que de el se derive.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

# El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política y en especial por lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación adoptado mediante Acuerdo No. 005 de diez (10)  de mayo de 2008 proferido por la Junta Directiva, desarrollado por el Manual de Contratación. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes

# INVITACIÓN PÚBLICA No. 02-2010

# PLIEGOS DEFINITIVOS DE CONDICIONES

- OBJETO

OBRA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) VENTILACIÓN MECÁNICA EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS (U.C.S.), INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 005 de  diez (10)  de mayo de 2008 proferido por la Junta Directiva, que conforman el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño, ESE, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto No. 1876 de 1994, la Ordenanza No. 067 de 1994, la Ordenanza No. 023 de 17 de diciembre de 2004 y el Acuerdo No. 001 de 1997, último proferido también por la Junta Directiva de esta entidad, se

## INVITA

A personas naturales o jurídicas, así como a los consorcios y uniones temporales interesadas en presentar propuesta para contratar bajo la modalidad de precios unitarios  el CONTRATO DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) VENTILACIÓN MECÁNICA EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS (U.C.S.), INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS  ,  con fundamento en los estudios previos y de acuerdo a  las cantidades de obra y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I y II:

- CANTIDADES DE OBRA:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNIT | V/PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |
|  | A.U.I. 30% |  |  |  |  |
|  | TOTAL CONTRATO INICIAL |  |  |  |  |

(VER ANEXO I)

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS

(VER ANEXO II)

2.2.	CONDICIONES  GENERALES DE EJECUCION DE LA OBRA

En caso de eventual omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción, materiales, mano de obra, herramientas y equipo, transporte o cualquier otro ítem en las especificaciones técnicas del anexo 2, refleja la suposición básica que el Oferente conoce y tiene experiencia en las prácticas de construcción específica correspondientes al objeto de esta invitación, que permita subsanar estas omisiones. Los errores u omisiones en los planos o en las especificaciones técnicas del anexo 2, o la descripción incompleta, errónea o equivocada de aquellos ítems que se ejecuten normalmente o que deba conocer todo Oferente experimentado como parte del arte o de la rutina de trabajo y que se requieran imprescindiblemente para ejecutar correctamente la construcción y montaje, o para que cumplan cabalmente su finalidad, no eximirán al Oferente de su obligación de establecer correctamente dichos ítems en los análisis de precios unitarios del anexo 8  y en consecuencia deberá ejecutarlos como si estuvieran descritos en forma correcta y completa, previo aval del Hospital a través de la interventoría, preservando el equilibrio contractual.

1. 	El Oferente deberá proveer los materiales de acuerdo  a las especificaciones técnicas establecidas en estos pliegos, que se requieran  para la ejecución de la obra cumpliendo con las normas técnicas y de calidad aplicables, e incluyendo los ítems que se hayan omitido en los planos o en las especificaciones técnicas del anexo 2.

2- El contratista Oferente deberá aportar todas las herramientas, equipos,  implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.

3. Serán de cuenta y costo a cargo del Contratista Oferente las instalaciones provisionales de agua, energía, teléfono que se requieran para la ejecución de la obra, y en este sentido, el contratista deberá disponer previo al inicio de la obra de acometidas totalmente independientes del Hospital para la provisión de estos servicios y tramitar su concesión ante las empresas correspondientes. En todo caso, el contratista Oferente asumirá eventuales daños y perjuicios que se generen sobre los equipos, bienes e instalaciones del Hospital como consecuencia de la omisión y/o fallas que presenten dichas instalaciones.

4.	Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría y el Hospital mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del futuro Contratista los ensayos y pruebas necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas.

5. Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos, cuya área y localización debe ser aprobada por el Hospital y la Interventoría.  Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. En todo caso, el contratista deberá mantener limpios los terrenos durante la ejecución de la obra.

6.	Harán parte además de las especificaciones descritas en los cuadros de cantidades de Obra  las  relacionadas en las especificaciones técnicas, por lo tanto cuando se nombren Normas, Códigos o Instrucciones Internacionales de Estados Unidos de América se debe entender  que se trata de especificar y describir calidades, comportamientos de rendimientos mínimos aceptables por el HOSPITAL. Las mencionadas Normas se encuentras relacionadas en las respectivas especificaciones técnicas que hacen parte del presente PLIEGO DE CONDICIONES.

7.	El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras y materiales hasta la entrega y recibo en forma definitiva por parte del HOSPITAL.  La reparación de daños si los hubiera,  correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría y el Hospital.

8.	Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad, pruebas,  y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Objeto del Contrato, esto es, deberán incluir todos los costos directos e indirectos.

9.	Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren daños a terceros, éste asumirá la exclusiva responsabilidad  sobre ellos.

10.	En la construcción y acabados de las obras, EL HOSPITAL será exigente y por lo tanto, el Contratista  utilizará  materiales  de  primera  calidad y  mano de obra altamente calificada.  EL HOSPITAL se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo o material que a su juicio no cumpla con las normas dadas en las especificaciones técnicas.

11. Los ítems de obra deberán proponerse en la oferta de acuerdo a la unidad de medida y cantidad establecida por el Hospital en los presentes pliegos de condiciones.

12. 	Serán por cuenta del Contratista y de obligatorio cumplimiento  el suministro y utilización de elementos de seguridad industrial para su personal y visitantes a la obra como: cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones, arnés y cualquier otro elemento de  protección personal que la actividad exija y que estén contenidas en la legislación de higiene y seguridad industrial vigentes, así como los elementos para prestar primeros auxilios. Igualmente, todo lo contemplado y de acuerdo a lo establecido en el Art. 35 del decreto 1295 de 1994, y demás legislación y normatividad vigente, al cierre de la presente invitación pública.

Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador, de igual manera el personal con el cual se desarrollara la obra deberá estar debidamente carnetizado para el ingreso a la entidad y permanencia en la ejecución de la obra, el uso de este carnet es obligatorio. Será requisito para iniciar la obra la demostración de los elementos de protección personal al interventor  de la obra, quien una vez lo verifique suscribirá conjuntamente el acta de inicio.

13.	Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones técnicas nombres de fábricas, referencias comerciales se debe entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado.  El Oferente  en su propuesta puede presentar el nombre de otros productos, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de Interventoría o el comité de evaluación y cumplan con todas las normas establecidas en las especificaciones.

14.	Para iniciación o recepción de cualquier actividad contenida en las especificaciones técnicas de la obra en mención, el Contratista deberá ejecutar muestras (si es del caso) y ensayos de laboratorio, o las pruebas que le solicite el interventor, indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno, dichas pruebas correrán al cargo del contratista.

15.	Vigilancia: Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones provisionales, almacenes, sitio de trabajo, equipos, herramientas, materiales y elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra.  Por la interdependencia de la seguridad de la obra con la seguridad general del Hospital, el contratista deberá contratar con una empresa de vigilancia legalmente establecida y coordinaran con el interventor de la obra el personal requerido para dicha actividad con permanencia las 24 horas y con canales de comunicación permanentes con la empresa de vigilancia que presta sus servicios al hospital. El contratista asumirá las consecuencias que se deriven de esta obligación, por los daños y perjuicios que se causen al Hospital.

16. Durante el desarrollo del contrato se sostendrán reuniones técnicas con el Hospital, la interventoría y los constructores con una frecuencia semanal o cuando se requiera, con el fin de coordinar los trabajos, aclarar aspectos técnicos e intercambiar información relativa a los suministros y montajes de los diferentes ítems objeto del contrato. De estas reuniones se levantaran actas e informes por la oficina jurídica con apoyo de el interventor .

17. Los elementos y materiales objeto de este contrato serán suministrados por el contratista para cumplir en un todo con las características garantizadas, con los planos objeto de esta invitación y con las especificaciones indicadas en estos pliegos. Si dentro del período de fabricación, ensamblaje, embalaje transporte y montaje o dentro del período cubierto por la garantía de calidad y estabilidad de obra, la interventoría detecta que cualquier elemento no cumple con las características garantizadas o con las especificaciones, el contratista tomará a su costo y bajo su responsabilidad todas las medidas y ejecutará todos los cambios que sean necesarios, incluyendo los costos de desmonte, ingeniería, reparación y suministro de piezas nuevas, fletes, seguros, costos de reinstalación, pruebas y todos los demás costos que puedan ser necesarios para hacer que los elementos y materiales suministrados cumplan con las características garantizadas o con las especificaciones.

18. Antes de iniciar la fabricación e instalación de los elementos que hagan parte de la obra, tales como ductos, anclajes, acoples rígidos y flexibles de ductos, dampers, rejillas y demàs elementos del sistema de aire acondicionado, etc, el Contratista deberá someterlos a la revisión del interventor y aprobación previa del Hospital, en cuanto a su referencia,  especificaciones técnicas, y demás que se requiera.

19. El Contratista debe contar con instrumentos  de medida de caudal, presión dinámica y estática del flujo de aire. También para medida del nivel de ruido. La disponibilidad de estos instrumentos antes.

20. El Contratista estará obligado a ajustar el cronograma de actividades de acuerdo a la programación general de las obras en concordancia con los demás contratistas, a fin de  ejecutarla  sistemática o simultáneamente con las demás obras de instalaciones especiales de la Unidad Complementaria de Servicios.  En caso de presentarse retrasos o eventos imputables al contratista que afecten el cronograma, el mismo deberá programar horarios especiales o emplear mayor personal a fin de ejecutar la obra dentro de este plazo límite.  En el evento de que dicho retraso afecte la ejecución de las demás obras que se desarrollen simultáneamente en la Unidad Complementaria de Servicios, el contratista asumirá la responsabilidad correspondiente.

21. El Contratista estará obligado a dejar en marcha y en correcto funcionamiento los sistemas  de aire acondicionado, ventilación y extracción mecánica de la Unidad Complementaria de Servicios. Por tanto, el contratista se compromete a coordinar y supervisar conjuntamente con el interventor y el contratista de las instalaciones eléctricas las obras de preinstalación que garanticen el perfecto funcionamiento de la red y equipos.

22. Las demás condiciones que se establezcan en el contrato.

2.3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECÍFICAS

Es obligación del Proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, ejecutar la obra y suministrar los materiales requeridos con el cumplimiento de los requisitos de las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas para este tipo de Obras y las que se apliquen especialmente para Infraestructura Hospitalaria.  (Normas NSR-98, RAS, RETIE, todas las normas NTC,etc)

- PLIEGO DE CONDICIONES

Los pliegos de condiciones para este proceso de contratación estarán en medio físico y el Anexo  1 Cantidades de Obra y Anexo II de Especificaciones técnicas y planos estarán a disposición  en medio magnético  en la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital Universitario Departamental de Nariño – Empresa Social del Estado y en la página web de la entidad, aclarando que no existe costo para participar en este proceso de selección, excepción hecha del valor de las copias de los pliegos de condiciones y del medio magnético mencionado, que se cancelarán al momento de su entrega.

Estos pliegos de condiciones podrán reclamarse entonces, en la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital Universitario Departamental de Nariño, Empresa Social del Estado, entidad ubicada en la siguiente dirección: Calle 22 No. 7 -93 Avenida  Parque Bolívar  en la ciudad de Pasto. El valor de la copia del mismo es de 100 por cada hoja y del medio magnético $2000. Dicho valor, no corresponde a la venta de los mismos sino al costo de su reproducción, los cuales deberán ser cancelados al momento de su entrega en la Tesorería de ésta entidad.

De igual manera los interesados en participar podrán bajar los pliegos directamente de la página Web de la entidad: www.hosdenar.gov.co

4. NATURALEZA DEL CONTRATO

Contrato de Obra bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin reajuste.

5. TIEMPO DE EJECUCION

El tiempo de ejecución de la obra será de: Cinco (05) meses contados a partir del acta de inicio previa legalización del contrato, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación. La ejecución de la obra iniciará sin la entrega del anticipo.

El tiempo de ejecución aquí previsto no será objeto de prorroga, por tanto, en caso de presentarse eventos imputables al contratista que afecten el cronograma, el mismo deberá programar horarios especiales o emplear mayor personal a fin de ejecutar la obra dentro de este plazo limite.

La programación de la obra o cronograma podrá ajustarse posteriormente a las necesidades exigidas por el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y en todo caso,  de acuerdo con los parámetros de coordinación que defina el interventor y/o el Hospital a fin de  ejecutarla  sistemática o simultáneamente con las demás obras de instalaciones especiales de la Unidad Complementaria de Servicios.

El cronograma de ejecución de la obra deberá ser de dominio público y por ende constituirse en un elemento de consulta para los diferentes estamentos de veeduría pública.

El inicio de la ejecución de la presente obra estará sometido a la autorización previa del  Interventor en cuanto que se coordinará este aspecto con la ejecución de las obras que  requieran ser ejecutadas con anterioridad o simultáneamente

6. VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los interesados en participar deberán realizar una visita previa a la presentación de la propuesta y obligatoria al sitio de ejecución del contrato. La fecha a realizarse la visita está señalada en el cronograma previsto en los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES. A quienes se encuentren presentes desde el inicio del recorrido en el sitio de la obra se les expedirá el correspondiente certificado.

La visita puede realizarla directamente el interesado en participar o por medio de una persona autorizada mediante escrito, en el cual se indique el nombre de la persona natural o jurídica que representa. El autorizado podrá representar solo a una persona natural o jurídica. En todo caso la persona que realice la visita deberá ser Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico.

Los participantes en dicha visita deberán estar debidamente autorizados por el Representante Legal del interesado con la autorización respectiva si es del caso y presentarán la matrícula profesional que lo acredite como Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico.

Si el interesado es Persona Natural y asiste personalmente a la visita, bastará la presentación de su respectiva matricula profesional como Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico.

En caso de Consorcio o Uniòn Temporal, la visita podrà realizarse por uno de sus miembros siempre y cuando acredite la condición de ser Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico.

Se expedirá certificado oficial de asistencia, el cual es requisito para participar y no es transferible. Al final de la visita los participantes entregaran copia de la matricula profesional para expedir el certificado de asistencia

Esta visita es de carácter obligatorio y tiene por objeto que las personas interesadas en participar en el presente proceso, tengan una apreciación y examen directo del sitio donde se realizarán las obras, a fin de contar con criterios de juicio que les permitan calcular el tiempo de ejecución del contrato y el cronograma de actividades, verificar las condiciones existentes y el valor de los precios unitarios.  En este momento los interesados tendrán la oportunidad de corroborar las especificaciones técnicas y constructivas establecidas, con las características del sitio de la obra, y que deberán tenerse en cuenta en la preparación de la propuesta y ejecución de la misma, sin considerarse válido alegar el desconocimiento de tales documentos posteriormente.

El interesado podrá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta acerca de la forma y características del sitio, localización, condiciones del ambiente y en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar en la elaboración de su propuesta y en la ejecución de las obras.

El hecho que los interesados y/o proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.

7. REVISION, REPLANTEAMIENTO  Y ESTUDIO  DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El estudio del proyecto o diseño es propiedad del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y, como tal, solo podrá ser utilizado por los oferentes para los propósitos de elaboración de a propuesta.

El oferente deberá revisar y estudiar cuidadosamente los planos y especificaciones técnicas para la elaboración de la propuesta, con el fin de evitar posteriores reclamaciones por falta de una correcta interpretación, no se aceptaran observaciones que previamente no se haya solicitado aclarar antes del cierre de la oferta.

Las obras se ejecutarán en su totalidad de acuerdo con los planos de construcción aprobados por el Hospital y las autoridades competentes, con las especificaciones generales y particulares del proyecto.

En caso de discrepancias entre las especificaciones y los planos, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá conjuntamente con el Hospital, sobre la prelación entre estos documentos.

Si durante la ejecución del contrato, el Hospital considera necesario introducir cambios o modificaciones en los diseños y/o en las especificaciones, así lo notificará al contratista y al interventor.

8. INTERVENTORIA DE LA OBRA

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de la obra a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto y el hecho de que será acometida por distintos Contratistas quienes conjuntamente con los profesionales de Acabados se harán cargo de Instalaciones Eléctricas, Aire acondicionado, gases medicinales y otros,  es necesario que se trabaje coordinada y secuencialmente cuando así se requiera. Por lo tanto los Contratistas estarán coordinados y supervisados con el fin de evitar parálisis o retrasos en las Obras. Las programaciones que presenten los contratistas deberán ajustarse teniendo en cuenta las obras previas y posteriores y se consolidarán en una programación única que aglutine lógicamente las actividades de los diferentes Contratos.

Estas labores se llevarán a cabo conjuntamente entre todos los Contratistas, los supervisores y  el Interventor que además tiene a su cargo la Coordinación General

El interventor ejercerá, en nombre del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., un control integral sobre la ejecución de la obra y materiales, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de su celebración, en caso de que ello sea pertinente.

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

El interventor no permitirá que el constructor inicie o continúe las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y requisitos legales pertinentes. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental y garantice la observación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional del personal con el que ejecute la obra.

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E..

El Contratista tendrá bajo su custodia un registro, denominado bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.; cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

La persona responsable de llevar al día esta bitácora será el contratista, bajo la supervisión del interventor, quienes estarán en la obligación de presentarlo a los representantes de el Hospital que visiten la obra, o cuando estos lo requieran.

Las subcontrataciones que realice el contratista, en desarrollo del objeto contratado deberán someterse a la verificación y aprobación previa por parte del Hospital.

El interventor deberá presentar los informes parciales y final de la obra los cuales serán base para el pago de actas parciales y la liquidación final del contrato.

Para verificar la ejecución y cumplimiento del contrato, el interventor tendrá derecho a intervenir, calificar, inspeccionar y ensayar cuando y hasta donde lo estime necesario o conveniente la organización, planeamiento, programa de trabajo, medidas de seguridad, sistema de control y aseguramiento de la calidad, localización y replanteo de las obras, métodos de fabricación y montaje, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y todas las demás actividades y elementos utilizados por el proveedor para la ejecución del contrato.

Todas las órdenes, notificaciones, observaciones, instrucciones, recomendaciones, decisiones, cambios o modificaciones que se crucen entre el interventor y el proveedor deberán hacerse por escrito.

El proveedor prestará toda la ayuda y asistencia, así como las facilidades que sean necesarias para que el interventor pueda inspeccionar las obras con seguridad en cualquier momento o en cualquier lugar donde se realice la inspección.

9. ACTAS DE INICIO, DE AVANCE Y ACTA FINAL

El interventor deberá suscribir junto con el contratista el acta de inicio una vez se haya legalizado el contrato y se cuente con las licencias de construcción respectivas, de igual forma deberá dar fe de las actas de avance y acta de recibo final de la obra en donde acredite que la obra se recibe  a entera satisfacción por parte del contratante

Se deberá anexar junto con el acta de avance de obra mensual, un informe de avance de ejecución de obra por parte de la interventoría con el fin de corroborar el estado actual de la obra, asimismo para efectuar los pagos parciales se debe anexar al informe, las memorias de calculo, balance parcial de obra, álbum fotográfico, fichas técnicas según formato establecido por el Hospital, acta parcial de obra en medio físico y en Disco Compacto, certificado de aportes de salud y parafiscales y factura de acuerdo a los formatos y procedimientos internos establecidos por el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E.

Para el pago final que resulte, debe presentarse por parte del contratista, los paz y salvos de aportes parafiscales, paz y salvo de manual de mantenimiento de la obra, dos (2) copias de plano récord en medio impreso y magnético, garantía, certificado de cancelación de cuenta del anticipo, paz y salvo de fondo de pensiones y cesantías del personal vinculado por el contratista, balance final de obra, acta recibo final de obra, paz y salvos por concepto de pago de impuestos.

Durante el transcurso de la obra el interventor deberá llevar un control de las cantidades de obra, y presentar previamente las mayores cantidades de obra o las obras adicionales al Hospital para su autorización y ejecución, así mismo estará obligado a asistir a los comités que se programaran cuando el  Hospital así lo requiera.

Para efectos del eventual contrato se entiende por mayores y menores cantidades de obra, aquellas actividades que estando previstas en el objeto contractual (y que tienen precios unitarios pactados) las cantidades de Obra se ejecutaron en menor o mayor cantidad.

Para efectos del eventual contrato se entiende por obra adicional, aquellas actividades que no se encuentren previstas en el objeto contractual, (ni previstas en las cantidades de Obra pero que son indispensables para cumplir técnicamente con el Objeto del contrato ) es decir hace relación a obra nueva que amerite un acta de adición del contrato suscrita entre ambas partes, previa aprobación del Hospital y expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.

Con el acta final de recibo de obra en caso de resultar mayores cantidades de obra a las contratadas y que hayan sido previamente autorizadas por el Hospital y adicionalmente el interventor deberá suscribir un documento de certificación de la necesidad de ejecución de las anteriores obras de manera consolidada con las autorizaciones previas que se hayan realizado durante los comités, para que el Hospital pueda reconocerlas y pagarlas al contratista al finalizar en el acta de liquidación de obra.

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de: _SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MDA CTE.($778.905.828). Las propuestas que excedan del presupuesto oficial no serán objeto de calificación por el Comité de contratación de la entidad y serán objeto de rechazo.

#### 11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

#### Las propuestas deberán depositarse en la urna dispuesta para el efecto en la Subgerencia Administrativa y Financiera ubicada en el primer piso de la parte administrativa del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE localizado en el Parque Bolívar de Pasto - Calle 22 No. 7-93 de la ciudad, dentro de la fecha y hora previstas en el cronograma de esta invitación para lo cual se tendrà en cuenta el reloj de pared fijado en esta dependencia. Deberá presentarse en original único, en idioma castellano, se recomienda no anexar documentos que no sean estrictamente necesarios para participar en la Convocatoria, no aportar hojas en blanco, entregar foliadas las propuestas desde su primera página hasta la última, y con el orden consecutivo de los requisitos y presentarse  en dos sobres sellados identificados con la caratula de información señalada  más adelante y de acuerdo a la siguiente clasificaciòn de los documentos, para efectos de que el Hospital pueda realizar el proceso de evaluación y calificación conforme al cronograma de esta invitación:

El primer (1ª) sobre deberá contener únicamente la siguiente documentación:

- REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA

- REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

- REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA

Los requisitos correspondientes a cada uno de estos ítems, deberán enunciarse en un INDICE señalando el folio correspondiente.

La documentación presentada por el proponente en el sobre 1 serà objeto de apertura en la fecha y hora indicadas en el cronograma de esta invitación.

El segundo (2) sobre deberá contener únicamente la  siguiente documentación:

- REQUISITOS DE CAPACIDAD ECONOMICA o PROPUESTA ECONOMICA.

La propuesta económica deberá presentarse en medio escrito y magnético en Microsoft Office Excel.  En caso de presentarse diferencias entre las dos formas de presentación prevalecerá el contenido de la oferta económica presentada en medio escrito.

La documentación presentada por el proponente en el sobre 2 serà objeto de apertura en la fecha y hora indicadas en el cronograma de esta invitaciòn.

#### Tanto la documentación exigida a presentarse en el primer como en el segundo sobre

#### LA CARATULA DE CADA SOBRE DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA DEBERA CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACION:

SOBRE1:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

INVITACION Nº DEL AÑO

OBJETO DE LA INVITACION

SOBRE 1

REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELÉFONO:

FAX:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

SOBRE 2:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

INVITACION Nº DEL AÑO

OBJETO DE LA INVITACION

SOBRE 2

PROPUESTA ECONOMICA  - ESCRITA - MEDIO MAGNETICO

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELÉFONO:

FAX:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

#### 12. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

El proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos de participación:

12.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA

a) PERFIL DEL PROPONENTE

1.  Acreditar la calidad profesional como Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico,  aportando su hoja de vida con copia de la tarjeta profesional con certificación de vigencia para el caso de la persona natural; o si la propuesta es presentada por una persona jurídica y el representante legal no es un profesional de cualquiera de los ramos mencionados, la misma deberá ser avalada por un Ingeniero que ostente una de las calidades profesionales aquí indicadas.

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal y el representante legal no es un profesional Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico, la  misma deberá ser avalada por un profesional de estos ramos.

2. EXPERIENCIA PROBABLE:

2.1 El proponente deberá acreditar una experiencia probable mínima de 200 puntos, que se acreditará mediante el certificado del RUP, entendida como la experiencia del proponente derivada del tiempo en que ha podido ejercer la actividad constructora, de conformidad a lo previsto por los artículos 24 y 26 del Decreto 4881 de 2008. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal se sumara la experiencia probable de  sus miembros a través del RUP.

2.2 El proponente deberá acreditar una capacidad técnica de constructores mínima de 150 puntos, de conformidad al artículo 28 del Decreto 4881 de 2008, mediante el certificado del RUP. Cuando de trate de Consorcio o Unión Temporal al menos uno de sus miembros deberá acreditar esta capacidad técnica a través del RUP.

- Experiencia específica: El oferente deberá diligenciar el Anexo 4 y acreditar:

- Dos obras de instalación de Aire Acondicionado que incluya instalación de flujo laminar en áreas de quirófanos incluyendo el suministro de equipos.

- Dos  obras  de instalación de ventilación y extracción mecánica incluyendo el suministro de equipos.

Estas obras deben haberse ejecutado, es decir, iniciado y terminado  dentro de los diez (10) años anteriores al cierre de la convocatoria. El área acondicionada o ejecutada con estas obras deberà ser mínima total acumulada de 7.000 m2 y con un valor contractual acumulable igual o superior a 1500 SMLMV de acuerdo a la fecha de celebración de cada contrato.

En el evento de que el proponente acredite con la acumulación de una sola obra de aire acondicionado y una sola obra de ventilación y extracción mecánica,  el área total en metros cuadrados y el valor total en salarios mínimos aquì exigidos, esto serà vàlido para cumplir con la experiencia especìfica aquì solicitada.

En todo caso, la experiencia  en aire acondicionado deberà acreditarse en una area mìnima acumulada del 50% de la solicitada.

El valor expresado en SMMLV, se verificara de acuerdo a la siguiente tabla:

| PERIODO | MONTO MENSUAL |
| --- | --- |
| ENERO 1 DE 2000 A DIC. 31 DE 2000 | 260.100.oo |
| ENERO 1 DE 2001 A DIC. 31 DE 2001 | 286.000.oo |
| ENERO 1 DE 2002 A DIC. 31 DE 2002 | 309.000.oo |
| ENERO 1 DE 2003 A DIC. 31 DE 2003 | 332.000.oo |
| ENERO 1 DE 2004 A DIC. 31 DE 2004 | 358.000.oo |
| ENERO 1 DE 2005 A DIC. 31 DE 2005 | 381.500.oo |
| ENERO 1 DE 2006 A DIC. 31 DE 2006 | 408.000.oo |
| ENERO 1 DE 2007 A DIC. 31 DE 2007 | 433.700.oo |
| ENERO 1 DE 2008 A DIC. 31 DE 2008 | 461.500.oo |
| ENERO 1 DE 2009 A DIC. 31 DE 2009 | 496.900.oo |
| ENERO 1 DE 2010 A DIC. 31 DE 2010 | 515.000.oo |

Para acreditar la experiencia según los contratos relacionados en el Anexo 4, deberá aportarse junto con este, a elección del proponente, Copia del Acta de Recibo Final, Acta de Liquidación del Contrato o Certificación expedida por la Entidad Contratante, en donde se indique:

- Entidad o Empresa Contratante

- Contratista

- Objeto del Contrato.

- Fecha de iniciación, y terminación de la obra.

- Valor del Contrato.

- Área construida en mts2.

Sin embargo cuando se trate de obras ejecutadas como miembro de Consorcio o Unión Temporal, deberá de acreditarse  así:

- EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS COMO MIEMBRO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

Cuando el proponente acredite la experiencia específica que aquí se solicita en virtud de su participación en Consorcio o Unión Temporal diferente de aquel, se tendrá en cuenta el 100% del contrato ejecutado, para efectos de la sumatoria del valor en SMMLV, de acuerdo a los contratos relacionados en el anexo No. 4 que cumplan con los requisitos establecidos en este numeral. En este caso, el proponente deberá presentar además de los documentos anteriormente relacionados para acreditar la experiencia, el documento de conformación del respectivo Consorcio o Unión Temporal.

- EXPERIENCIA EN OBRAS PROPIAS

Cuando se trate de experiencia por obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente que cumpla con los requisitos del presente numeral, el oferente deberá  presentar lo siguiente:

- Fotocopia de la licencia de Construcción en la que conste como constructor responsable el oferente o el integrante de la Unión Temporal o Consorcio que acredita la respectiva experiencia.

- Certificación expedida por el Representante Legal y avaladas por el Revisor Fiscal cuando se trate de persona jurídica o por contador público cuando se trate de persona natural,  donde conste:

    - Entidad o Empresa Contratante

    - Contratista

    - Objeto del Contrato.

    - Fecha de iniciación, y terminación de la obra.

    - Valor del Contrato.

    - Área construida en mts2.

b) EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  PERSONAL DE PLANTA REQUERIDO: El proponente deberá ejecutar la obra con el equipo profesional y personal de apoyo descrito a continuación, acreditando con la presentación de la propuesta, su correspondiente perfil, así:

| PERSONAL PLANTA | REQUISITOS MÍNIMOS |
| --- | --- |
| Un (1) Director de Obra | Debe ser un Ingeniero Mecánico con ejercicio profesional no menor a cinco (5) años que se acreditarán con la fecha de expedición de su matrícula profesional y acreditar experiencia específica en la ejecución como Director de Obra de la instalación de aire acondicionado incluyendo la instalación de flujo laminar en áreas quirúrgicas y una obra de instalación de ventilación y extracciòn mecánica sobre un área igual o mayor acondicionada o ejecutada acumulable de 2.000 metros cuadrados. Todos los contratos aportados deberán haber sido contratados, ejecutados y terminados durante los últimos 10 años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Para efectos de acreditar la experiencia aquí exigida, este profesional podrá acumular hasta tres contratos siempre y cuando cumplan con las condiciones aquì exigidas. Dedicación del 100% en obra. El proponente persona natural, podrá postularse como Director de Obra garantizando dicha dedicación. |
| Un (1) Residente | Debe ser un Ingeniero Mecánico, con ejercicio profesional no menor a cinco (05) años que se acreditarán con la fecha de expedición de su matrícula profesional, y acreditar experiencia específica en la ejecución como Director de obra o residente de una obra de instalación de aire acondicionado incluyendo la instalación de flujo laminar en áreas quirúrgicas y una obra de instalación de ventilación y extracciòn mecánica sobre un área igual o mayor acondicionada o ejecutada acumulable de 1.000 metros cuadrados. Todos los contratos aportados deberán haber sido contratados, ejecutados y terminados durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Para efectos de acreditar la experiencia aquí exigida, este profesional podrá acumular hasta tres contratos siempre y cuando cumplan con las condiciones aquì exigidas. Dedicación del 100% en la obra. |
| Personal de apoyo |  |
| Un (1) profesional responsable del Aseguramiento de Gestión de Calidad | Deberá ser Profesional con especialización o diplomado en Control de Calidad o Auditoria de la Calidad, con dos (2) años de ejercicio profesional que se demostrara con la fecha de expedición de la Licencia profesional o del titulo Profesional cuando esta no fuese procedente, y experiencia especifica en la implementación de sistemas de Gestión de calidad con la acreditación de un contrato o cualquier modalidad de vinculación relacionada con la ejecución de este objeto. Dedicación 20% en la ejecución de la obra. Dedicación 20% en la ejecución de la obra y disponibilidad permanente. |
| Un (1) Profesional responsable de salud ocupacional o seguridad industrial | Deberá ser Profesional de cualquier ramo y contar con licencia en salud ocupacional expedida por la autoridad competente. Dedicación 20% en la ejecución de la obra y disponibilidad permanente. |
| El proponente podrá proponer a un solo profesional responsable tanto de gestión de calidad como de seguridad industrial y salud ocupacional, siempre y cuando acredite estos requisitos. El personal de apoyo aquí exigido deberá presentar informes mensuales de su gestión al interventor de la obra y a los Comités de obra programados por el Hospital y deberá coordinar la ejecución de sus actividades con el personal supervisor designado por el Hospital. |  |

Para acreditar la experiencia del personal con el que se ejecutara la obra, EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR CON SU PROPUESTA, hoja de vida de cada profesional de planta y de apoyo, con copia de la tarjeta profesional vigente, y a elección para acreditar la experiencia: Copia del Acta de Recibo Final de Obra o del Acta de Liquidación del Contrato o Certificación de cada uno de los Contratos relacionados o Acta de Corte Final de Obra validada por la Entidad, en donde se indique:

- Entidad o Empresa Contratante

- Objeto del Contrato o Trabajo.

- Fecha de iniciación y terminación de la obra o Trabajo.

- Valor del Contrato.

- Metros cuadrados ejecutados de la obra especìfica (solo para los profesionales que se les requiere)

- Descripción del cargo desempeñado en el contrato o trabajo.

El contratista debe mantener en obra al personal de planta de acuerdo al porcentaje de participación establecida en el presente numeral hasta el momento de la entrega y recibo a satisfacción de la obra, y deberá garantizar la permanencia del residente durante la etapa de acciones correctivas. El contratista se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente cada vez que el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. los requiera. En caso contrario, podrá dar lugar al incumplimiento del contrato.

El Contratista se obliga a garantizar la permanencia del personal de apoyo en obra de acuerdo a las necesidades del proyecto y cada vez que la Interventoría o el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. lo requiera.

El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato no podrá sustituir posteriormente a la presentación de la propuesta y adjudicación del contrato,  el personal propuesto, so pena de afectar la seriedad de la oferta y dar lugar al incumplimiento del contrato, sin embargo, salvo estrictas razones de fuerza mayor o caso fortuito, se permitirà dicha sustitución, siempre que el Hospital las considere plenamente acreditadas. De otra parte, el Hospital se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los profesionales anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al contrato. En caso de requerirse cambio, el Contratista deberá presentar la hoja de vida del personal respectivo con las mismas condiciones y perfil aquí exigido para su respectiva aprobación.

c) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

El proponente deberá diligenciar el anexo No. 08 y presentar con su propuesta, los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems del cuadro de presupuesto, respetando los mismos valores que figuren en este, los cuales deben prever las condiciones físico sociales y económicas de la región, los factores de producción y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems, incluyendo descripción clara con las condiciones de los materiales establecidas en el anexo II de especificaciones técnicas, mano de obra, descripción tarifa/hora del equipo y herramienta, transporte, imprevistos y demás costos requeridos para ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido-

Estos análisis quedarán sometidos a la revisión y aprobación posterior por parte del interventor designado para la obra. En caso de que en la lista de insumos se hayan consignado varios valores para un mismo insumo, se aplicará el menor valor. Los análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos o especificaciones técnicas previstas en los anexos de los presentes pliegos de condiciones, para la ejecución de la actividad deberán complementarse de acuerdo las observaciones del interventor, sin costo adicional para el hospital, toda vez que para todos los efectos, el cumplimiento de las condiciones y especificaciones tècnicas se entienden incluidos en el valor de la propuesta, como lo acepta el contratista con su presentación.

En caso de que el proponente omita ofertar dentro de su propuesta económica un ítem contemplado dentro de las cantidades de obra u omita presentar el análisis del precio unitario sobre dichos ítems, la propuesta será objeto de rechazo.

d) PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Con la propuesta se debe presentar, la programación de las actividades (Ítems) y la asignación de recursos (de personal, de equipos y financieros), rendimientos, desagregación de actividades, interrelación, ruta crítica, tiempo de fabricación, holguras, duración de actividades, fechas tempranas y tardías, puntos de control (indicadores de cumplimiento).

La programación de la obra será de obligatorio cumplimiento y no se podrá modificar unilateralmente por parte del Contratista. Si se requiriere modificación de la programación, el Contratista deberá solicitar de manera escrita,  fundamentando y justificando las causas a la Interventoría para su verificación y al Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. para su aprobación. En caso que el Contratista no cumpla con la programación, la Interventoría o el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. podrá exigir por escrito el aumento en el numero de turnos en la jornada de trabajo o en el equipo y en general las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional para el Hospital.

El contratista deberá programar y ejecutar la obra con mínimo cinco (5) frentes de trabajo y con un horario de trabajo mínimo de lunes a sábado dentro de la jornada ordinaria laboral de 6:00 a.m a 10:00 p.m., garantizado la rotación y descanso de su personal.

Se entiende por cinco (5) frentes de trabajo, la realización de la obra de manera simultánea en los cinco pisos que comprende el objeto del contrato.

La programación de la obra o cronograma podrá ajustarse posteriormente a las necesidades exigidas por el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y en todo caso,  de acuerdo con los parámetros de coordinación que defina el interventor y/o el Hospital a fin de  ejecutarla  sistemática o simultáneamente con las demás obras de instalaciones especiales de la Unidad Complementaria de Servicios.

El cronograma de ejecución de la obra deberá ser de dominio público y por ende constituirse en un elemento de consulta para los diferentes estamentos de veeduría pública.

e) PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO:

Como requisito para la consignación del anticipo en la cuenta conjunta, el oferente favorecido con la adjudicación, deberá presentar el plan de inversión del anticipo en semanas de acuerdo con su programa de trabajo y flujo de fondos, el cual debe tener como mínimo los siguientes datos:

- Compra de Materiales y Equipos

- Gastos de instalación

- Alquiler de equipos y maquinaria a utilizar en la obra

- Gastos de transporte relacionados directamente con la obra

- Pago de salarios del personal utilizado en la ejecución del contrato

- Pago de aportes por salud, riesgos profesionales, prestaciones sociales, etc. del personal utilizado en la ejecución del contrato.

- Subcontratos previos relacionados directamente con la ejecución del contrato y su valor estimado, incluyendo las consultorías necesarias.

f)  PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJOS DE FONDOS:

El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato deberà entregar al interventor dentro del tèrmino de legalización del contrato el programa de barras y flujo de fondos que se coordinará y ajustarà conforme al cronograma integral del proyecto.

g) CERTIFICADO DE VISITA:

El proponente debe aportar el certificado de visita al área correspondiente de las instalaciones del Hospital donde se ejecutará la obra, expedida por la Coordinación de Mantenimiento.

h) CARTA DE COMPROMISO:

Diligenciar carta de compromiso (Anexo 5), por parte de cada miembro del equipo profesional y personal de apoyo propuesto sobre la obligación que adquiere de vinculaciòn con la obra y presencialidad según el porcentaje establecido para cada perfil.

i) AVISOS DE EJECUCION DE LA OBRA:

El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del Contrato deberá instalar al inicio de la obra una valla en el sitio indicado por el interventor de la obra, con las características e información que le exija el Hospital y previo visto bueno de este último.

Igualmente, deberá publicar a la finalización de la obra y como requisito para su recibo a satisfacción, un aviso en el diario de circulación local en espacio de media página, la información relativa a la ejecución de la obra esto es: Contratante, Contratista, Valor, Plazo, Objeto de la Obra y Objetivo Estratégico de la Organización Hospitalaria  con las imágenes o reproducción fotográfica de la obra de acuerdo a los diseños aprobados por el Hospital. El costo de este aviso deberá ser asumido por el constructor y por ende se entenderá estar incluido en el valor de la oferta.

j) PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL PROYECTO

Los oferentes, deberán presentar con la propuesta, el Plan Integral de Gestión del Proyecto, con todos los requisitos exigidos a continuación:

- Organigrama del personal técnico y administrativo que ejecutará la obra. Debe relacionarse el personal mínimo exigido en este pliego.

- Descripción de los cargos y funciones de cada uno de los profesionales propuestos en el organigrama enunciado en el punto anterior

- Programa de higiene y seguridad industrial para la obra a ejecutar. Este programa debe ser actualizado, previo al inicio  de la obra entre las partes,  de acuerdo con las observaciones que presente el Interventor.

- Plan de manejo ambiental, para la obra a ejecutar que debe ser actualizado previo al inicio de la obra, de acuerdo con las observaciones que presente el Interventor.

- Plan de calidad con procesos,  procedimiento, instructivos, documentos y comunicaciones, que se implantará en la ejecución del proyecto. Estos procesos deben ser actualizados, previo a la iniciación de la obra, de acuerdo con las observaciones que presente el Interventor.

- Procesos relacionados con el manejo administrativo de la obra (como mínimo: compras, contratos, entrega, acciones correctivas y acciones preventivas), que se aplicarán en la ejecución del proyecto. Estos deben ser actualizados, previo a la iniciación de obra, de acuerdo con las observaciones que presente el Interventor.

7. Estrategia de construcción, planteando cómo se acometerá la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las actividades, etapas y fases especificadas.

Si el HOSPITAL Y/O INTERVENTOR considera que es necesario realizar modificaciones o complementos a los planes a los manuales presentados por el CONTRATISTA, éste debe realizarlas en el término de dos días, sin que ello implique que vuelvan a iniciarse los plazos de presentación y de aprobación.

k) El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato deberá presentar Certificado de transferencia de garantía de fabrica de equipos y controles, directa a proveedor y Certificado HEPA de fabrica de filtros.

l) El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato deberá cumplir con las siguientes condiciones de contratación y entrega de los equipos:

1. Deberá entregar los equipos instalados y en correcto funcionamiento y junto con él, las licencias de importación y documentos de  legalidad de los productos nacionalizados, así mismo, deberá hacer entrega de los  manuales del equipo en español y en original donde se establezca la operación, mantenimiento, servicio y prevención.

2. Los equipos suministrados corresponderán a la ultima versión disponible de los producidos. El Hospital no aceptara equipos remanufacturados, reacondicionados, repotenciados total o parcialmente, ni equipos que no correspondan a la ultima versión disponible del modelo elegido.

3. Deberá brindar el soporte técnico requerido, por el término de diez (10) años siguientes a la instalación del equipo y el plan de mantenimiento correctivo y preventivo especializado de los equipos solicitado en los presente términos de referencia, con personal altamente calificado. En este sentido, garantizará la asesoría para la operación, funcionamiento, suministro de repuestos, asistencia técnica y mantenimiento tanto preventivo como correctivo, durante el tiempo de la garantía, en el sitio donde quede instalado o independientemente que sea trasladado a otra área. Para el mantenimiento preventivo, el proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, deberá realizar mìnimo una visita cada semestre durante el tiempo de la garantìa. El costo del mantenimiento preventivo de los equipos deberá ponderarlo en su oferta.

4. Deberá ejecutar un programa de capacitaciòn y entrenamiento sobre el funcionamiento, mantenimiento y operación de los equipos para el personal tècnico, operativo que designe EL HOSPITAL. El CONTRATISTA deberà realizar pruebas o evaluaciones de conocimiento al peronal capacitado para medir el resultado del plan de entrenamiento y su resultado lo trasladarà al Hospital con el fin de determinar la necesidad de reforzar, complementar o realizar una nueva capacitaciòn a cargo del contratista, sin costo adicional.

5. El Contratista deberá realizar pruebas de arranque, estanqueidad, funcionamiento y demás requeridas por el Hospital o Interventor sobre los equipos y las obras objeto de esta invitación para efectos de realizar el recibo de los mismos.

6. La Garantìa de los equipos serà mìnimo de dos (2) años contados a partir de su puesta en marcha y correcto funcionamiento.

6. Con la presentación de la propuesta, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones para participar en la presente invitación pública y contratar según sea el caso, con el Hospital.

12.2 CAPACIDAD JURIDICA

m) Carta de presentación de la propuesta (Anexo3)

n) Garantía de seriedad de la propuesta por el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial previsto para esta convocatoria, o del valor de la propuesta, si esta fuere inferior, por el término de cinco (5) meses contados a partir del cierre de la presente invitación de acuerdo a la fecha establecida en los presentes pliegos.

ñ) Certificado de existencia y representación legal del participante cuando se trate de persona jurídica, expedido por la cámara de comercio o la entidad competente, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la presente invitación, donde se constate que su objeto social comprende el objeto de la presente invitación y además de lo anterior cuando se requiera, el acta de constitución de consorcios o de unión temporal para desarrollar el objeto a contratar en el cual se manifiesten participaciones, responsabilidades y representación.

La vigencia o duración de la persona jurídica, consorcio o unión temporal deberá corresponder al término de presentación de la propuesta, agotamiento del proceso de selección, ejecución del contrato y un (1) año más.

o) Todas las personas naturales o jurídicas que deseen participar directamente o bajo la modalidad de consorcios o unión temporal en la presente invitación, deberán estar inscritos, calificados y clasificados en las áreas donde acrediten experiencia en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, de acuerdo con el Decreto 4881 de 2008,  así:

|  | ACTIVIDAD |  | ESPECIALIDAD |  | GRUPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Constructores | O5 | Montajes electromecánicos y obras complementarias | 04 | Sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento |
|  | Constructores | O5 | Montajes electromecánicos y obras complementarias | 08 | Montaje de Tuberías de Presiòn |

Los  proponentes incluyendo cada miembro del consorcio o unión temporal según corresponda deben  estar  clasificados,  de  conformidad  a  lo  reglamentado  por  el Decreto 4881 de 2008. La inscripción en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio debe estar vigente antes del cierre de la invitación, en la especialidad y grupos aquí exigidos.

Para efectos de verificación de Registro único de Proponentes RUP, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el decreto 3083 de 2009.

p) Declarar expresamente no hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en la Constitución, en la ley, o en el Estatuto de Contratación Interno – Acuerdo No. 005 de diez (10) de mayo de 2008., o de otra norma que las consagre, para contratar con el Hospital Universitario Departamental de Nariño, ESE, y de conocimiento del mismo Estatuto, según la carta de presentación de la propuesta anexa (Anexo 3).

q) El proponente deberá declarar bajo la gravedad del juramento, que no ha sido sancionado con multas, cláusula penal, caducidad, o se les ha hecho efectiva alguna garantía en contratos celebrados con entidades públicas o privadas en los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación. (Carta de Presentación de la Propuesta Anexo 3)

r) El proponente deberá presentar con su propuesta la certificación respectiva su afiliación a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias). Dicha certificación deberá estar suscrita por la persona natural o su contador, por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso. Los comprobantes de pago de estos aportes será exigidos por el Hospital para cada pago que se realice al Contratista.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento.

s) Presentar Antecedentes Disciplinarios, Antecedentes Fiscales, Pasado Judicial vigentes del Proponente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica.

# 12.3 CAPACIDAD FINANCIERA

El Hospital exigirá como mínimo una capacidad residual de 907.46 S.M.M.L.V.

La capacidad residual se define como el resultado de restarle a la capacidad máxima de contratación, la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecución el contratista, artículo 2º. del Decreto 4881 de 2008.

La capacidad residual debe estar certificada por el Representante Legal, el Contador y/o Revisor Fiscal, de acuerdo a la obligación que tenga el proponente.

De igual manera en caso que el proponente sea un consorcio o unión temporal, se debe presentar por cada uno de sus miembros, el certificado de capacidad residual, la cual debe estar suscrita por Representante Legal, contador y/o Revisor Fiscal.

La certificación de la capacidad residual debe estar acompañada de la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador y/o Revisor Fiscal según corresponda.

En el caso que el proponente sea una Unión Temporal o Consorcio, la capacidad residual total, será la sumatoria de las capacidades residuales de cada uno de sus integrantes, sin embargo, ninguno de los integrantes podrá acreditar una capacidad residual de contratación inferior al treinta por ciento (30%) de la capacidad residual de contratación total de 907.46  S.M.M.L.V.

Para el presente pliego la Capacidad Residual de Contratación (KRC), se calculará de la siguiente manera:

Fórmula:

KRC	=	KI – KC

Donde:

| KRC= | Capacidad residual de contratación |
| --- | --- |
| KI= | Capacidad inscrita de contratación como constructor corresponde a la señalada en el Certificado del RUP expedido por la Cámara de Comercio |
| KC= | Capacidad comprometida de contratación |

La capacidad comprometida de contratación se calculará de la siguiente manera:

a) El saldo del valor total de los contratos en ejecución o que se encuentren vigentes, expresados en S.M.M.L.V. En el caso de haber sido contratados en  consorcios  o  uniones  temporales,  deben  informar  únicamente  el  valor correspondiente   a   la   participación   en   la   ejecución   del   contrato   que corresponda  al  proponente  integrante  del  consorcio  o  unión  temporal contratista.

b) El valor total de los contratos adjudicados y que aún no tienen orden de iniciación, cuyo objeto sea la ejecución de obras expresadas en S.M.M.L.V. En el caso de haber sido adjudicados a consorcios o uniones temporales, deben  informar  únicamente  el  valor  correspondiente  al CONTRATISTA, según el porcentaje de participación en los mismos.

En el evento de que la verificación de la información entregada a la Cámara de Comercio para efectos del trámite de obtención del REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, no se encuentre en FIRME, los proponentes deberán anexar a la propuesta copia de los citados documentos.

De igual manera los proponentes deben anexar certificación expedida por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal, según corresponda, en la cual se relacione la Experiencia probable, capacidad técnica, capacidad financiera y capacidad organizacional.

t) Presentar Registro Único Tributario. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros deberá anexar este documento.

u) Diligenciar el anexo No. 07.

# 12.4 CAPACIDAD ECONOMICA

v)  La oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos que genere la ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades de obra y especificaciones técnicas contempladas en los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES. No obstante el valor de la propuesta no deberá incluir el IVA sobre la utilidad considerando que el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 establece lo siguiente: “ARTÍCULO 100. Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA”.

En el evento que la oferta económica incluya IVA, este concepto se excluirá por parte del Hospital para efectos de la evaluación de la propuesta.

El proponente deberá tener en cuenta que para preparar su oferta económica debe ponderar los costos de todos los insumos, materiales, etc, exigidos en las

especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones, pues, en caso de omisión u errores en que incurra en este sentido, serán por él asumidos sin sobrecosto alguno  para el Hospital, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación del contrato.

13. VERIFICACIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Este estudio se hará revisando y constatando el cumplimiento de los Requisitos legales de la presente invitación.

En caso de que la  información solicitada en los Requisitos de Participación, que corresponda a la Càmara de Comercio segùn el Decreto 4881 de 2008 no se encuentre reportada en el RUP, el Hospital rechazara de plano la oferta.  En caso de que la información solicitada no se encuentre en firme según el RUP, el Hospital se reserva el derecho de solicitar la documentación que el proponente presentó ante la Cámara de Comercio para su verificación.

A esta verificación no se le asignará puntaje, su calificación será de admitido o inadmitido.

A las propuestas que superen el estudio jurídico, técnico y financiero se les realizará el correspondiente estudio  económico.

# La Entidad se reserva el derecho de verificar la información  suministrada por los oferentes, si se advierten discrepancias entre esta información y lo establecido por la Entidad, la propuesta será objeto de rechazo.

14. FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

A las propuestas que según revisión Jurídica cumplan con los requisitos de participación se les aplicarán los siguientes factores de evaluación, con un puntaje máximo total de 1000 puntos, distribuidos así:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluación Económica: Precio | 1.000 Puntos | 1.000 Puntos |
| ##### TOTAL |  | 1000 Puntos |

En caso de quedar una sola propuesta para evaluar, se aplicará la ponderación contra el presupuesto oficial, haciendo relación con la consulta de precios o condiciones del mercado.

14.1 PROCEDIMIENTO DE PONDERACIÓN

El HOSPITAL, a través del Comité de Evaluación conformado para este efecto, realizará el análisis comparativo de las diferentes propuestas de acuerdo con los parámetros, requisitos, reglas y criterios de evaluación establecidas en los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, el puntaje máximo es 1000 puntos.

14.1.1 Evaluación Económica = 1000 puntos.

Las propuestas que cumplan con los requisitos de participación serán objeto de evaluación y calificación de la propuesta económica de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Las propuestas que NO presenten el cuadro de presupuesto conforme a la descripción de los ítems unidades de medida y cantidades de obra de la presente INVITACIÓN, serán descartadas y NO participarán en la calificación.

- Las propuestas clasificadas de acuerdo al numeral anterior y de acuerdo a la evaluación jurídica, serán objeto de corrección aritmética, si hubiere lugar, y se tomará el valor corregido para efectos de su posterior evaluación.

- Efectuada la corrección aritmética, si el valor corregido tiene una diferencia igual o superior al valor equivalente al 1% del valor inicial de la propuesta por exceso o por defecto, SERÁ DESCARTADA.

- Se rechazaran las propuestas cuyo valor exceda el presupuesto oficial o sean inferiores al 90% de este.

-  Con las propuestas clasificadas de acuerdo a los numerales anteriores, se calculará un promedio geométrico único aplicando la siguiente formula:

PG = (  P1 x P2 x ........ x Pn ) elevado a la (1/n)

Donde:

PG	=	PROMEDIO GEOMETRICO

Pi	= 	PROPUESTA EVALUADA

n	= 	NUMERO DE PROPUESTAS CLASIFICADAS

El precio de las propuestas clasificadas serán calificadas con la aplicación de la siguiente formula:

PUNTAJE  =  ( 1 - [Valor Absoluto ( Pi - F ) / F ] ^ 0.5 ) * 1000

Donde:

Pi	= 	PROPUESTA EVALUADA

Factor 	=	Será escogido por sorteo con sistema de balotas el

día y hora según se especifica en la fecha

estipulada,  entre las siguientes opciones:

1. 	F = 0.995 * PG

2. 	F = PG

- F = 1.005 * PG

- Se asignará el primer lugar en el orden de elegibilidad en la evaluación del precio, al proponente que obtenga el más alto puntaje, ponderando los factores de evaluación hasta en tres decimales.

15. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

Una vez abiertas las propuestas se evaluarán jurídicamente por parte de la Oficina Jurídica de la entidad, y se practicará la evaluación técnica por parte del Comité designado por el Hospital  y la evaluación financiera como la corrección aritmética a la oferta económica, las realizará la Coordinación de Recursos Financieros, con base en el procedimiento para la ponderación antes descrito.

El día dieciocho (18) de marzo de 2010 a las 4:30 p.m. en el auditorio del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E, se realizará audiencia pública en la que se dará lectura al resultado de la evaluación y corrección aritmética realizada por el Comité de Contratación de la entidad y se procederá con el sorteo y aplicación del factor sobre el cual se realizará la evaluación económica de las ofertas presentadas.

Con el resultado de lo anterior, se conformará el orden de elegibilidad según el cual se hará la adjudicación, al proponente que hubiere obtenido el mayor puntaje.

EMPATE

En caso de presentarse empate, el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E., lo dirimirá por sorteo utilizando el sistema de balotas para el desempate así:

•	Balotas, numeradas de acuerdo al número de participantes.

•	Cada participante extraerá una (01) balota.

•	Cada participante en voz alta indicará cual es el valor numérico su balota.

•	El participante con el valor más alto de su balota será el ganador.

•	De persistir el empate, se repetirá éste procedimiento, hasta tanto resulte un ganador.

16. FORMA DE PAGO

El Hospital Universitario Departamental de Nariño, empresa social del Estado, pagará el valor del objeto contratado, así:

Un anticipo del cuarenta (40%) por ciento del valor total del contrato que se cancelará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. No obstante, la ejecución de la obra iniciará sin contar con la entrega del anticipo; este será amortizado en un porcentaje del treinta (30%) sobre el valor dado en calidad de anticipo sobre cada una de las actas de avance de obra. Si resultare un saldo de amortización, este se amortizará totalmente del acta de avance final de la obra.

El sesenta por ciento (60%) restante del valor total del contrato, se cancelará de acuerdo a actas parciales de entrega y verificación en cantidades de avance de la obra, según los precios unitarios que se describen en el presente pliego y una vez se demuestre la inversión efectiva del cien (100%) por ciento de los recursos entregados en calidad de anticipo, lo cual se soportará mediante la suscripción de acta parcial de obra, con recibo a satisfacción del interventor, con certificación de cumplimiento por parte del Contratista, sobre las normas de seguridad correspondientes y deberá adjuntar Copia del Paz y Salvo del pago de salarios y prestaciones sociales, y Paz y Salvo de pago de aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales del personal a su cargo.

De conformidad con lo previsto en el Parágrafo 1° del Artículo 18 del Estatuto Interno de Contratación en armonía con lo dispuesto en la ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación Pública -, en caso de pactarse la entrega de anticipo, el Contratista que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, adquiere la obligación de abrir una cuenta de ahorros conjunta con el Hospital para el manejo de estos dineros, con la previa autorización de inversiones del interventor del contrato, que garanticen su destinación al debido cumplimiento del objeto contratado, y los rendimientos financieros alcanzados, producto de su depósito serán de propiedad de la Empresa Social del Estado, Hospital Universitario Departamental De Nariño.

El valor girado a la cuenta por concepto de anticipo, será manejado en forma conjunta con el Hospital y con la aprobación del interventor del contrato, de tal forma que para girar los recursos con cargo a ella se requiera de la firma del Contratista, del interventor o del supervisor del contrato, quienes serán solidariamente responsables por su buen manejo y correcta inversión.

En todo caso, los recursos trasladados a la cuenta del contrato, son de la entidad contratante y su utilización es única y exclusivamente para los fines del contrato, de tal modo que para efectos legales las partes entenderán y así quedará pactado en el contrato de cuenta que el manejo de dichos recursos será equivalente al manejo de recursos girados como un anticipo. Los rendimientos financieros que se llegaren a generar son propiedad del Hospital y por lo tanto deben ser reintegrados a este. Así mismo, el  Hospital podrá disponer en cualquier tiempo de dichos recursos, para lo cual se pactará en el respectivo contrato de cuenta, las condiciones para tal evento.

La amortización del anticipo se realizará en el mismo porcentaje de pago del mismo aquí previsto sobre el valor bruto de cada acta de avance parcial de obra.

17. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

Todas las erogaciones tributarias que deban cancelarse con ocasión de la celebración del contrato, así como de su publicación en la gaceta o diario oficial que corresponda, y que sean necesarias, serán exclusivamente, a cargo del contratista.

El contratista asumirá todos los impuestos, contribuciones especiales y derechos con que sea gravado por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, los cuales deberán ser analizados e incluidos dentro del A. I. U. de la propuesta., incluyendo el Impuesto de Seguridad Democrática del 5% establecido por ley 1106 de 2006.

De igual forma, el proponente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el hospital no será responsable por ningún concepto relacionado con dichos costos.

Por consiguiente, al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales.

Para efectos de la retención en la fuente por renta, el Hospital procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.

Entre los impuestos tasas y contribuciones que estarán a cargo de proponente, a manera de enunciado se tienen los siguientes:

Impuesto de Timbre: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario, (base gravable para el año 2010) deben pagar un impuesto equivalente al cero por ciento (0%) del valor total del mismo.

Estampilla Prodesarrollo Universidad de Nariño: Creada por la Asamblea departamental, corresponde al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato antes de IVA.

Estampilla Prodesarrollo Departamento de Nariño: Creada por la Asamblea departamental, corresponde al dos punto cero por ciento (2.0%) del valor del contrato antes de IVA.

Estampilla Procultura Departamento de Nariño: Creada por la Asamblea departamental, corresponde al dos punto cero por ciento (2.0%) del valor del contrato antes de IVA.

Retención en la fuente: corresponde al uno punto cero por ciento (1.0%) del valor del contrato antes de IVA

Impuesto de Industria y Comercio: corresponde al cinco por mil (5) del valor total del contrato antes de IVA. En caso de estar exento de este tributo, el proponente deberá aportar copia del acto mediante el cual se estableció dicha exención.

Contribución especial para la seguridad: se aplica a los todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, de conformidad con la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, que modifica el Artículo 37 de la Ley 782 de 2002.

Fondo de Formación Personal: Liquidado por el SENA, de acuerdo a lo establecido en artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983.

El oferente debe averiguar por sus propios medios algún otro impuesto, tasa o contribución no relacionado anteriormente y contemplarlo en sus costos, toda vez que la enunciación de estos impuestos no lo exonera del pago de los demás impuestos que legalmente se encuentren previstos para el efecto.

18. METODOLOGIA PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser dirigidas al Hospital Universitario Departamental de Nariño, Empresa Social del Estado. No se recibirán ofertas extemporáneas, ni las enviadas por correo electrónico, vía fax o cualquier medio telemático.

En la propuesta deberá manifestarse lo siguiente: Propuesta presentada por ____________________, para: ____________________, las que se recibirán en estricto orden consecutivo, el cual se verificara según listado que elaborará la dependencia receptora, de acuerdo con su presentación.

19. ACLARACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y REGLAS DE SUBSANABILIDAD:

En caso de que los encargados de revisar o calificar las propuestas encuentren que hay requisitos o documentos necesarios para participar o calificar, que requieren de aclaración o presentación. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes, vía fax, de conformidad al número que reporte el proponente en su carta de presentación de propuesta y éste tendrá máximo dos (02) días hábiles para aclarar la información o allegar los documentos necesarios para la aclaración solicitada, en caso contrario, la propuesta será objeto de rechazo.

En todo caso, el Hospital observará las reglas de subsanabilidad establecidas en las disposiciones legales vigentes.

20. COMUNICACIONES,  ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Las aclaraciones y modificaciones a los PLIEGOS DE CONDICIONES se comunicarán por parte del Hospital a los proponentes e interesados, mediante adendas que se publicaran en la página Web de la entidad www.hosdenar.gov.co

Las solicitudes de aclaración del pliego de condiciones se presentaran por escrito en el formato que se acompaña como Anexo 6.  en la audiencia de aclaración de términos y distribución de riesgos establecida en el cronograma de la invitación.

El interesado debe indicar en el escrito de aclaración del pliego de condiciones, el número de la página con su correspondiente numeral, subordinal o inciso sobre el cual se efectúa la observación respectiva.

Las solicitudes de aclaraciones deben ser radicadas en la Oficina  Jurídica ubicada en la Calle 22 Nº 7 - 93 PARQUE BOLIVAR y deberán ser presentadas en la Audiencia de aclaración de términos establecida en el cronograma de la invitación, Concluido el anterior término, el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso de selección, cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.

El Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. analizará las inquietudes presentadas por los proponentes y cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas igualmente, se harán mediante ADENDAS que serán firmados por el ordenador del gasto.

Dichas adendas serán comunicados a los proponentes a través de su publicación en la página web de la entidad y será de obligatorio análisis para la preparación de las propuestas. La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso.

El Hospital no responderá por la omisión del proponente o interesado en participar en la convocatoria,  respecto a la consulta de las adendas a través de las cuales se aclare o modifique los pliegos y demás, que se publiquen en la página web de la entidad  para efectos de la elaboración de la propuesta.

21. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

- Las propuestas que no se entreguen en la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, en la fecha y hora fijadas se considerarán extemporáneas por lo tanto serán rechazadas y devueltas al proponente en las mismas condiciones en que fueron recibidas. A ese efecto, se tendrá en cuenta la hora señalada en el reloj de pared de ese despacho.

- Serán objeto de rechazo las propuestas que no presenten los documentos o aclaraciones solicitadas en el término señalado.

- Serán objeto de rechazo las propuestas cuya oferta económica supere el presupuesto oficial previsto o que sean inferiores al 90% del mismo.

- Serán objeto de rechazo, las propuestas que se presenten sin tener previstas las cantidades de obra, sus condiciones técnicas y unidades de medida  contempladas en el Anexo I de los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, SUS ADENDOS, o las varíen.

- Si el proponente ofreciere un plazo mayor para la ejecución del contrato al establecido en este pliego de condiciones.

- Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho el Hospital.

- Cualquier otra circunstancia contemplada en el cuerpo de los presentes  PLIEGOS DE CONDICIONES, en virtud de la cual, la propuesta merezca ser objeto de rechazo o aquellas que de acuerdo con la ley  ameriten el rechazo de la propuesta.

22. CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN

La presente invitación pública será declarada desierta, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación - Acuerdo No. 005 de diez (10) de mayo de 2008-, en los siguientes casos:

-  Cuando dentro del término previsto en el cronograma, no se presenten propuestas.

- Cuando las propuestas presentadas no cumplan con los PLIEGO DE CONDICIONES aquí previstos.

23. INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Si se presentan problemas de interpretación de los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, que no ameriten solicitud de aclaraciones, o bien en el momento de resolver las mismas, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

- Las disposiciones posteriores prevalecen sobre las anteriores.

- Las regulaciones especiales prevalecen sobre las generales.

Lo anterior, siempre y cuando no se afecte el interés que pretende lograr el Hospital mediante el presente proceso contractual.

24. CRONOGRAMA PREVISTO PARA SU EVALUACION Y ADJUDICACIÓN

El cronograma del proceso contenido en los presentes PLIEGOS DEFINITIVOS  DE CONDICIONES, es el siguiente:

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación Aviso | Febrero 19 de 2010 | Diario del Sur – Página web |
| Retiro y consulta de PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS | Febrero 26 a Marzo 4 de 2010 | Subgerencia Administrativa y Financiera, página web |
| Visita obligatoria al sitio de la obra | Marzo 2 de 2010 10:00 a.m. | Auditorio del Hospital |
| Audiencia de Aclaración y distribución de riesgos | Marzo 2 de 2010 4:30 p.m. | Auditorio del Hospital |
| Publicación de respuesta a aclaraciones | Marzo 3 de 2010 | Página web www.hosdenar.gov.co |
| Presentación de propuestas | Marzo 5 a 10 de 2010 hasta las 5:00 p.m. | Urna - Subgerencia Administrativa y Financiera. |
| Cierre de la Invitación y Primera Apertura de la urna respecto del sobre No. 1 de cada propuesta presentada, con la presencia de los miembros del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad , el jefe de la Oficina de Control Interno, el publico asistente interesado, en la cual se realizarà la revisión del número de folios, plazo y garantía de seriedad. | Marzo 10 de 2010 5:00 p.m. | Subgerencia Administrativa |
| Verificación jurídica de los requisitos de participación. | Marzo 11 de 2010 | Oficina Jurídica Publicación en la página web |

| Verificación financiera de los requisitos de participación. | Marzo 12 de 2010 | Recursos Financieros Publicación en la página web |
| --- | --- | --- |

| Verificación de los requisitos de capacidad técnica | Marzo 15 y 16 de 2010 | Comité o personal designado Publicación en la página web |
| --- | --- | --- |
| Audiencia Pública de Segunda Apertura de la urna respecto del sobre No. 2 correspondiente a la propuesta económica, con la presencia de los miembros del Comité de Contratación de la Entidad y el jefe de la Oficina de Control Interno, revisión del número de folios, valor ofertado. | Marzo 17 de 2010 8:00 a.m. | Subgerencia Administrativa |
| Corrección aritmética de la propuesta económica | Marzo 17 de 2010 | Comité de Contratación |
| Audiencia Pública para la lectura de los informes de evaluación y públicación del listado de los proponentes habilitados, y se realizará el sorteo del factor y su aplicación para la evaluación económica de las propuestas con la presencia y participación del público asistente de acuerdo a lo establecido en los pliegos. | Marzo 18 de 2010 4:30 p.m. | Auditorio |
| Adjudicación del contrato por acto administrativo motivado, notificado al proponente ganador y comunicado a los demás participantes no favorecidos. | Marzo 18 de 2010 | Gerencia |
| Suscripción y legalización del contrato (La minuta puede consultarse en la Oficina Jurídica). | Marzo 20 de 2010 | Oficina Jurídica |

25. CORRESPONDENCIA

Los proponentes deberán enviar su correspondencia en original dirigida a:

Señores

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E

# Oficina Jurídica

# Calle 22 Nº 7 - 93 PARQUE BOLIVAR

# Conmutador: 7214525 - 7214526

# San  Juan De Pasto

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada por el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. –

En el caso de la correspondencia entregada por los oferentes y/o contratistas, solo será tomada en consideración aquella radicada  oficialmente en el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E.

26. ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará en la fecha prevista en el cronograma.  Dicha adjudicación se hará al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil, obtenga el primer orden de elegibilidad, respecto de los cuales haya presentado oferta. No se harán adjudicaciones parciales.

Por lo tanto, y para todos los efectos legales, se entenderá que la oferta presentada por cada proponente se efectúa en forma total.

La adjudicación del presente proceso se efectuará hasta la totalidad del presupuesto oficial. El Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. hará la adjudicación, dentro del término fijado en el cronograma. Este término podrá prorrogarse antes de su vencimiento y su ocurrencia se comunicará mediante adendo publicado en la página web de la entidad.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario, y contra él no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que el Hospital Universitario Departamental de Nariño  E.S.E. no aceptará reclamo alguno con relación a ellos.

El adjudicatario del presente proceso deberá indicar a más tardar dentro de los tres días siguientes a la audiencia de adjudicación, el nombre del Banco, dirección, y número de cuenta a la cual se harán los pagos, de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

27. GARANTIAS

El Hospital Universitario Departamental de Nariño exigirá dentro de la etapa contractual, entre otras, las siguientes garantías:

1. Cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sus adiciones, cuya vigencia será por el término de duración del contrato y seis meses mas, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento

2. Manejo y buena inversión del anticipo cuya cuantía será equivalente al cien por cien (100%) del valor básico del mismo y sus adiciones, cuya vigencia será por el termino de duración del contrato y seis meses mas, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento

3. Estabilidad de la obra: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la obra, y sus adiciones, vigente por cinco (5) años contados a partir del recibo final de la obra;

4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal con el que se desarrollará la obra equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiere lugar, y deberá extenderse por el término de 3 años, contados a partir de su perfeccionamiento;

5. Responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros: equivalente al 20% del valor total del contrato, extensible por el término de 2 años y 6 meses,  contados  a  partir  de  su  perfeccionamiento

6. Calidad de los materiales y equipos: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la obra, y sus adiciones, vigente por el tèrmino de duraciòn del contrato y dos (2) años.

7. Correcto funcionamiento de equipos: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y sus adiciones, vigente por el tèrmino de duraciòn del contrato y  dos (2) años màs.

8. Póliza contra todo riesgo: equivalente al cien por ciento (100%) del valor total de la obra, y sus adiciones, vigente por el término de duración de la obra y seis (6)  meses más.

28. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, durante la etapa de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva en la audiencia pública que para tal efecto se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en el presente pliego de condiciones.

De dicha audiencia se levantará un acta donde se deje constancia de las propuestas de riesgo previsible hechas por los interesados, e igualmente, de las consideraciones que sobre los mismos realice el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

Los riegos previsibles no considerados por el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y que hayan sido aceptados como producto de la audiencia, se considerarán incluidos en el pliego de condiciones.

29. Definiciones

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

30. Riesgos Previsibles

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

a) Variación de cantidades de obra

b) Variación de precios

c) Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas

d) Insuficiente suministro de materiales

e) Calidad de los materiales

f) Falta de idoneidad de la mano de obra

g) Equipo utilizado

h) Proceso constructivo

i) Programa de trabajo

j) Interferencia de redes de servicios públicos

k) Manejo socio-ambiental de las obras

l) Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aún no recibidas

m) Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo

n) Incumplimiento de obligaciones laborales

o) Financiero

p) Cambios normativos o de legislación tributaria

q) Hurto y vandalismo

r) Condiciones climáticas adversas

s) Accidentes de trabajo

t) Daños a bienes ajenos y a terceros

u) Falta de coordinación interinstitucional

31. Riesgos Imprevisibles

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

32. DISTRIBUCION DE RIESGOS

| RIESGO | TIPIFICACIÓN | ASIGNACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contratista | HUDN |
| Variación de cantidades de obra (mayor o menor cantidad previo informe del contratista e interventor al Hospital) | Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras. |  | X |
| Obras adicionales cuando se realicen sin la autorización del Hospital | Es obra nueva no prevista en el objeto contratado | X |  |
| Variación de precios | Son los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | X |  |
| Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas | Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. |  | X |
| Insuficiente suministro de materiales | Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | X |  |
| Calidad de los materiales | Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato | X |  |
| Falta de idoneidad de la mano de obra | Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras. | X |  |
| Equipo utilizado | Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual. | X |  |
| Proceso constructivo | Son los efectos derivados de la metodología y proceso constructivo utilizado por el contratista para la ejecución de las obras. | X |  |
| Programa de trabajo | Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras. | X |  |
| Interferencia de redes de servicios públicos | Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo de las obras. |  | X |
| Manejo socio-ambiental de las obras | Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | X |  |
| Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aún no recibidas | Ocurre en los eventos de daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la Interventoría, o por falta de calidad de la misma. | X |  |
| Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo | Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin, se apropian o se destinan a otros menesteres diferentes a la obra. | X |  |
| Incumplimiento de obligaciones laborales | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a la obra | X |  |
| Financiero | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. | X |  |
| Cambios normativos o de legislación tributaria | Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas. |  | X |
| Hurto y vandalismo | Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes a el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.. | X |  |
| Condiciones climáticas adversas | Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato. | X | X |
| Accidentes de trabajo | Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral. | X |  |
| Daños a bienes ajenos y a terceros | Pueden ocurrir en virtud del desarrollo de la obra por falta de medidas de seguridad y señalización | X |  |
| Falta de coordinación interinstitucional | Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales. |  | X |
| Incendios, afectación en general de la obra | Será asumido por el Contratista hasta tanto la obra no haya sido entregada al Hospital | X |  |
| Provisión de Servicios Públicos | El suministro de los servicios públicos y sus respectivas conexiones serán asumidas y tramitadas por el Contratista | X |  |

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

33. ANEXO No. 1

CANTIDADES DE OBRA -

34. ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

35. ANEXO 3

### “CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA”

San Juan de Pasto,

Señores

### HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ESE

Parque Bolívar

Pasto

Ref.: 	PROCESO DE CONVOCATORIA  No. 02-2010

OBRA DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS

El suscrito actuando como (persona natural, o Representante Legal de la sociedad ________________; o representante del Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por ___________________________; o como apoderado de _____________________según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos de la convocatoria de la referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para la EJECUCIÓN DE LA OBRA de la referencia.

Así mismo declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrar solo compromete al oferente.

- Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

- Que conozco la información general y especial conocida para la ejecución de la obra y demás documentos que integran el pliego de condiciones y acepto los requisitos en ellos contenidos.

- Que tanto el proponente como los miembros del equipo de la ejecución de la obra, declaramos bajo la  gravedad del juramento, que no nos hallamos incursos  halla incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y en el Estatuto Interno de Contratación Vigente del Hospital, y demás normas concordantes, que impidan la participación en el presente proceso licitatorio y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

- Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la persona jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no somos deudores morosos de ninguna obligación contraída con el Estado o tenemos vigente un acuerdo de pago ni nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

- Que declaro conocer el Estatuto Interno de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, compilado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 005 de diez (10) de mayo de 2008.

- Que la propuesta consta de  _________  ( ) folios numerados en forma consecutiva.

- Que se anexan a la propuesta ________ (  ) hojas de vida.

- Me obligo a entregar las obras objeto de esta convocatoria en un plazo máximo de:  Cinco meses.

- Que la oferta económica total de la propuesta es por la suma de _________________ (         )

- Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que tanto el suscrito, como el equipo profesional propuesto, no hemos sido sancionados con multas, cláusula, penal pecuniaria, y caducidad, así como tampoco se nos ha hecho efectiva ninguna garantía en los contratos celebrados con entidades públicas o privadas en los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación.

- Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

- Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

EL PROPONENTE  autoriza a HOSPITAL, a verificar toda la información incluida en su OFERTA.

LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA CONSTITUYE ACEPTACIÓN PLENA, POR PARTE DEL OFERENTE, DE TODAS LAS CONDICIONES DE LOS PRESENTES PLIEGOS DE CONDICIONES .

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA

(Persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)

C.C. No.                           Expedida en

Nit

Dirección

Número de Teléfono

Número de fax

Buzón del Correo electrónico

Aval: Ingeniero Mecánico o Mecatronico con tarjeta de matricula profesional.

36. ANEXO No. 4

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

| PROPONENTE |  |
| --- | --- |
| INVITACION PÚBLICA |  |
| FECHA |  |

| ENTIDAD O EMPRESA CONTRATANTE | CONTRARISTA | OBJETO DEL CONTRATO | % DE PARTICIPACIÓN | INICIO, AVANCE O FINAL DE OBRA DD/MM/AA | VALOR EN PESOS | VALOR EN SMMLV | ACTIVIDADES CERTIFICADAS | CANTIDADES CERTIFICADAS | FOLIO (S) ACTIVIDADES CANTIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE:

DOCUMENTO IDENTIDAD:

37. ANEXO 5

CARTA DE COMPROMISO

Ciudad ------------------------------------------------------------------- Fecha -----------------------------

Señores

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E

Presente.-

Asunto:		Compromiso dedicación y presencialidad.

Yo, ----------------------------------------------------------------------- (persona natural; representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal), identificado con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional como aparece al pie de mi firma, declaro mi voluntad de disposición para la ejecución de la obra, de acuerdo a la dedicación y presencialidad exigida en los presentes pliegos de condiciones

Cordialmente,

Nombres y Apellidos o Razón Social

C.C.; NIT; Cédula de Extranjería; Pasaporte; Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia

Firma

38. ANEXO 6.

FORMATO PARA SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y PREGUNTA

Debe diligenciarse un (1) formulario para cada inquietud o pregunta

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

OFERENTE:

REPRESENTANTE:

Teléfono: Fax:

e-mail:

Dirección correspondencia

PREGUNTA:

REFERENTE EN LOS DOCUMENTO DE LA CONTRATACIÓN

Identificación del documento o anexo o formulario:

Página (s):

Texto respecto del cual se solicita aclaración

(Transcribirlo)

Recibe por el Hospital Universitario Departamental De Nariño E.S.E.:

Fecha: _______ de ______________del 2008. Hora:____________

39. ANEXO 7

FORMATO PARA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

| PROPONENTE | MIEMBRO 1 | MIEMBRO 2 | MIEMBRO 3 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO TOTAL |  |  |  |  |
| PASIVO TOTAL |  |  |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO |  |  |  |  |

| PROPONENTE | CAPACIDAD DE CONTRATACIO SMMLV | CONTRATOS VIGENTE O EN EJECUCION SMMLV | Kr RESIDUAL SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de que las personas naturales, jurídicas o miembros del consorcio o unión temporal que representamos, que la información tomada de los registros únicos de proponentes de cada miembro, han sido preparados conforme a las normas y principios de contabilidad aceptados.

_________________________________________

Representante Legal

Hoja No.

CAPITULO

SUBCAPITULO:

HOSPITAL UNIVIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

ITEM

CONS. EXTERNA - IMAGENOLOGIA - REHABILITACION

Ejecución de Obra y Mantenimiento

PROPONENTE:

Materiales

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Vr.Parcial

Equipos

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Vr.Parcial

Mano de Obra

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Vr.Parcial

Transporte

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Vr.Parcial

TOTAL DIRECTOS

Costos Indirectos

Nombre

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Vr.Parcial

Administracion

%

%

Imprevistos

%

%

Utilidad

%

%

VALOR UNITARIO TOTAL

ANEXO 8 FORMATO    ANALISIS PRECIOSUNITARIOS

TOTAL CONSTOS INDIRECTOS

UNIDAD

FECHA

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE