## HOSPITAL (2)
PROPONENTE: |  |  |  | PRESUPUESTO PROYECTO HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS
FECHA DE ELABORACION: Agosto 21 del 2.009 | [6 empty] | VERSION: LER-HDN-EN-01-05-laminares
Cap. | Sub. | Item | Descripción | Cantidad | Un | Valor unitario | Valor Parcial | %
INSTALACIONES DE HVAC HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Cap. | Sub. | Ítem | Descripción | Cantidad | un | Valor unitario | Valor Parcial | % | Costo Unitario | Cantidad | COSTO PARCIAL
1 | 1 |  | CUARTO DE MAQUINAS PISO 1 y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN TERRAZA | [7 empty] | 88069200
Equipo de Aire Acondicionado para pisos 2 y 3
|  | 1.1 | Aire acondicionado tipo Split (Dividido) con capacidad de10 TR de un Circuito, Voltage 220/3/VAC, con refrigerante 407C, UMA de 10.000CFM Pared Doble, según especificaciones. | 4 | un | 17355555.5556 |  |  | 15620000 | 4 | 62480000
|  |  | M.O Montaje y puesta en marcha de de Aire Acondicionado tipo Split de 15TR | 4 | un | 1500000 |  |  | 1200000 | 4 | 4800000
0
|  |  | Accesorios de refrigeracion | [7 empty] | 0
|  |  | Filtro secador 7/8 (liquido) | 4 |  | 40000 |  |  | 32000 | 4 | 128000
|  |  | Mirilla de liquido sold 7/8 | 4 |  | 67500 |  |  | 54000 | 4 | 216000
|  |  | valvula solenoide Liquido | 4 |  | 343750 |  |  | 275000 | 4 | 1100000
|  |  | Valvulas de paso 7/8 (cierre) | 8 |  | 131250 |  |  | 105000 | 8 | 840000
|  |  | Prefiltros al 35 %, incluye filtros. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Pisos 2 y 3 | 1 | Gl | 208000 |  |  | 187200 | 1 | 187200
|  |  | Filtros medios al 65%, incluye filtros | [7 empty] | 0
|  | 1 | Pisos 2 y 3 | 1 | Gl | 4102222.2222 |  |  | 3692000 | 1 | 3692000 | Son 18 filtros
|  |  | Banco de filtros al 99.97% incluye filtros | [7 empty] | 0
|  | 1 | Pisos 2 y 3 | 1 | Gl | 10666666.6667 |  |  | 9600000 | 1 | 9600000 |  | 12 filtros
|  |  | Aislamiento termico en fibra de vidrio, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Aislamiento termico Externo, en Duct Wrap,Diametro 1.1/2 Pulg. | 17 | m2 | 40000 |  |  | 36000 | 17 | 612000
|  |  | Unidades de ventilacion, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Piso 1 UV-6, BSQ-240HP-50 ,8400CFM@1" A 1401 RPM, MOTOR 5HP, 230/60/30, ODP, 1750 RPM | 1 | un | 4904444.4444 |  |  | 4414000 | 1 | 4414000
|  |  | M.O Montaje de ventilador UV-6 | 1 | un | 375000 |  |  | 300000 | 1 | 300000
| 2 |  | PISO 1 | [7 empty] | 64812157
|  |  | Difusores de suministro, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Difusor de Suministro 6 " x 4" | 5 | un | 39235.2941 |  |  | 26680 | 5 | 133400
|  | 2 | Difusor de Suministro 10 " x 6" | 14 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 14 | 495320
|  | 3 | Difusor de Suministro 10 " x 4" | 11 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 11 | 389180
|  | 4 | Difusor de Suministro 9 " x 9" | 5 | un | 58852.9412 |  |  | 40020 | 5 | 200100
|  | 5 | Difusor de Suministro 10 " x 10" | 11 | un | 68235.2941 |  |  | 46400 | 11 | 510400
|  | 6 | Difusor de Suministro 12 " x 10" | 9 | un | 71647.0588 |  |  | 48720 | 9 | 438480
|  | 7 | Difusor de Suministro 12 " x 12" | 4 | un | 78470.5882 |  |  | 53360 | 4 | 213440
|  | 8 | Difusor de Suministro 14 " x 14" | 1 | un | 97235.2941 |  |  | 66120 | 1 | 66120
|  | 9 | Difusor de Suministro 14 " x 10" | 7 | un | 81882.3529 |  |  | 55680 | 7 | 389760
|  |  | Rejillas de Suministro, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Rejillas de Suministro 10 " x 10" | 1 | un | 68235.2941 |  |  | 46400 | 1 | 46400
|  |  | Rejillas de toma de aire exterior, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Rejillas toma de aire exterior 60 " x 24" | 1 | un | 731897.0588 |  |  | 497690 | 1 | 497690
|  | 2 | Rejillas toma de aire exterior 80 "x 40" | 1 | un | 1625176.4706 |  |  | 1105120 | 1 | 1105120
|  |  | Rejillas de extracción , según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Rejillas de extracción 6 " x 4" | 49 | un | 23455.8824 |  |  | 15950 | 49 | 781550
|  | 2 | Rejillas de extracción 10 " x 4" | 3 | un | 29117.6471 |  |  | 19800 | 3 | 59400
|  | 3 | Rejillas de extracción 9 " x 9" | 3 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 3 | 102300
|  | 4 | Rejillas de extracción 10 " x 10" | 2 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 2 | 68200
|  | 5 | Rejillas de extracción 12 " x 10" | 1 | un | 54191.1765 |  |  | 36850 | 1 | 36850
|  | 6 | Rejillas de extracción 12 " x 12" | 4 | un | 62279.4118 |  |  | 42350 | 4 | 169400
|  | 7 | Rejillas de extracción 14 " x 10" | 1 | un | 64705.8824 |  |  | 44000 | 1 | 44000
|  | 8 | Rejillas de extracción 16 " x 12" | 2 | un | 79264.7059 |  |  | 53900 | 2 | 107800
|  | 9 | Rejillas de extracción 20 " x 14" | 1 | un | 114852.9412 |  |  | 78100 | 1 | 78100
|  | 10 | Rejillas de extracción 20 " x 16" | 1 | un | 128255.8824 |  |  | 87214 | 1 | 87214
|  |  | Montaje de Difusores y rejillas | 137 | un | 14705.8824 |  |  | 10000 | 137 | 1370000
|  |  | Conductos en lámina galvanizada, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Calibre 20 | 29.2 | m2 | 67017.7778 |  |  | 60316 | 33 | 1990428
|  | 2 | Calibre 22 | 173 | m2 | 62008.8889 |  |  | 55808 | 183 | 10212864
|  | 3 | Calibre 24 | 646 | m2 | 56407.7778 |  |  | 50767 | 683 | 34673861
|  |  | Dampers de balanceo. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Dampers de balanceo 35 " x 9" | 1 | un | 247529.4118 |  |  | 168320 | 1 | 168320
|  | 2 | Dampers de balanceo 16 " x 16" | 1 | un | 129176.4706 |  |  | 87840 | 1 | 87840
|  | 3 | Dampers de balanceo 16 " x 15" | 1 | un | 129176.4706 |  |  | 87840 | 1 | 87840
|  | 4 | Dampers de balanceo 26 " x 6" | 1 | un | 108000 |  |  | 73440 | 1 | 73440
|  | 5 | Dampers de balanceo 24 " x 12" | 1 | un | 155647.0588 |  |  | 105840 | 1 | 105840
|  | 6 | Dampers de balanceo 18 " x 5" | 1 | un | 81529.4118 |  |  | 55440 | 1 | 55440
|  | 7 | Dampers de balanceo 16 " x 5" | 1 | un | 76235.2941 |  |  | 51840 | 1 | 51840
|  | 8 | Dampers de balanceo 16 " x 7" | 1 | un | 91058.8235 |  |  | 61920 | 1 | 61920
|  | 9 | Dampers de balanceo 14 " x 10" | 1 | un | 96352.9412 |  |  | 65520 | 1 | 65520
|  | 10 | Dampers de balanceo 31 " x 9" | 1 | un | 162635.2941 |  |  | 110592 | 1 | 110592
|  | 11 | Dampers de balanceo 31 " x 10" | 1 | un | 162635.2941 |  |  | 110592 | 1 | 110592
|  | 12 | Dampers de balanceo 19 " x 14" | 1 | un | 137647.0588 |  |  | 93600 | 1 | 93600
|  | 13 | Dampers de balanceo 12 " x 10" | 1 | un | 86823.5294 |  |  | 59040 | 1 | 59040
|  | 14 | Dampers de balanceo 10" x 4" | 2 | un | 60352.9412 |  |  | 41040 | 2 | 82080
|  | 15 | Dampers de balanceo 10 " x 5" | 1 | un | 60352.9412 |  |  | 41040 | 1 | 41040
|  | 16 | Dampers de balanceo 22 " x 13" | 1 | un | 163058.8235 |  |  | 110880 | 1 | 110880
|  | 17 | Dampers de balanceo 15 " x 11" | 1 | un | 114352.9412 |  |  | 77760 | 1 | 77760
|  | 18 | Dampers de balanceo 58 " x 14" | 1 | un | 444432.3529 |  |  | 302214 | 1 | 302214
|  | 19 | Dampers de balanceo 55 " x 14" | 1 | un | 429150 |  |  | 291822 | 1 | 291822
|  | 20 | Dampers de balanceo 23 " x 10" | 1 | un | 129176.4706 |  |  | 87840 | 1 | 87840
|  | 21 | Dampers de balanceo 14 " x 6" | 1 | un | 70941.1765 |  |  | 48240 | 1 | 48240
|  | 22 | Dampers de balanceo 23 " x 9" | 1 | un | 129176.4706 |  |  | 87840 | 1 | 87840
|  | 23 | Dampers de balanceo 16 " x 13" | 1 | un | 120705.8824 |  |  | 82080 | 1 | 82080
|  | 24 | Dampers de balanceo 8 " x 7" | 1 | un | 60352.9412 |  |  | 41040 | 1 | 41040
|  | 25 | Dampers de balanceo 17 " x 13" | 1 | un | 128117.6471 |  |  | 87120 | 1 | 87120
|  |  | Tablero de control según especificaciones. | 1 | un | 10091250 |  |  | 8073000 | 1 | 8073000
|  |  | Supervisión y Direcciòn de obra | 1 | Gl | 2500000 |  |  | 2000000 | 1 | 2000000
| 3 |  | PISO 2 | [7 empty] | 127347796.16
|  |  | Difusores de Suministro, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Difusor de Suministro 10 " x 4" | 7 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 7 | 247660
|  | 2 | Difusor de Suministro 10 " x 6" | 1 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 1 | 35380
|  | 3 | Difusor de Suministro 9 " x 9" | 15 | un | 58852.9412 |  |  | 40020 | 15 | 600300
|  | 4 | Difusor de Suministro 10 " x 10" | 3 | un | 68235.2941 |  |  | 46400 | 3 | 139200
|  | 5 | Difusor de Suministro 12 " x 10" | 5 | un | 71647.0588 |  |  | 48720 | 5 | 243600
|  | 6 | Difusor de Suministro 14 " x 10" | 4 | un | 81882.3529 |  |  | 55680 | 4 | 222720
|  | 7 | Difusor de Suministro 14 " x 14" | 1 | un | 97235.2941 |  |  | 66120 | 1 | 66120
|  | 8 | Difusor de Suministro 16 " x 12" | 1 | un | 95529.4118 |  |  | 64960 | 1 | 64960
|  | 9 | Difusor de Suministro 20 " x 12" | 3 | un | 107441.1765 |  |  | 73060 | 3 | 219180
|  |  | Difusores Lineales y Laminares, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Difusor Lineal de 72" x 12" | 18 | un | 444444.4444 |  |  | 400000 | 18 | 7200000
|  | 2 | Difusor Laminar 48 " x 24" | 8 | un | 1833333.3333 |  |  | 1650000 | 8 | 13200000
|  |  | Rejillas de Suministro, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Rejillas de Suministro 12 " x 8" | 2 | un | 52705.8824 |  |  | 35840 | 2 | 71680
|  |  | Rejillas de Extraccion, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Rejillas de extracción 6 " x 4" | 20 | un | 23455.8824 |  |  | 15950 | 20 | 319000
|  | 2 | Rejillas de extracción 10 " x 4" | 8 | un | 29117.6471 |  |  | 19800 | 8 | 158400
|  | 3 | Rejillas de extracción 9 " x 9" | 4 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 4 | 136400
|  | 4 | Rejillas de extracción 10 " x 10" | 2 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 2 | 68200
|  | 5 | Rejillas de extracción 12 " x 10" | 7 | un | 54191.1765 |  |  | 36850 | 7 | 257950
|  | 6 | Rejillas de extracción 14 " x 10" | 4 | un | 64705.8824 |  |  | 44000 | 4 | 176000
|  | 7 | Rejillas de extracción 16 " x 10" | 12 | un | 72794.1176 |  |  | 49500 | 12 | 594000
|  | 8 | Rejillas de extracción 14 " x 14" | 1 | un | 84117.6471 |  |  | 57200 | 1 | 57200
|  | 9 | Rejillas de extracción 16 " x 12" | 6 | un | 79264.7059 |  |  | 53900 | 6 | 323400
|  | 10 | Rejillas de extracción 16 " x 14" | 1 | un | 89779.4118 |  |  | 61050 | 1 | 61050
|  |  | Montaje de Difusores y rejillas | 133 |  | 14705.8824 |  |  | 10000 | 133 | 1330000
|  |  | Conductos en lámina galvanizada y flexibles, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Calibre 18 | 77.4 | m2 | 76645.5556 |  |  | 68981 | 77.4 | 5339129.4
|  | 2 | Calibre 20 | 70.81 | m2 | 67017.7778 |  |  | 60316 | 70.81 | 4270975.96
|  | 3 | Calibre 22 | 318 | m2 | 62008.8889 |  |  | 55808 | 349.6 | 19510476.8
|  | 4 | Calibre 24 | 660 | m2 | 56407.7778 |  |  | 50767 | 660 | 33506220
|  | 5 | Conductos flexibles diametro 12" | 86 | ml | 27777.7778 |  |  | 25000 | 86 | 2150000
|  |  | Aislamiento termico Externo, en Duct Wrap, según especificaciones. | 875.56 | m2 | 40000 |  |  | 36000 | 875.56 | 31520160
|  |  | Dampers de balanceo. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Dampers de balanceo 80 " x 22" | 1 | un | 917960.2941 |  |  | 624213 | 1 | 624213
|  | 2 | Dampers de balanceo 58 " x 17" | 1 | un | 553985.2941 |  |  | 376710 | 1 | 376710
|  | 3 | Dampers de balanceo 50 " x 22" | 1 | un | 573725 |  |  | 390133 | 1 | 390133
|  | 4 | Dampers de balanceo 50 " x 6" | 1 | un | 328426.4706 |  |  | 223330 | 1 | 223330
|  | 5 | Dampers de balanceo 48 " x 17" | 1 | un | 458470.5882 |  |  | 311760 | 1 | 311760
|  | 6 | Dampers de balanceo 41 " x 6" | 1 | un | 275717.6471 |  |  | 187488 | 1 | 187488
|  | 7 | Dampers de balanceo 28 " x 9" | 1 | un | 145058.8235 |  |  | 98640 | 1 | 98640
|  | 8 | Dampers de balanceo 20 " x 13" | 1 | un | 137647.0588 |  |  | 93600 | 1 | 93600
|  | 9 | Dampers de balanceo 20 " x 9" | 1 | un | 115411.7647 |  |  | 78480 | 1 | 78480
|  | 10 | Dampers de balanceo 14 " x 14" | 1 | un | 117529.4118 |  |  | 79920 | 1 | 79920
|  | 11 | Dampers de balanceo 14 " x 12" | 1 | un | 109058.8235 |  |  | 74160 | 1 | 74160
|  |  | Termometro digital tipo bulbo. | 2 | un | 400000 |  |  | 360000 | 2 | 720000
|  |  | Supervisión y Direcciòn de obra | 1 | Gl | 2500000 |  |  | 2000000 | 1 | 2000000
| 4 |  | PISO 3 | [7 empty] | 76880723.4
|  |  | Difusores de Suministro, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Difusor de Suministro 10 " x 4" | 7 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 7 | 247660
|  | 2 | Difusor de Suministro 10 " x 6" | 13 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 13 | 459940
|  | 3 | Difusor de Suministro 9 " x 9" | 21 | un | 58852.9412 |  |  | 40020 | 21 | 840420
|  | 4 | Difusor de Suministro 10 " x 10" | 3 | un | 68235.2941 |  |  | 46400 | 3 | 139200
|  | 5 | Difusor de Suministro 12 " x 10" | 1 | un | 71647.0588 |  |  | 48720 | 1 | 48720
|  | 6 | Difusor de Suministro 12 " x 12" | 1 | un | 78500 |  |  | 53380 | 1 | 53380
|  | 7 | Difusor de Suministro 14 " x 14" | 6 | un | 97235.2941 |  |  | 66120 | 6 | 396720
|  |  | Rejillas de Suministro, según especificaciones. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 | Rejillas de Suministro 12 " x 8" | 2 | un | 71647.0588 |  |  | 48720 | 2 | 97440
|  |  | Rejillas de extraccion, según especificaciones. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 | Rejillas de extracción 6 " x 4" | 27 | un | 23455.8824 |  |  | 15950 | 27 | 430650
|  | 2 | Rejillas de extracción 10 " x 4" | 25 | un | 29117.6471 |  |  | 19800 | 25 | 495000
|  | 3 | Rejillas de extracción 9 " x 9" | 2 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 2 | 68200
|  | 4 | Rejillas de extracción 10 " x 10" | 12 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 12 | 409200
|  | 5 | Rejillas de extracción 12 " x 10" | 2 | un | 54191.1765 |  |  | 36850 | 2 | 73700
|  | 6 | Rejillas de extracción 12 " x 12" | 1 | un | 62279.4118 |  |  | 42350 | 1 | 42350
|  |  | Montaje de Difusores y rejillas | 123 | un | 14705.8824 |  |  | 10000 | 123 | 1230000
|  |  | Conductos en lámina galvanizada, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Calibre 20 | 56.4 | m2 | 67017.7778 |  |  | 60316 | 56.4 | 3401822.4
|  | 2 | Calibre 22 | 201.2 | m2 | 62008.8889 |  |  | 55808 | 201.2 | 11228569.6
|  | 3 | Calibre 24 | 572 | m2 | 56407.7778 |  |  | 50767 | 612.2 | 31079557.4
|  |  | Aislamiento termico Externo, en Duct Wrap, según especificaciones. | 609 | m2 | 40000 |  |  | 36000 | 609 | 21924000
|  |  | Dampers de balanceo. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Dampers de balanceo 42 " x 22" | 1 | un | 481567.6471 |  |  | 327466 | 1 | 327466
|  | 2 | Dampers de balanceo 34 " x 17" | 2 | un | 326588.2353 |  |  | 222080 | 2 | 444160
|  | 3 | Dampers de balanceo 31 " x 14" | 1 | un | 251305.8824 |  |  | 170888 | 1 | 170888
|  | 4 | Dampers de balanceo 31 " x 11" | 1 | un | 233411.7647 |  |  | 158720 | 1 | 158720
|  | 5 | Dampers de balanceo 25 " x 22" | 1 | un | 306823.5294 |  |  | 208640 | 1 | 208640
|  | 6 | Dampers de balanceo 24 " x 9" | 1 | un | 129176.4706 |  |  | 87840 | 1 | 87840
|  | 7 | Dampers de balanceo 18 " x 6" | 1 | un | 81529.4118 |  |  | 55440 | 1 | 55440
|  | 8 | Dampers de balanceo 10 " x 6" | 1 | un | 60352.9412 |  |  | 41040 | 1 | 41040
|  |  | Termometro digital tipo bulbo. | 2 | un | 400000 |  |  | 360000 | 2 | 720000
|  |  | Supervisión y Direcciòn de obra | 1 | Gl | 2500000 |  |  | 2000000 | 1 | 2000000
| 5 |  | PISO 4 | [7 empty] | 52416075.74
|  |  | Difusores de suministro, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Difusor de Suministro 6 " x 4" | 15 | un | 39235.2941 |  |  | 26680 | 15 | 400200
|  | 2 | Difusor de Suministro 9 " x 9" | 24 | un | 58852.9412 |  |  | 40020 | 24 | 960480
|  | 3 | Difusor de Suministro 10 " x 4" | 8 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 8 | 283040
|  | 4 | Difusor de Suministro 10 " x 6" | 1 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 1 | 35380
|  | 5 | Difusor de Suministro 10 " x 10" | 6 | un | 68235.2941 |  |  | 46400 | 6 | 278400
|  | 6 | Difusor de Suministro 12 " x 10" | 8 | un | 71647.0588 |  |  | 48720 | 8 | 389760
|  |  | Rejillas de extraccion, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Rejillas de extracción 6 " x 4" | 57 | un | 29117.6471 |  |  | 19800 | 57 | 1128600
|  | 2 | Rejillas de extracción 10 " x 4" | 24 | un | 29117.6471 |  |  | 19800 | 24 | 475200
|  | 3 | Rejillas de extracción 10 " x 10" | 7 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 7 | 238700
|  | 4 | Rejillas de extracción 12 " x 10" | 1 | un | 54191.1765 |  |  | 36850 | 1 | 36850
|  |  | Filtros tipo lampara UV | [7 empty] | 0
|  | 1 | Aislados - Lampara UV modelo UV12 | 1 | un | 533333.3333 |  |  | 480000 | 1 | 480000
|  |  | Montaje de Difusores y rejillas | 151 | un | 14705.8824 |  |  | 10000 | 151 | 1510000
|  |  | Conductos en lámina galvanizada, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Calibre 20 | 88.67 | m2 | 67017.7778 |  |  | 60316 | 88.67 | 5348219.72
|  | 2 | Calibre 22 | 114.39 | m2 | 62008.8889 |  |  | 55808 | 114.39 | 6383877.12
|  | 3 | Calibre 24 | 560 | m2 | 56341.1111 |  |  | 50707 | 584.7 | 29648382.9
|  |  | Dampers de balanceo. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Dampers de balanceo 14 " x 9" | 1 | un | 96352.9412 |  |  | 65520 | 1 | 65520
|  | 2 | Dampers de balanceo 14 " x 10" | 1 | un | 96352.9412 |  |  | 65520 | 1 | 65520
|  | 3 | Dampers de balanceo 14 " x 14" | 2 | un | 117529.4118 |  |  | 79920 | 2 | 159840
|  | 4 | Dampers de balanceo 18 " x 13" | 1 | un | 128117.6471 |  |  | 87120 | 1 | 87120
|  | 5 | Dampers de balanceo 27 " x 12" | 1 | un | 224000 |  |  | 152320 | 1 | 152320
|  | 6 | Dampers de balanceo 50 " x 12" | 1 | un | 328430.8824 |  |  | 223333 | 1 | 223333
|  | 7 | Dampers de balanceo 50 " x 13" | 1 | un | 383169.1176 |  |  | 260555 | 1 | 260555
|  | 8 | Dampers de balanceo 70 " x 14" | 1 | un | 536438.2353 |  |  | 364778 | 1 | 364778
|  |  | Termometro digital tipo bulbo. | 4 | un | 400000 |  |  | 360000 | 4 | 1440000
|  |  | Supervisión y Direcciòn de obra | 1 | Gl | 2500000 |  |  | 2000000 | 1 | 2000000
| 6 |  | PISO 5 | [7 empty] | 37314839.87
|  |  | Difusores de suministro, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Difusor de Suministro 9 " x 9" | 3 | un | 58852.9412 |  |  | 40020 | 3 | 120060
|  | 2 | Difusor de Suministro 10 " x 4" | 1 | un | 52029.4118 |  |  | 35380 | 1 | 35380
|  | 3 | Difusor de Suministro 12 " x 10" | 14 | un | 71647.0588 |  |  | 48720 | 14 | 682080
|  | 4 | Difusor de Suministro 12 " x 12" | 12 | un | 78470.5882 |  |  | 53360 | 12 | 640320
|  |  | Rejillas de extraccion, según especificaciones. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Rejillas de extracción 6 " x 4" | 15 | un | 23455.8824 |  |  | 15950 | 15 | 239250
|  | 2 | Rejillas de extracción 10 " x 4" | 4 | un | 29117.6471 |  |  | 19800 | 4 | 79200
|  | 3 | Rejillas de extracción 10 " x 10" | 8 | un | 50147.0588 |  |  | 34100 | 8 | 272800
|  | 4 | Rejillas de extracción 14 " x 14" | 4 | un | 84117.6471 |  |  | 57200 | 4 | 228800
|  |  | Montaje de Difusores y rejillas | 61 | un | 14705.8824 |  |  | 10000 | 61 | 610000
|  |  | Conductos en lámina galvanizada, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Calibre 20 | 83.08 | m2 | 67017.7778 |  |  | 60316 | 83.08 | 5011053.28
|  | 2 | Calibre 22 | 60.53 | m2 | 62008.8889 |  |  | 55808 | 60.53 | 3378058.24
|  | 3 | Calibre 24 | 390 | m2 | 56341.1111 |  |  | 50707 | 429.05 | 21755838.35
|  |  | Dampers de balanceo. | [7 empty] | 0
|  | 1 | Dampers de balanceo 40 " x 15" | 1 | un | 339764.7059 |  |  | 231040 | 1 | 231040
|  | 2 | Dampers de balanceo 35 " x 15" | 1 | un | 308705.8824 |  |  | 209920 | 1 | 209920
|  | 3 | Dampers de balanceo 65 " x 16" | 1 | un | 560352.9412 |  |  | 381040 | 1 | 381040
|  |  | Termometro digital tipo bulbo. | 4 | un | 400000 |  |  | 360000 | 4 | 1440000
|  |  | Supervision y Direccion de obra | 1 | Gl | 2500000 |  |  | 2000000 | 1 | 2000000
| 7 |  | TERRAZA | [7 empty] | 74060634.3
|  |  | Conductos en lámina galvanizada, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Calibre 22 | 137.9 | m2 | 62008.8889 |  |  | 55808 | 137.9 | 7695923.2
|  | 2 | Calibre 24 | 410 | m2 | 56341.1111 |  |  | 50707 | 457.3 | 23188311.1
|  |  | Tuberias de Refrigeracion, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Diametro 1 5/8 Pulg. | 110 | mL | 98437.5 |  |  | 78750 | 100 | 7875000
|  | 2 | Diametro 7/8 Pulg. | 110 | mL | 38812.5 |  |  | 31050 | 96 | 2980800
|  | 3 | Rubatex 1 5/8 Pulg | 60 | ml | 21262.5 |  |  | 17010 | 60 | 1020600
|  | 4 | Elementos de sujeccion para tuberia (tornillos, grapas, riel Chanel) | 1 | GL | 1250000 |  |  | 1000000 | 1 | 1000000
|  |  | Unidades de ventilacion, según especificaciones | [7 empty] | 0
|  | 1 | Baños P2 a P5.UV-1. GB-260-30, 9120 CFM@1", A 835 RPM, MOTOR 3HP,230/60/3,ODP,1750RPM | 1 | un | 5742500 |  |  | 4594000 | 1 | 4594000
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-1 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 2 | Esterilizacion. Pisos 2 y 3. UV-2. GB-200HP-5, 1400 CFM@1"; A 893 RPM,MOTOR 1/2 HP, 115/60/1, 1759 RPM,ODP | 1 | un | 872058.8235 |  |  | 593000 | 1 | 593000 | 1400cfm
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-2 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 3 | Aislados.Piso 4. UV-7. GB-101HP-4, 300 CFM@0,5" A 1257 RPM,MOTOR DE 1/4 HP,115/60/1,ODP,1750 RPM | 1 | un | 872058.8235 |  |  | 593000 | 1 | 593000
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-7 | 1 | un | 73529.4118 |  |  | 50000 | 1 | 50000
|  | 4 | Pisos 2 y 3. UV-4 GB-480-75, 1950 CFM@1,2", A 478 RPM, CON MOTOR DE 7--1/2 HP,230/60/3, 1750 RPM, ODP | 1 | un | 11485000 |  |  | 9188000 | 1 | 9188000 | 19450
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-4 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 5 | Piso 5. UV-5 BSQ-240HP-75,9800 CFM@1", A 1591 RPM, MOTOR DE 7-1/2 HP,230/60/3,ODP,1750 RPM | 1 | un | 5742500 |  |  | 4594000 | 1 | 4594000 | 9800
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-5 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 6 | Piso 4. UV-3. BSQ-300HP-75,10900 CFM@1" A 1106 RPM,MOTOR DE 7-1/2 HP,230/60/3, ODP,1750 RPM | 1 | un | 5742500 |  |  | 4594000 | 1 | 4594000 | 10900cfm
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-3 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 7 | Pisos 4 y 5, UV-8. GB-330-30, PARA 9100 CFM@1", A 562 RPM,MOTOR 3HP, 230/60/3, ODP,1750 RPM | 1 | un | 5742500 |  |  | 4594000 | 1 | 4594000 | 9100
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-8 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 8 | Piso 1 zona a remodelar UV-9, BSQ-300HP-75 ,10740CFM@1" A 1144 RPM, MOTOR 71/2HP, 230/60/30, ODP, 1750 RPM | 1 | un | 5742500 |  |  | 4594000 | 1 | 4594000
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-9 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 9 | Piso 1, Baños.UV-10 GB-220HP-15, 3838 CFM@1", A 913 RPM, MOTOR 11/2HP,230/60/3,ODP,1750RPM | 1 | un | 3487500 |  |  | 2790000 | 1 | 2790000
|  |  | M/O Montaje de ventilador UV-10 | 1 | un | 441176.4706 |  |  | 300000 | 1 | 300000
|  | 10 | Izada de equipos | 1 | Un | 3750000 |  |  | 3000000 | 1 | 3000000
|  |  | Supervisión y Dirección de obra | 1 | Gl | 2500000 |  |  | 2000000 | 1 | 2000000
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [10 empty] | 528693426.47
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Cap. | Sub. | Item | Descripción | Cantidad | un | Valor unitario | Valor Parcial | %
|  |  | INSTALACIONES DE HVAC HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | 1 | GL | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS SISTEMA HVAC EDIFICIO CLINICA
AIU |  |  | Incluye 5% contribucion especial para la seguridad |  |  | 30%
VALOR TOTAL SISTEMA HVAC HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Note on J233: Usuario: