Oficio FAR

San Juan de Pasto, marzo

# Señor:

REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad

Asunto: Solicitud Simple de Cotizaciones - Suministro de Medicamentos Clasificados como GASES MEDICINALES para el  Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E – vigencia 2010.

Cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 15 del Estatuto Interno de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, esta entidad podrá contratar directamente sin necesidad de solicitud de ofertas para la adquisición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos (material de sutura, guantes y otros) relacionados con la prestación de servicios de salud; que se los contratará conforme a los criterios médicos evidenciados como encuestas del servicio, gestión de eventos adversos, entre otros.

Que no obstante lo anterior, con el fin de consultar los precios del mercado, el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, por tanto esta entidad no celebrara contrato de suministro alguno, con la presentación de la oferta, debido a que el documento que el oferente presente sirve de base o fundamento para que el comité de contratación del hospital, analice los precios del mercado  y tome una decisión con respecto al termino de duración de la nueva contratación

Se permite SOLICITAR:

COTIZACIÓN para el suministro  de Medicamentos Clasificados como: GASES MEDICINALES de acuerdo al siguiente:

- OBJETO:

| descripción medicamento | cantidad |
| --- | --- |
| OXIGENO GASEOSO MEDICINAL - m3 | 13,500 |
| OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL - m3 | 108,000 |
| NITRÓGENO GASEOSO - m3 | 500 |
| DIÓXIDO DE CARBONO - Kg | 110 |
| AIRE COMPRIMIDO - m3 | 300 |

- PLAZO DE PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES: La cotización sobre el presente objeto deberá depositarse en sobre cerrado  en el archivo central del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE a más tardar hasta el  dieciocho (18) de marzo del año 2010 hasta las 6:00 p.m.

# 3.  CONDICIONES DE LA OFERTA.

El participante deberá presentar dos posibles cotizaciones las cuales serán materia de análisis por parte del comité de contratación que se pasan a describir a continuación:

a). COTIZACIÓN No. 1, con una vigencia de un año mas valores agregados

| descripción medicamento | cantidad |
| --- | --- |
| OXIGENO GASEOSO MEDICINAL - m3 | 13,500 |
| OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL - m3 | 108,000 |
| NITRÓGENO GASEOSO - m3 | 500 |
| DIÓXIDO DE CARBONO - Kg | 110 |
| AIRE COMPRIMIDO - m3 | 300 |

b). COTIZACIÓN No. 2, con una vigencia de tres un años mas valores agregados

| descripción medicamento | cantidad |
| --- | --- |
| OXIGENO GASESO MEDICINAL - m3 | 26,700 |
| OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL - m3 | 602,076 |
| NITROGENO GASEOSO - m3 | 1,500 |
| DIOXIDO DE CARBONO - Kg | 330 |
| AIRE COMPRIMIDO - m3 | 900 |

- NOTA 1. : LOS PRECIOS OFERTADOS PARA LOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS DE INCREMENTARAN ANUALMENTE DE ACUERDO AL IPC DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE.

- NOTA 2. LOS PRECIOS OFERTADOS PARA LOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS DEBERÁN CONTEMPLAR LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE SE GENERAN DURANTE LA VIGENCIAS SOLICITADAS.

- DEFINICIÓN DE VALORES  AGREGADOS: partiendo de la premisa de valor agregado  el hospital se permite sugerir los siguientes ítems, los cuales serán utilizados en la red de gases medicinales de la torre complementaria de servicios:

| A. | TUBERIAS - ESTRUCTURAS - SISTEMAS PANELES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2*3 CON MANGUERAS | UND | 2 |
| 2 | CONTROL DE REGULACION TIPO 1, ( DOS REGULADORES DE ALTA Y REGULACION DE LINEA CON BY-PASS) | UND | 2 |
| 3 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 1/2" | M | 1798 |
| 4 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 3/4" | M | 1038 |
| 5 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 1 | M | 258 |
| 6 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 1-1/4" | M | 271 |
| 7 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 1-1/2" | M | 50 |
| 8 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 2" | M | 33 |
| 9 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 2-1/2" | M | 63 |
| 10 | TUBERIA DE COBRE TIPO K. DIAM: 3" | M | 32 |
| 11 | TUBO DE COBRE TIPO FLEXIBLE. DIAM: 5/8" OD | M | 74 |
| 12 | TUBERIA DE PVC 3/4" PARA DESCARGA DE EVACUACION | M | 102 |
| 13 | TUBERIA DE PVC 1" PARA DESCARGA DE EVACUACION | M | 158 |
| 14 | TUBERIA DE PVC 1-1/4" PARA DESCARGA DE EVACUACION | M | 48 |
| 15 | SISTEMA DE EVACUACION DE GASES ANASTESICOS MS 20 INCLUYE, TOMA DE AIRE CHEMETRON, TOMA DE EVACUACION DE GASES CHEMETRON, MANGERA CONEXIÓN | UND | 9 |
| 16 | PANEL PARA NITROGENO O CO2 | UND | 3 |
| B. | ALARMAS |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. |
| 17 | ALARMA DE AREA IMPORTADA 1 SEÑAL - REF, 261851-5 PARA NITROGENO, REF. 261851-7 PARA NITROGENO, REF 261851-7 PARA CO2 (INCLUYE PRESOSTATO + INSTALACION) | UND | 4 |
| 18 | ALARMA DE AREA IMPORTADA DE 2 SEÑALES- REF 261852-12 PARA O2, VACIO (INCLUYE LOS 2 PRESOSTATOS + INSTALACION). | UND | 7 |
| 19 | ALARMA DEL AREA IMPORTADA DE 3 SEÑALES REF. 261854-124 PARA O2, VACIO, AIRE (INCLUYE LOS 3 PRESOSTATOS + INSTALACION) | UND | 4 |
| 20 | ALARMA DE AREA IMPORTADA REF, 261854-XXXX PARA O2, VACIO, AIRE. EVACUACION (INCLUYE LOS 4 PRESOSTATOS + INSTALACION) | UND | 9 |
| 21 | ALARMA MAESTRA PARA CO2 Y NITROGENO (INCLUYE LOS 2 PRESOSTATOS + INSTALACION) REF 261890-10-10 POINT ALARM | UND | 1 |
| C. | VÁLVULAS Y TOMAS |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. |
| 22 | CAJA DE VALVULAS. DIAM: 1/2". FABRICACION NACIONAL. INCLUYE INSTALACION | UND | 442 |
| 23 | VALVULA DE CORTE EN BRONCE. DIAM: 1/2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | UND | 6 |
| 24 | VALVULA DE CORTE EN BRONCE. DIAM: 3/4" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | UND | 2 |
| 25 | VALVULA DE CORTE EN BRONCE. DIAM: 1" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | UND | 1 |
| 26 | VALVULA DE CORTE EN BRONCE. DIAM: 1-1/4" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | UND | 1 |
| 27 | VALVULA DE CORTE EN BRONCE. DIAM: 1-1/2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | UND | 2 |
| 28 | VALVULA DE CORTE EN BRONCE. DIAM: 2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | UND | 1 |
| 29 | VALVULA DE CORTE EN BRONCE. DIAM: 2-1/2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | UND | 4 |
| 30 | CAJA DE VALVULAS. DIAM.: 1/2". FABRICACION NACIONAL, INCLUYE INSTALACION | UND | 4 |
| 31 | CAJA DE VALVULAS. DIAM.: 1/2" - 3/4". FABRICACION NACIONAL, INCLUYE INSTALACION | UND | 3 |
| 32 | CAJA DE VALVULAS. DIAM.: 1/2" - 1,1/4". FABRICACION NACIONAL, INCLUYE INSTALACION | UND | 2 |
| 33 | CAJA DE VALVULAS. DIAM.: 1/2" - 1,1/2" - 1". FABRICACION NACIONAL, INCLUYE INSTALACION | UND | 2 |
| 34 | CAJA DE VALVULAS. DIAM.: 1/2" - 1/2" - 1/2" - 3/4. FABRICACION NACIONAL, INCLUYE INSTALACION | UND | 9 |
| 35 | TOMA CHEMETRON . PARED O CIELITICA, PARA OXIGENO | UND | 18 |
| 36 | TOMA CHEMETRON. PARED O CIELITICA, PARA AIRE | UND | 1 |
| 37 | TOMA CHEMETRON . PARED O CIELITICA, PARA VACIO | UND | 15 |
| D. | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. |
| 38 | GASTOS NO LOCALES (TRANSPORTES + ALOJAMIENTOS + ALIMENTACION + TIEMPOS INACTIVOS | GB | 1 |
| 39 | SUPERVISION GASTOS NO LOCALES (TRANSPORTES + ALOJAMIENTOS + ALIMENTACION) | GB | 1 |
| 40 | ELABORACION DE PLANOS PRELIMINARES DE DISEÑO. REF DCM-3507-P1, DCM - 3508-P2, DCM-3509-P3, DCM-3510-P4. CONJUNTO DE PLANOS TIPO A10 | GB | 1 |
| 41 | ELABORACION DE MEMORIAS DE CALCULO, CANTIDADES DE OBRA Y CRONOGRAMA | GB | 1 |

NOTA: EL COTIZANTE DEBERÁ RELACIONAR LOS VALORES AGREGADOS QUE ENTREGARÁ COMO TALES AL HOSPITAL PARA CADA UNO DE LAS COTIZACIONES SOLICITADAS.

5. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACION: La cotización deberá presentarse de la siguiente manera:

LA PROPUESTA ECONOMICA:

  - Deberá identificar (nombrar) en debida forma el producto ofertado según como se encuentre clasificado en esta solicitud de cotización, señalando además la numeración a la que corresponda.

  - El proponente deberá presentar su cotización dejando constancia como mínimo de:

Precio Unitario, valor IVA, precio incluido IVA y total de cada item. Número de registro sanitario de Invima, CUM, No. resolución BMP del laboratorio fabricante para el item propuesto.

6. REGIMEN APLICABLE: De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del parágrafo 2° del artículo 15 del Manual Interno de Contratación, se realizará un análisis de los precios del Mercado que se podrá hacer entre otras formas, a través de cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita, estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte del Hospital Universitario Departamental de Nariño Empresa Social del Estado, pues no corresponden a un procedimiento de selección.

Cordialmente,

BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ

Gerente

Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE

Proyectó: Sylvia Rengifo -Oficina Jurídica, Jaime Acosta – Servicio Farmacéutica

Revisó: Revisó: Jean Carlo Machuca Ortiz  – Q F Director técnico USF