VERIFICACION  TECNICA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

No. 01 INVITACION PUBLICA No. 03-2010 OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA, RED REGULADA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SONIDO AMBIENTAL EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS

- OBRAS Y DISEÑOS/GZ INGENIERIA

- Anexa prueba de cableado estructurado en categoria 6A FTP y no 6A UTP como se solicita en la adenda 03 de prepliegos.

“SE DEBE ANEXAR PRUEBAS DE UN LABORATORIO INDEPENDIENTE ETL CON FECHA SUPERIOR A FEBRERO DE 2008, EN BASE A LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B.2-10. NO SE ACEPTAN PRUEBAS SOBRE DRAFT DE LA NORMA.”

- No anexa el aval para el sistema de Grounding and Bonding, como se solicita en el adendo No 1, donde se enuncia lo siguiente.

“CARTA DEL FABRICANTE AVALANDO AL OFERENTE PARA REALIZAR INSTALACIONES DE GROUNDING AND BONDING BAJO EL CONCEPTO DE MONOMARCA.”

- Existe diferencias en la carta entregada con referencia a los tres proyectos solicitados en Cat 6ª UTP, con otra documentación presentada donde se describe los mismos proyectos pero en Cat 6ª FTP.

Resultado Evaluación Técnica: NO CUMPLE

- PROING/DISICO

- La certificación en donde se solicita que el oferente haya tomado el curso teórico practico del sistema de Grounding and Bonding se encuentra con firma escaneada.

Resultado Evaluación Técnica: Pendiente confrontar información.

- UNION TEMPORAL ARGOZ/MICROFLEX

- No anexan carta específica de curso teórico practico de Grounding and Bonding y el aval del fabricante para realizar instalación de Grounding and Bonding bajo el concepto de monomarca.

Resultado Evaluación Técnica: Pendiente confrontar información.

- CONSORCIO CUMBRE Y ASOCIADOS/ARKIREDES LTDA

- Anexa pruebas ETL en categoría 6 (Folio 171), y no en categoría 6A como se solicita en los pliegos.

Resultado Evaluación Técnica: No cumple

- UNION TEMPORAL USC/IMPORT SYSTEM

Resultado Evaluación Técnica: CUMPLE

Roberto Yánez Constante

Coordinador Gestion de Información y Sistemas