## p (hidden)
INCISAN FIRE COLOMBIA
CLIENTE:
FECHA
|  | CODIGO | #REF!
#REF!
SALA DE BOMBA
1.- MATERIALES
TOTAL pesos
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO |  |  |  | #REF!
ACCESORIOS ACERO AL CARBONO NACIONAL |  |  |  | #REF!
ACCESORIOS ELECTRICOS |  |  |  | #REF!
MATERIALES KAINOS EXTINCION |  |  |  | #REF!
HIERRO Y MATERIALES PARA SOPORTERIA |  |  |  | #REF!
PINTURA |  |  |  | #REF!
VARIOS Y CONSUMIBLES
TOTAL MATERIALES SALA DE BOMBA: |  |  |  | #REF!
2.- EQUIPOS:
| CANT | DIAS | COSTO pesos/diarios | total pesos
HERRAMIENTAS MENORES | 2 |  | 5000 | 0
ANDAMIOS | 4 |  | 1000 | 0
RANURADORA | 2 |  | 12000 | 0
ROSCADORA | 1 |  | 60000 | 0
ELEVADORA | 0 |  | 30000 | 0
OXICORTE | 1 |  | 25000 | 0
EXCAVADORA |  |  | 190000 | 0
COMPACTADORA |  |  | 80000 | 0
MAQUINA SOLDAR | 1 |  | 30000 | 0
TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 0
3.- MANO DE OBRA:
| UND | CANT | PESOS/HH | TOTAL pesos.
0
PINTURA TALLER | m² |  | 1100 | 0
PRE FABRICACION | HH | 0 | 4500 | 0
INSTALACION DEL SISTEMA | HH | 0 | 9000 | 0
0
0
| HH | 0 |  | 0
TOTAL MANO OBRA: |  |  |  | 0
CUADRILLAS | P | HH/DIA | DIAS | HH
TRABAJOS EN TALLER HORARIO DIURNO | 4 | 9 |  | 0
INSTALACION (HORARIO NOCTURNO) | 4 | 9 |  | 0
| 0 | 9 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS: |  |  |  | #REF!

## PRESUPUESTO (Real) (hidden)
NIT: 900.063.447-3
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA: | 2009-11-24
OBRA: | SISTEMA DE EXTINCIÓN - EDIFICIO NUEVO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO |  | CODIGO: | IFC-09-173
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO (PESOS) | TOTAL (PESOS)
Suministro e Instalación de:
EXTINCIÓN
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
32 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
33 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
34 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
35 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
44 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
50 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
51 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
54 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
57 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
58 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
59 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
62 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
64 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
65 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
67 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
68 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
69 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
70 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
71 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
72 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
76 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
81 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
83 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
84 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
85 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
86 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
90 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
97 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
98 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
99 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
128 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
138 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
152 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
153 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
159 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
164 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
169 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
174 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
175 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
178 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
179 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | SUBTOTAL | #VALUE!
#REF!
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | SUBTOTAL | #VALUE!
#REF!
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | SUBTOTAL | #VALUE!
|  |  |  | SUB-TOTAL PRESUPUESTO | #VALUE!
|  |  |  | IVA 16% | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL | #VALUE!
OBSERVACIÓN:
El presente presupuesto es un estimado con base en información entregada por el cliente.
El presente presupuesto no incluye Obra Civil
El cliente debe garantizar una alimentación de 440V.

## Hoja1
OBRA: | SISTEMA DE EXTINCIÓN - EDIFICIO NUEVO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO |  |  |  | IFC-09-173
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | CANT | PRECIO UNITARIO (PESOS) | PRECIO UNITARIO (PESOS) | TOTAL (PESOS)
Suministro e Instalación de:
EXTINCIÓN
1 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 1666 | #VALUE!
3 | Copa Reducida 1" x 1/2" | pza | #REF! | 2078 | #VALUE!
4 | Codo 90º x 1" roscado Acero al Carbono | pza | #REF! | 716 | #VALUE!
5 | Tee Recta roscada 1" Acero al Carbono | pza | #REF! | 240 | #VALUE!
7 | Soporte Colgante 1" | pza | #REF! | 666 | #VALUE!
9 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1 1/4"Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 438 | #VALUE!
10 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 1 1/4" | pza | #REF! | 36 | #VALUE!
11 | Tee recta Roscada Acero al Carbono 1 1/4" | pza | #REF! | 29 | #VALUE!
13 | Junta (Union) Rigida Ranurada Ø 11/4" | pza | #REF! | 236 | #VALUE!
15 | Strap 11/4" x 1" | pza | #REF! | 155 | #VALUE!
18 | Soportes Colgante 1¼" | pza | #REF! | 174 | #VALUE!
19 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura SCH 10 diametro 1 1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 380 | #VALUE!
20 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 1 1/2" | pza | #REF! | 26 | #VALUE!
21 | Tee recta Ranurada Acero al Carbono 1 1/2" | pza | #REF! | 26 | #VALUE!
27 | Junta (Union) Rigida Ranurada Ø 1½" | pza | #REF! | 196 | #VALUE!
29 | Strap 1 1/2" x 1" | pza | #REF! | 213 | #VALUE!
32 | Soporte Colgante 1 1/2" | pza | #REF! | 150 | #VALUE!
33 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura SCH 10 diametro 2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 207 | #VALUE!
34 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2" | pza | #REF! | 18 | #VALUE!
35 | Tee recta Ranurada Acero al Carbono 2" | pza | #REF! | 3 | #VALUE!
39 | Strap 2" x 1" | pza | #REF! | 814 | #VALUE!
40 | Reducción Ranurada Acero Al Carbono 2" x 1½" | pza | #REF! | 3 | #VALUE!
42 | Junta (Union) Flexible Ranurada Ø 2" | pza | #REF! | 83 | #VALUE!
44 | Strap 2" x 1¼" | pza | #REF! | 29 | #VALUE!
47 | Soporte Colgante 2" | pza | #REF! | 83 | #VALUE!
50 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura SCH 10 diametro 2 1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 569 | #VALUE!
51 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2 1/2" | pza | #REF! | 11 | #VALUE!
54 | Strap de 2 1/2" x 2" | pza | #REF! | 22 | #VALUE!
57 | Junta (Union) Ranurada Ø 2 1/2" | pza | #REF! | 233 | #VALUE!
58 | Strap 2 1/2" x 1" | pza | #REF! | 390 | #VALUE!
59 | Tee Mech. Ranurada 2 1/2" x 1½" | pza | #REF! | 54 | #VALUE!
62 | Soporte Colgante 2 1/2" | pza | #REF! | 228 | #VALUE!
64 | Soporte Antisismico 2 1/2": | pza | #REF! | 50 | #VALUE!
65 | Soporte de Cuatro vías de 2 1/2" UL/FM | pza | #REF! | 26 | #VALUE!
66 | TEE 2½ | pza | #REF! | 36 | #VALUE!
67 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura SCH 10 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 89 | #VALUE!
68 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 3" | pza | #REF! | 5 | #VALUE!
69 | Tee recta Ranurada Acero al Carbono 3" | pza | #REF! | 5 | #VALUE!
70 | TE MEC SAL ROS UL/FM 3" X 1" | pza | #REF! | 8 | #VALUE!
71 | TE MEC SAL ROS UL/FM 3" X 1¼" | pza | #REF! | 12 | #VALUE!
72 | TE MEC SAL ROS UL/FM 3" X 2" | pza | #REF! | 3 | #VALUE!
76 | Junta (Union) Rigida Ranurada Ø 3" | pza | #REF! | 41 | #VALUE!
81 | Soporte Colgante 3" | pza | #REF! | 36 | #VALUE!
83 | Soporte Antisismico 3": | pza | #REF! | 9 | #VALUE!
84 | Soporte cuatro vías 3" UL/FM | pza | #REF! | 5 | #VALUE!
85 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura SCH 10 diametro 6", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 24 | #VALUE!
86 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 6" | pza | #REF! | 20 | #VALUE!
90 | Tee recta Ranurada Acero al Carbono 6" | pza | #REF! | 5 | #VALUE!
97 | Soporte 6" | pza | #REF! | 10 | #VALUE!
99 | Soporte Antisismico 6": | pza | #REF! | 3 | #VALUE!
100 | Soporte Cuatro Vías 6" UL/FM | pza | #REF! | 2 | #VALUE!
128 | ROCIADOR MODELO TY-FRB , QR, K=5,6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, CROMO PENDENT (TY3231)(573719155). | pza | #REF! | 1042 | #VALUE!
138 | Roceta Decorativa | pza | #REF! | 1042 | #VALUE!
152 | Valvula Mariposa Ranurada 21/2" Supervisada modelo GD4765-8N UL/FM marca Nibco | pza | #REF! | 4 | #VALUE!
152 | Valvula Mariposa Ranurada 3" Supervisada modelo GD4765-8N UL/FM marca Nibco | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
154 | Valvula Mariposa Ranurada 6" Supervisada modelo GD4765-8N UL/FM marca Nibco | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
160 | Valvula Riser Check CV1-FR DIAM 6" Marca SHOTGUN | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
165 | TRIM para válvula riser check Ø 6" | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
170 | TRIM de alivio de presión 6" | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
174 | Válvula de Prueba y Drenaje 11/4" UL/FM | pza | #REF! | 5 | #VALUE!
175 | Válvula de Prueba y Drenaje 2" UL/FM | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
178 | Sensor de Flujo 21/2" UL/FM Marca POTTER | pza | #REF! | 4 | #VALUE!
178 | Sensor de Flujo 3" UL/FM Marca POTTER | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
180 | Sensor de Flujo 6" UL/FM Marca POTTER | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
SUBTOTAL
GABINETES DE MANGUERA
1 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura SCH 10 diametro 2½", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 72 | #VALUE!
2 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2 1/2" | pza | #REF! | 63 | #VALUE!
3 | Junta (Union) Rigida Ranurada Ø 2 1/2" | pza | #REF! | 137 | #VALUE!
4 | Soporte Colgante 2 1/2" UL/FM ERICO | pza | #REF! | 30 | #VALUE!
5 | Soporte Antisismico 2 1/2": | pza | #REF! | 6 | #VALUE!
6 | Soporte Cuatro vías 2 1/2" UL/FM | pza | #REF! | 6 | #VALUE!
7 | Reducción 2" x 1½" | pza | #REF! | 32 | #VALUE!
8 | Tubería de Acero al Carbono Con Costura SCH 10 diametro 4", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo. | ML | #REF! | 708 | #VALUE!
9 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 4" | pza | #REF! | 114 | #VALUE!
10 | Tee recta Ranurada Acero al Carbono 4" | pza | #REF! | 22 | #VALUE!
11 | Tee mech. 4" x 21/2" | pza | #REF! | 17 | #VALUE!
12 | Reducción Ranurada Acero Al Carbono 4" x 2½" | pza | #REF! | 32 | #VALUE!
13 | Junta (Union) Rigida Ranurada Ø 4" | pza | #REF! | 471 | #VALUE!
14 | Soporte Colgante 4" UL/FM ERICO | pza | #REF! | 284 | #VALUE!
15 | Soporte Antisismico 4" | pza | #REF! | 60 | #VALUE!
16 | Soporte Cuatro Vías 4" UL/FM | pza | #REF! | 33 | #VALUE!
17 | Conexión Siamesa para bomberos Cuerpo de 4" Conexión 2 x 2 1/2" incluye válvula de Retención tipo Check 4" | pza | #REF! | 2 | #VALUE!
18 | Gabinete de Manguera Clase III con capacidad para almacenar Extintor de 10 lbs y manguera de 30 mts y Valvula de 1 1/2" y 2 1/2". UL/FM | pza | #REF! | 24 | #VALUE!
SUBTOTAL
SISTEMA DE BOMBEO
1 | Tubería Acero al Carbono SCH-40 ASTM A-53 Con costura 2" | ML | #REF! | 8 | #VALUE!
2 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 2" UL/FM | pza | #REF! | 4 | #VALUE!
3 | Junta (Union) Rigida Ranurada Ø 2" UL/FM CENTRAL | pza | #REF! | 10 | #VALUE!
4 | Brida Soldada Hierro Ductil 2" | pza | #REF! | 10 | #VALUE!
5 | Soporte Pedestal 2" UL/FM | pza | #REF! | 4 | #VALUE!
6 | Tubería Acero al Carbono SCH-40 ASTM A-53 Con costura 6" | ML | #REF! | 29 | #VALUE!
7 | Codo Ranurado 90° Acero al Carbono 6" UL/FM | pza | #REF! | 6 | #VALUE!
8 | Tee recta Ranurada Acero al Carbono 6" UL/FM | pza | #REF! | 2 | #VALUE!
9 | Junta (Union) Rigida Ranurada Ø 6" UL/FM CENTRAL | pza | #REF! | 28 | #VALUE!
10 | Brida Soldada Hierro Ductil 6" | pza | #REF! | 8 | #VALUE!
11 | Soporte Pedestal 6" UL/FM | pza | #REF! | 15 | #VALUE!
12 | Valvula Mariposa Ranurada 6" Supervisada modelo GD4765-8N UL/FM marca Nibco | pza | #REF! | 2 | #VALUE!
13 | Valvula de Compuerta OS&Y UL/FM 2" modelo F607-OTS marca Nibco | pza | #REF! | 2 | #VALUE!
14 | Valvula de Compuerta OS&Y UL/FM 6" modelo F607-OTS marca Nibco | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
15 | SWING CHECK VALVE 200 PSI MODEL KT403W 2" THREADED | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
16 | Válvula de Retención Check UL/FM 6" Ranurada modelo modelo KG-9000-W marca NIBCO o similar | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
17 | Supervision de posicion Valvula de Compuerta OSYSU-1 POTTER | pza | #REF! | 3 | #VALUE!
18 | Bomba horizontal carcaza partida 500 gpm@140 psi motor diesel 1750 RPM 110HP marca Patterson UL/FM, controlador Firetrol modelo 1100-JL12N-N31 12 Volt | SG | #REF! | 1 | #VALUE!
19 | Tanque de Combustible de 120 Galones | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
20 | Bomba jockey Marca Grundfos para 5GPM@150psi con Controlador | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
21 | Válvula de alivio | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
22 | Accesorios Bomba (Uniones, conexiones, Baterías, Juntas Flexometálicas, conos concentricos y excentricos, manometros) | GL | #REF! | 1 | #VALUE!
23 | medidor de caudal | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
24 | Placa Antivórtice 20" x 20" Esp 1/8" | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
25 | cabezal de prueba | pza | #REF! | 1 | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL
[5 empty] | SUB-TOTAL PRESUPUESTO | SUB-TOTAL PRESUPUESTO | 0
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN | AUI 30% | 0
[5 empty] | IMPREVISTOS | TOTAL | 0