Oficio FAR

San Juan de Pasto, Julio

# Señor:

REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad.

Asunto: Solicitud Simple de Cotizaciones No. 4 - Suministro de Medicamentos Clasificados como GASES MEDICINALES para el  Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

Cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 15 del Estatuto Interno de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, esta entidad podrá contratar directamente sin necesidad de solicitud de ofertas para la adquisición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos (material de sutura, guantes y otros) relacionados con la prestación de servicios de salud; que se los contratará conforme a los criterios médicos evidenciados como encuestas del servicio, gestión de eventos adversos, entre otros.

Que no obstante lo anterior, con el fin de consultar los precios del mercado, el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE

Se permite SOLICITAR:

COTIZACIÓN para el suministro  de Medicamentos Clasificados como: GASES MEDICINALES  de acuerdo al siguiente:

- OBJETO:

| descripción medicamento | cantidad |
| --- | --- |
| OXIGENO GASEOSO MEDICINAL - m3 | 4.800 |
| OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL - m3 | 42.800 |
| NITRÓGENO GASEOSO - m3 | 230 |
| DIÓXIDO DE CARBONO - Kg | 100 |
| AIRE COMPRIMIDO - m3 | 150 |

- PLAZO DE PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES: La cotización del presente objeto deberá depositarse en sobre cerrado con la carátula establecida en el anexo No. 2  en la Urna dispuesta para el efecto en la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE hasta el veintiuno (21) de julio del año 2010 hasta las 11:00 a.m.

# 3.  CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO

- En caso de adjudicación, el eventual contratista deberá entregar los medicamentos según la programación o requerimientos establecidos por el Hospital, los cuales para todos los casos constituirá parte integral del contrato. Esta programación que es interna del hospital podrá cambiar de acuerdo a sus necesidades y conveniencia. En todo caso, la entrega de medicamentos requeridos por el Hospital, deberá realizarse por parte del Contratista, máximo dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a dicho requerimiento.

- Las entregas deberán efectuarse en las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño-Empresa Social del Estado, en la central de gases medicinales y en el horario establecido en el eventual contrato.

- El cotizante que resulte favorecido con la adjudicación del contrato se compromete a realizar la reposición de productos y/o medicamentos que resultaren deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, de cuyo reporte le haga el Hospital – Unidad de Servicios Farmacéuticos o Coordinación de mantenimiento hasta setenta y dos (72) horas siguientes a la recepción del producto, debiendo proceder a dicha reposición dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al mismo.

- El contratista no podrá negarse a entregar los insumos aduciendo motivos de empaque o presentación de los mismos, además no podrá retrasar o cancelar las entregas por motivos de producción, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, trámites aduaneros y/o de importación, licencias, vacaciones colectivas o variaciones en el precio de la oferta. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la entrega del medicamento, el Contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para la consecución y entrega del medicamento al Hospital.

- El medicamento y/o producto entregado por el Contratista deberá tener un vencimiento no inferior a (18) meses.  En caso de que el tiempo de vida útil fijado en el Registro INVIMA sea inferior a dieciocho (18) meses, el cotizante debe notificar por escrito de ello al Hospital y se obligará a realizar el cambio del medicamento y/o producto cuando esté cercano a la fecha de vencimiento.

- Por políticas del Hospital, con cinco (5) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del medicamento y/o producto se notificará al Proveedor, quien se obliga a asumir la recepción y cambio del medicamento y/o producto reportado.  En caso de distribuidores no se aceptan políticas de cambio sujetas al Laboratorio Fabricante.

- El eventual contratista deberá garantizar que los productos y/o medicamentos entregados estén marcados con el respectivo registro sanitario, lote, fecha de vencimiento, vía de administración, concentración y nombre del principio activo  en el empaque primario y secundario de acuerdo a lo estipulado en el decreto 677 de abril de 1995.

- El contratante puede terminar unilateralmente el contrato terminada la vigencia fiscal, sin necesidad de haber agotado el monto presupuestal contratado.

- Considerando que las cantidades del medicamento,  aquí previstas, dependen de las necesidades reales de consumo y rotación del Hospital serán susceptibles de variación, de manera que podrán disminuir o aumentar, con la respectiva deducción de la cantidad estimada de otro u otros de los ítems contratados, siempre y cuando no sobrepase el valor contractual, quedando entonces, obligado el CONTRATISTA como lo acepta en el momento de suscribir el contrato,  a despachar las cantidades que requiera el Hospital, sobre los medicamentos aquí contemplados.

- Todo producto debe facturarse por la unidad oferta.

- El Hospital se reserva la facultad de contratar en bloque total o por producto, en forma parcial, según las negociaciones y precios ofrecidos y evaluación adelantada.

- El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., realizará en primer termino una evaluación técnica sobre los productos farmacéuticos cotizados y serán objeto de evaluación económica únicamente aquellos que cumplan con las normas aplicables y que no hayan sido reportados ante el INVIMA por posibles fallos terapéuticos efectos o reacciones adversas o defectos en la calidad del mismo, todo protocolizado dentro del programa Nacional de Fármacovigilancia. No se evaluaran alternativas a la oferta presentada.

- Con la presentación de la cotización, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones para participar en la presente solicitud y contratar según sea el caso, con el Hospital.

- Con cada despacho el oferente deberá anexar copia del certificado de análisis de calidad del lote entregado cumplimiento con las especificaciones de la USP.

- El oferente se obliga a suministrar el Oxigeno Liquido Medicinal, en un tanque criogénico que cumpla con las normas técnicas de almacenamiento y bioseguridad, con los accesorios para poder conectarlo a línea principal del Hospital.

- El oferente se compromete a realizar mantenimientos preventivos y correctivos de manera mensual al tanque criogénico base y al reemplazo de este si fuera el caso, sin ningún costo para el hospital, garantizando de esta manera el suministro constante de los productos a la red de distribución del hospital, las 24 horas del día por el tiempo de duración del contrato.

- Impartir cinco (5) capacitaciones por la duración del contrato distribuido equitativamente en el tiempo de ejecución del eventual contrato, al personal de la Unidad de Servicio Farmacéutico y de  Mantenimiento, con una intensidad no menor a cuatro horas por capacitación certificada, en coordinación con el Director Técnico del servicio farmacéutico. Esta capacitación debe estar centrada en manejo y seguridad del producto y la actualización al personal en la normatividad vigente tanto nacional como internacional.

- Debe suministrar asesoría técnica en el manejo de las redes de gases medicinales acuerdo requerimientos solicitados por el área de mantenimiento.

- Brindar una visita técnica sin ningún costo para el Hospital, como mínimo a cuatro (4) funcionarios de la institución definidos por la Unidad de Servicio Farmacéutico y Coordinación de Mantenimiento, con el fin de verificar el proceso de producción del producto observando las B.P.M. (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA), en la planta de producción de la empresa; esta visita se debe realizar dentro del primer mes de la vigencia del contrato.

5. DOCUMENTOS ANEXOS A LA COTIZACIÓN: El proveedor deberá anexar los siguientes documentos a la cotización:

  - DE ORDEN TÉCNICO:

- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Copia legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, vigente en la fecha de la presentación de la cotización.  En caso de depósitos y/o distribuidores mayoristas presentar concepto sanitario expedido por el Instituto Departamental de Salud de  Nariño o por el ente territorial o secretaria de salud del lugar de procedencia del oferente, dicho registro deberá autorizarlo para la venta y distribución mayorista de medicamentos y/o productos farmacéuticos, además anexar copia de BPM (Buenas Practicas de Manufactura) del laboratorio fabricante. En todos los casos relacionar por cada item ofrecido en la propuesta económica (anexo 3) el número de resolución por la cual se otorga certificado de BPM al laboratorio fabricante. Además deberá presentar en CD-ROM en un carpeta denominada BPM documentos escaneados de cada una de las resoluciones de buenas practicas de manufactura de los laboratorios de los medicamentos cotizados.

- SOPORTE TÉCNICO-CIENTÍFICO: El cotizante (tanto como para el Laboratorio fabricante como para los Distribuidores) suministrará apoyo técnico- científico sobre el ítem ofrecido, cuando así lo requiera el Hospital. Con cada producto contratado anexará el certificado de análisis por cada lote de producto enviado al Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E con cada uno de los despachos realizados.

- REGISTROS SANITARIOS DE INVIMA Y FICHAS TÉCNICAS:

- El cotizante deberá relacionar en el anexo 3, el registro sanitario del Invima por cada uno de los ítems ofrecidos, garantizando su vigencia en la fecha de la presentación de la cotización. Los cotizantes deben certificar que sus registros sanitarios se encuentran vigentes a la fecha de evaluación.

El Hospital se reserva el derecho de verificar la información relacionada con la vigencia de dichos registros sanitarios. En el evento de encontrar la falta de expedición o de vigencia del mismo registro para alguno de los ítems ofrecidos, este no será tenido en cuenta.

El cotizante deberá presentar con la oferta copia legible del registro sanitario, además deberá presentar en CD- ROM, documentos escaneados o en formato PDF de los registros sanitarios en una carpeta denominada REGISTROS y de las fichas técnicas en una carpeta denominada FICHAS de cada uno de los medicamentos cotizados.

DEPÓSITOS Y/O DISTRIBUIDORES: En caso de que el cotizante sea Depósito y/o Distribuidor, deben presentar la misma documentación que solicitarán al Laboratorio productor, adicional a una carta expresa original del laboratorio en la cual se autorice al depósito y/o distribuidor la comercialización por cada ítem ofrecido. En caso de no presentarla no se realizará el estudio sobre los productos que carezcan de esta documentación.

- Carta expresa de aceptación de condiciones de recepción,  aceptación y reposición de productos y/o medicamentos deteriorados o rechazados (anexo 4 y anexo 6). (El Hospital hará una recepción técnica y administrativa de los medicamentos suministrados según manual de  normas técnicas de calidad – guía técnica de análisis INVIMA).

- Carta expresa aceptando la evaluación de proveedores.  Dicha evaluación se tendrá cuenta para posteriores invitaciones y/o para la continuidad o no del eventual contrato. (Anexo 5)

- Carta expresa donde se declare tiempo de entrega de los productos solicitados LEAD TIME (Tiempo entre la solicitud y recepción del producto en nuestras instalaciones), donde el oferente se comprometa  a la entrega de productos y/o medicamentos solicitados en un máximo de 72 horas (anexo 6).

- Carta expresa donde se acepte ítem por ítem las condiciones de entrega y vencimiento establecidas en el presente pliego en las condiciones comerciales. (anexo 4).

- Verificación de la políticas y procedimientos para el manejo de devoluciones.(anexo 8)

- CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS:

- El cotizante deberá relacionar en el anexo 3, el Código Único de Medicamento (CUM) asignado por el Invima por cada uno de los ítems ofrecidos, garantizando el respectivo expediente y consecutivo.

El Hospital se reserva el derecho de verificar la información relacionada con la vigencia de dicho Código Único de Medicamento. En el evento de encontrar la falta de expedición o de vigencia del mismo código para alguno de los ítems ofrecidos, este no será tenido en cuenta en la evaluación.

- LAS NORMAS TECNICAS

Los proponentes deben certificar por escrito que en sus procedimientos el producto, y la infraestructura se acogen a las siguientes Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC) así:

NORMA TECNICA COLOMBIANA - OXIGENO LIQUIDO – GASEOSO MEDICINAL

NTC 1409 Producto químico OXIGENO.

NTC 5127 Sistemas masivos de oxígeno en la instalación del consumidor

NTC 4968 Terminología de cilindros para almacenamiento de gases comprimidos.

NTC 4975 Cilindros de gas, Seguridad, manejo y almacenamiento.

NTC 5137 Inspección de cilindros.

NTC 5171 Métodos de pruebas hidrostáticas para cilindros de gas comprimido.

NTC 4584 Llenado de cilindros de gases comprimidos.

NTC 2462 Para el transporte y Rotulado de recipientes para gases a presión.

NTC 1671 Higiene y Seguridad de cilindros para gas de uso médico marcado para la identificación del contenido.

NTC 2880 Transporte mercancías peligrosas y rotulados, clase 2 condiciones de transporte.

NTC 2803 Producto químico nitrógeno liquido y gaseoso

NTC 1671 Cilindro para uso industrial

NTC 2462 Transporte

NTC 2081 Producto químico Dióxido de carbono

NTC 1671 Cilindro para uso medico marcado para la identificación del contenido

NTC 1997 Producto químico acetileno

NTC 1885 Producto químico carburo de calcio para la producción de acetileno

NTC 1672 Cilindro de gas para uso industrial

NTC 1692 Transporte de mercancía peligrosa clasificación etiquetado y rotulado

###### B. DE ORDEN JURÍDICO

1.    CARTA REMISORIA:  De acuerdo a modelo anexo 1, en papel membreteado del proponente, la cual deberá presentarse firmada por el representante legal, dirigida al Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. (ver modelo en el anexo 1). El proponente deberá ofertar la totalidad de ítems solicitados, de lo contrario su oferta será objeto de rechazo.

2.   CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: El proponente deberá presentar el original del certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio o la Entidad competente con antelación no superior a tres (3) meses a la fecha límite de presentación de la cotización, además de lo anterior cuando se requiera, el acta de constitución de consorcios o de uniones temporales para desarrollar el objeto a contratar en el cual se manifiesten participaciones, responsabilidades y representación.

El establecimiento de comercio o persona jurídica en su caso, debe haberse constituido con anterioridad de un (1) año a la fecha de recepción de las cotizaciones, lo cual se verificará con el certificado de cámara de comercio.

- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: El proponente deberá presentar el original del certificado de inscripción, clasificación y calificación, expedido por la Cámara de Comercio  o la entidad competente con antelación no superior a tres  (3) meses a la fecha límite de presentación de la cotización. En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada miembro deberá aportar este documento.

- Presentar el RUT.

- Presentar Certificado de Aportes Parafiscales, expedido por contador público o revisor fiscal sobre paz y salvo.

- Presentar Certificado expedido por el cotizante si es personal natural o por el representante legal si es persona jurídica de no encontrarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad prevista en la constitución, la ley o en el estatuto interno de contratación para presentar cotización o contratar si es el caso con el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

- Presentar Certificado de Antecedentes disciplinarios del representante legal, expedidos con anticipación no superior de un (1) mes de la fecha de presentación de la cotización.

- Pasado Judicial del representante legal de la firma proponente.

- Certificado de antecedentes fiscales, expedidos con anticipación no superior de un (1) mes de la fecha de presentación de la cotización.

###### C.   DE ORDEN FINANCIERO

- Presentar balance general y estado de resultados a 31 de diciembre de 2009 y notas a los mismos estados, avalados por contador público, anexando fotocopia de tarjeta profesional

- Adjuntar declaración de renta en caso de estar obligado a ella.

- Certificación expedida por el contador donde consten los siguientes indicadores: Capital de trabajo, nivel de endeudamiento y patrimonio.  Para tales efectos se tendrá en cuenta:

  - RAZON CORRIENTE: mayor a $ 34.000.000.oo

  - PATRIMONIO: Mayor a  $ 25.000.000.oo

  - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Menor a cero (0) igual al 70%

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. de conformidad con las normas contables vigentes exige que los documentos de este numeral estén debidamente firmados por el proponente y contador que los preparó, anexando tarjeta profesional  en caso de persona  natural; y por el represéntate legal, por el contador que los preparó y/o el revisor fiscal cuando la ley lo exija en caso de personas jurídicas.

6. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA COTIZACION: La cotización deberá presentarse de la siguiente manera:

LA PROPUESTA ECONOMICA:

  - La cotización debe presentarse en forma total para los ítems solicitados. Será objeto de rechazo la ofertas que cotice parcialmente los ítems solicitados

  - Deberá identificar (nombrar) en debida forma el producto ofertado según como se encuentre clasificado en esta solicitud de cotización, señalando además la numeración a la que corresponda.

  - El proponente deberá presentar su cotización dejando constancia como mínimo de:

Precio Unitario, valor IVA, precio incluido IVA y total de cada item. Número de registro sanitario de Invima, CUM, No. resolución BMP del laboratorio fabricante para el ítem propuesto.  (Ver anexo 3).

  - Dado que el proponente presente oferta diferente a los ítems solicitados no se       adelantará evaluación alguna

  - El proponente deberá

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato que se llegaré a suscribir con motivo de la presentación y aprobación de la cotización será de cinco meses contados a partir del 1 de agosto de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010

Este documento lo deberá presentar en Medio físico y en  magnético (CD) (anexo 2) En caso de presentarse divergencias entre el medio magnético y el escrito, se dará prevalencia al medio escrito.

7. REGIMEN APLICABLE: De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del parágrafo 2° del artículo 15 del Manual Interno de Contratación, se realizará un análisis de los precios del Mercado que se podrá hacer entre otras formas, a través de cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita, estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte del Hospital Universitario Departamental de Nariño Empresa Social del Estado, pues no corresponden a un procedimiento de selección.

Cordialmente,

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente

Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE

Revisó: Jean Carlo Machuca – Director Técnico  Servicio Farmacéutico

Revisó: María Helena Erazo Paz – Coordinadora USF.

Aprobó: Sylvia Rengifo Muñoz – Oficina Jurídica