Oficio FAR

San Juan de Pasto, Diciembre

# Señor:

REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad

Asunto: Solicitud Simple de Cotizaciones - Suministro de Dispositivos Médicos Clasificados como MATERIAL DE OSTEOSINTESIS – SISTEMA COLUMNA para el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E – vigencia 2011.

Cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 15 del Estatuto Interno de Contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, esta entidad podrá contratar directamente sin necesidad de solicitud de ofertas “para la adquisición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos (líquidos, material de sutura, guantes y otros) relacionados con la prestación de servicios de salud; que se los contratará conforme a los criterios médicos evidenciados como encuestas del servicio, gestión de eventos adversos, entre otros”.

NOTA: LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE PRETENDAN PARTICIPAR CON SU OFERTA, LA PRESENTAN EN EL ENTENDIDO QUE LA MISMA NO OBLIGA BAJO NINGÚN ASPECTO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. A SUSCRIBIR CONVENIO O CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CLASIFICADOS COMO: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS – SISTEMA COLUMNA

Que no obstante lo anterior, con el fin de consultar los precios del mercado, el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE

Se permite SOLICITAR:

COTIZACIÓN para el suministro  de Dispositivos Médicos Clasificados como: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS – SISTEMA COLUMNA de acuerdo al siguiente:

- OBJETO:

| GRUPO Nº1. COLUMNAS | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | COLUMNA CERVICAL ANTERIOR: INCLUYE PLACA, TORNILLOS DE FIJACION. | UND | 1 |
|  |  | INJERTO DE DISCO CAGE EN PEEK | UND | 1 |
|  |  | INJERTO DE CUERPO MALLA CILINDRICA EN TITANIO | UND | 1 |
|  |  | COLUMNA TORAXICA ANTERIOR: INCLUYE PLACA Y TORNILLOS DE FIJACION | UND | 1 |
|  |  | COLUMNA DORSAL ANTERIOR, INCLUYE: PLACA DE CUERPO DORSAL, BARRA DE CUERPO DORSAL, TORNILLOS PARA PLACA Y BARRA | UND | 1 |
|  |  | COLUMNA LUMBAR ANTERIOR: INCLUYE PLACA Y TORNILLOS DE FIJACION | UND | 1 |
|  | 2 | COLUMNA OCCIPITO CERVICAL ANTEROPOSTERIOR , INCLUYE: PLACA, BARRA Y TORNILLO DE FIJACION | UND | 1 |
|  | 3 | COLUMNA DORSAL POSTERIOR INCLUYE: BARRA TRANSVERSA, BARRA LONGITUDINAL, TORNILLO POLIAXIAL, TORNILLO MONOAXIAL, TORNILLO DE CIERRE, GANCHO PEDICULAR, CONECTOR TRANSVERSO | UND | 6 |
|  | 4 | COLUMNA CERVICAL POSTERIOR, INCLUYE: TORNILLOS PEDICULARES, OCCIPITALES, FACETARIOS, MASA LATERAL, BARRA VERTICAL, OCCIPITO CERVICAL, CONECTOR TRANSVERSO | UND | 1 |
|  | TOTAL COTIZACION |  | UND | 14 |

IMPORTANTE: EL OFERENTE PODRÁ INDISTINTAMENTE PRESENTAR COTIZACIÓN POR LA TOTALIDAD DEL OBJETO O  POR  GRUPO O GRUPOS SEGÚN SUS POSIBILIDADES, COMO LO INDICADO EN EL  ANEXO NO.3 (EN CASO QUE FALTASE ALGÚN ÍTEM DE CUALQUIERA DE LOS GRUPOS, LA PROPUESTA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESCARTADA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO).

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES: La cotización sobre el presente objeto deberá depositarse debidamente foliado desde la primera pagina en sobre cerrado con la carátula establecida en el anexo No. 2  en la Urna dispuesta para el efecto en la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE a más tardar hasta el 24 de diciembre a las 11:00 a.m.

3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de esta solicitud asciende a la suma de:

|  | VALOR PRESUPUESTO | VALOR EN LETRAS |
| --- | --- | --- |
| 1. GRUPO No. 1 COLUMNAS | $ 180.318.000 | CIENTO OCHENTA MILLONES TRECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE |

Serán objeto de rechazo las cotizaciones cuya oferta económica supere el presupuesto oficial previsto, cuando se oferte para todos los dispositivos médicos previstos en la presente solicitud.

# 4.  CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO

1. El proveedor que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar la asistencia técnica preoperatoria, envío de instrumentos especiales para su colocación, tales, como los elementos de corte, sierras oscilantes, minisierras y reciprocantes, equipos de poder, lo mismo que equipo de perforación de alta  precisión, calidad y versatilidad para la perfecta colocación de los implantes que suministra. Para osteosintesis de mano, además de lo anterior, deberá de garantizase el suministro de piezas de mano de minifragmentos, El envío completo de implantes cementados y no cementados y plantillas de planeamiento prequirúrgico para el servicio.

Para la colocación o retiro de implantes enviar:

 Los instrumentales básico, propio del implante a colocar, de revisión y de cerclaje óseo, según el tipo de cirugía que se programe con base en lo anotado en el anexo No.6 (En calidad de préstamo)

  Los  implantes e instrumentales para reemplazos cementados y no cementados cuando se programe un reemplazo no cementado.

  Los calcos requeridos para la planeación previa a cirugía.

  Las cajas para esterilización de los instrumentales y equipos.

  Un (1) equipo de poder  para cada cirugía de reemplazo anticuar o cuando sea requerido

Debe existir stock mínimo de un Riel 20,30 y 40 con cabezales rectos y en T con sus respectivos Set y  de clavos en cirugía, que deben ser repuestos inmediatamente se utilicen.  (Grupo Área Instrumental Y Material De  Fijación Externa).

2. El material que por sus características sea de uso frecuente y perentorio para atender Intervenciones de urgencias será solicitado como un primer pedido, con base en el listado técnico o formula médica que será suministrado por la Enfermera del Servicio de Quirófanos.

3. El ingreso de todo material de Osteosintesis se debe realizar por la Unidad de Servicios Farmacéuticos y bajo la responsabilidad del titular Instrumentadora Quirúrgica de esa dependencia, en su empaque original, contramarcado, de acuerdo a lo ofertado, según lo solicitado por los ejecutantes del proceso a través de la Unidad de Servicios Farmacéuticos, basados en los requerimientos de las ordenes medicas.

4. El material de Osteosintesis ofertado deberá cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los presente términos de referencia, con las normas técnicas de calidad señaladas en dicho acápite y demás normas aplicable vigentes.

5. La oportunidad del servicio en el despacho de los requerimientos solicitados no podrá ser superior a las 12 horas hábiles después de la solicitud vía fax por parte de la Instrumentadora Quirúrgica de la Unidad de Servicios Farmacéuticos, de otro modo se comprometería la oportunidad de la programación quirúrgica, en casos de Urgencia vital los requerimientos serán entregados de forma inmediata después de la solicitud telefónica por parte del personal de enfermería del Servicio de Quirófanos y los mismos serán recepcionados en la Central de Esterilización del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

6. Previo requerimiento del hospital  para aquellas cirugía de mayor complejidad el contratista  enviará un profesional en instrumentación quirúrgica quien se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer los instrumentales y señalar los implantes requeridos por el cirujano y colaborará en la elaboración de la base de datos relacionada con la ejecución del contrato. CARTA DE COMPROMISO  PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA Anexo No. 9. El oferente deberá contar con PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA para brindar apoyo técnico en las cirugías que el Hospital requiera. El proveedor deberá tener la capacidad  de ofrecer el servicio de instrumentador (a) quirúrgico, y de equipo de fuerza e instrumental, cuando el médico que haya formulado el material de osteosintesis así lo requiera.

7. Capacitar técnicamente al  personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción, implantación y entrega de los materiales. Dicha capacitación obedecerá a un programa autorizado por el Hospital y supervisado por los Coordinadores de cada uno de los servicios. El objetivo es conocer los implantes, instrumentos y equipos y el manejo de los mismos

8. Las cantidades y los materiales previstos en el objeto del contrato, podrán variar de acuerdo a las necesidades reales del HOSPITAL, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarlos según su disponibilidad y requerimiento del Hospital, siempre que se relacionen con el grupo de Osteosintesis contratado y no sobrepase el valor contractual. Con todo, las cantidades de material previstas en la presente convocatoria son aproximadas y por tanto, no obligan en forma alguna al Hospital a su consumo, dado que este depende de la necesidad del servicio de salud, como lo acepta el Contratista con la presentación de su propuesta.

9. El Hospital sólo cancelará al contratista el valor correspondiente a los materiales suministrados pero efectivamente utilizados en la respectiva cirugía o procedimiento, de acuerdo con la nota de cargo debidamente diligenciada y firmada por el médico tratante, la enfermera Jefe y/o Instrumentador de turno. Todo producto deberá cotizarse y  facturarse por unidad o set, de acuerdo a la forma de cotización exigida en los presentes términos de referencia.

10. Durante la ejecución del contrato o a la fecha de su terminación y/o liquidación, el contratista deberá aceptar la devolución del material que no haya sido utilizado por el Hospital.

11. El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato se compromete a sustituir o reponer los productos y/o materiales que resultaren vencidos o deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, de cuyo reporte  del programa de tecnovigilancia le haga al Hospital, debiendo proceder a dicha reposición inmediata.

12. El contratista no podrá negarse a entregar los insumos aduciendo motivos de empaque o presentación de los mismos, además no podrá retrasar o cancelar las entregas por motivos de producción, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, trámites aduaneros y/o de importación, licencias, vacaciones colectivas o variaciones en el precio de la oferta, en caso contrario, faculta al Hospital para la aplicación de la multa respectiva.

13. El contratante podrá terminar unilateralmente el contrato terminada la vigencia fiscal, sin necesidad de haber agotado el monto presupuestal contratado y procederá a la correspondiente etapa de liquidación. El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, deberá realizar a su costa el mantenimiento de los equipos e instrumentales que facilite en calidad de préstamo, pues solo será utilizado para cada cirugia.

14. El Hospital solo cancelará al eventual Contratista los insumos o materiales consumidos, en este sentido le hará discrecionalmente devolución de aquellos que no se consuman atendiendo las necesidades del servicio, como lo acepta con la presentación de su cotización. Serán de propiedad del hospital aquellos sobrantes de la unidad del producto cuyo precio no sea fraccionable y deba ser pagado en su totalidad por el hospital.

15. Con la presentación de la propuesta, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones para participar en la presente solicitud de cotización y contratar según sea el caso, con el Hospital.

16. Los materiales de Osteosintesis deben ser de excelente calidad, hecho con aleación de acero inoxidable y/o titanio, biocompatibles deben ser resistentes a la fatiga, fuerza, ductibilidad y tensión; características que se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado.

17. Los materiales de Osteosintesis no deben ser mezclados para prevenir la metalosis.

18. Los materiales de Osteosintesis deben ser de marcas reconocidas y avaladas por el INVIMA y BPM en el mercado que ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación.

19. Los materiales deben contar de manera oportuna con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acto quirúrgicos, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc)

20. El contratista debe ofrecer el instrumental de colocación sin costo alguno para cada set a instalar.

21. Deberá dejar igualmente perforadores, corta pin, hombresolos, cizallas y pinzas machas adecuadas al material a utilizar de marca reconocida y no artesanales, por cada grupo que se le asigne sin costo alguno para la Institución. De no hacerlo en las condiciones óptimas y adecuadas para el material se incurrirá en incumplimiento del contrato.

22. El contratista deberá dejar los sets de materiales completos y con fechas vigentes de esterilización relacionadas en el pedido en el área de Central de Esterilización del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E y relacionadas respectivamente en la remisión.

23. El material de reemplazos articulares de cadera, rodilla, hombro debe venir en su empaque original de fabrica.

24. El contratista deberá suministrar el material limpio, embalado y en óptimas condiciones de funcionamiento y relacionadas respectivamente en la remisión.

25. Los oferentes deberán presentar al momento de la presentación de la Cotización Simple de Ofertas el Certificado Buenas Prácticas de Manufacturas expedido por el INVIMA, de cada uno de los productos ofertados (de cada fabricante), así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia.

26. La casa comercial que no entregue oportunamente los materiales de Osteosintesis incurrirá en incumplimiento del contrato y será sujeta a las sanciones económicas pertinentes.

27. Todo material que se encuentre en el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E que tenga el proceso de esterilización y sea retirado por la casa comercial respectiva se le cobrará el nuevo proceso de esterilización.

28. El Instrumental y material de Osteosintesis será revisado por el ejecutante beneficiario del proceso a través de la Instrumentadora Quirúrgica de la Unidad de Servicios Farmacéuticos y/o Enfermera Jefe de la Central de Esterilización, la cual tendrá la autonomía de aceptar o rechazar según cumpla o no las especificaciones establecidas previamente; si genera días de estancias por no cumplir la oportunidad de entrega de lo específicamente requerido incurrirá en incumplimiento del contrato y será sujeta de las sanciones pertinentes.

29. En el momento de la finalización del contrato si sean despachado productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos se cambiaran según la necesidad del Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE.

30. El dispositivo médico entregado por el Contratista deberá tener un vencimiento no inferior a dieciocho (18) meses.  En caso de que el tiempo de vida útil fijado en el Registro Invima sea inferior a dieciocho (18) meses, el proponente debe notificar por escrito de ello al Hospital y se obligará a realizar el cambio del dispositivo médico  cuando esté cercano a la fecha de vencimiento.

31. El contratante podrá terminar unilateralmente el contrato terminada la vigencia fiscal, sin necesidad de haber agotado el monto presupuestal contratado.

32. Por necesidad del servicio el hospital podrá solicitar cambio de mercancías, y/o cantidades contratadas durante la ejecución del contrato.

33. El contratista  ya sea laboratorio fabricante o distribuidor,  suministrará apoyo técnico- científico sobre el ítem ofrecido, cuando así lo requiera el Hospital.

34. Con la entrega de cada producto anexará el certificado de calidad  de conformidad con el lote entregado y expedido por el fabricante, así mismo, entregará el registro de las condiciones de almacenamiento durante el trasporte con cada uno de los despachos realizados.

35. Presentar carta expresa de autorización o representación del laboratorio fabricante en la cual se autorice al depósito y/o distribuidor la comercialización por cada ítem ofrecido.

36. En caso de presentarse el reporte del algún evento adverso en la utilización del dispositivo médico, el proveedor deberá presentar frente a este, un informe dentro de los cinco (5) días siguientes a dicho reporte, proponiendo el respectivo plan de mejoramiento. En todo caso, el Hospital se reservará la facultad de solicitar el cambio de la referencia, marca o especificación técnica del dispositivo médico o en su defecto excluirlo del objeto contractual para adquirirlo en las condiciones que eviten o minimicen la presentación de un nuevo evento adverso.

37. Todo producto debe facturarse por unidad especificando claramente la presentación comercial ofertada, indicando: el item, descripción, el nivel de riesgo, valor con y sin iva, valor total.

38. El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., realizará en primer termino una evaluación técnica  sobre los productos farmacéuticos cotizados y serán objeto de evaluación económica únicamente aquellos que cumplan con las normas aplicables y que no hayan sido reportados ante el INVIMA por eventos adversos a su utilización o defectos en la calidad del mismo, todo protocolizado dentro del programa Nacional de Tecnovigilancia.

39. Con la presentación de la cotización, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones para participar en la presente solicitud y contratar según sea el caso, con el Hospital.

40. Cuando se solicita SET COMPLETO, se considera todos los elementos que se necesitan para instalar el material de Osteosintesis; por ejemplo la placa, con los tornillos en su totalidad y si necesitan tuerca ó arandela para sostenerse deben incluirse; si necesita tornillos de diferente especificación para instalarla debe tenerlos, etc. Al momento de la facturación no se reconocerá como valor adicional por cada una de los elementos, que por omisión del oferente no fueron incluidos en el set completo. Cada set debe tener un precio unitario, pero igualmente en otra tabla, ó en la misma a discreción del oferente, cada uno de los elementos debe tener un precio unitario relacionado. Razón diferente es que del Set no se use todo y se facture sobre lo realmente consumido y a los precios unitarios relacionados, ò eventualmente se use algún elemento adicional y en ese caso será facturado adicional. Igualmente debe ofrecer las opciones en el acto operatorio, por ejemplo en relación con los tamaños y especificaciones. Es decir el precio del set no debe ser usado como estrategia solamente, sino que será instrumento de la facturación.

41. El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad de las distintas regiones del Departamento, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. Es requisito para la entrega del material de Osteosintesis  y recepción a satisfacción.

42. El proveedor debe cotizar y manifestar que los productos objetos de la presente Cotización Simple de Ofertas los suministrará de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad suministradas por el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. El proveedor lo consignará en documento debidamente suscrito por el Representante Legal el cual se debe anexar a la propuesta.

43. El proponente debe acreditar experiencia mínima de tres (3) años en contratos de MATERIAL DE OSTEOSINTESIS con experiencia comprobada en instituciones de salud de mediana y/o alta complejidad, para tal efecto deberá anexar como mínimo dos (2) certificaciones de experiencia, expedida por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada donde se hayan suministrado el Material.

44. El Hospital Informa a los oferentes favorecidos con la adjudicación, que el pago a proveedor se realizará a los noventa (90) días posteriores a la radicación efectiva de la factura.

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

En cuanto al material de osteosintesis objeto de la convocatoria, especialmente para uso general (placas, tornillos y clavos intramedulares) el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E lo requiere con las siguientes características:

a.  Material metalúrgico estable y resistente a la corrosión y a la oxidación.

b. Elevada resistencia, pero ductilidad conveniente, que permita el doblado fácil de las placas para ser adaptadas a la forma del hueso.

c. Diseño preciso de los implantes y de los instrumentos para su colocación, que permitan una fácil manipulación de los mismos. Una buena transmisión de fuerzas y una segura colocación de los implantes al igual que su posterior retiro.

d. Los materiales de osteosintesis de acero deberán estar fabricados con acero inoxidable antimagnético que cumpla con los siguientes requisitos:

- Aleaciones que se ajusten a los estándares establecidos por las normas internacionales ISO (Internacional Estándar Organitation) (ISO 58-32-1) DIN (Deutsche Industrienormen) (DIN17443) ASTM (American Society  for testing  materias) (ASTM F 138 y F 139) y demás normas técnicas previstas.

- Implantes que observen las exigencias de calidad ISO 990-01/EN 29001, con certificado de control de calidad  “SQS”

e. Los materiales de osteosintesis de Titanio deberán estar fabricados con titanio puro que cumplan con los mismos estándares de calidad aquí descritos para el acero inoxidable.

f. Cumplir con las especificaciones ISO, TITANIO Ti6A14V, normas ASTM F67, ASTM 136/ISO 58322,39.

g. En cuanto al material de osteosintesis para cirugía de mano y radio distal se requiere que el material cumpla con los siguientes requisitos:

- Set de miniplacas en titanio de pequeños fragmentos para metacarpianos y falanges de diferentes de diseños y formas.

- Set de placas en titanio para radio distal palmar y volar, bloqueadas y no bloqueadas.

- Minitornillos canulados para Escafoides.

6. REQUERIMIENTOS DE APOYO TECNOLOGICO

a. Científico: Educación continuada (mínimo un curso trimestral durante la vigencia del contrato) orientados en el uso y las técnicas actualizadas para los respectivos procedimientos quirúrgicos de cada especialidad, al nivel de los ejecutadores de los procesos de especializados y de los instrumentadores dedicados a la intervención quirúrgica con el material de Osteosintesis propuesto.

b. Operativo: El oferente deberá apoyar al grupo quirúrgico con el concurso de un Instrumentador quirúrgico especializado en el tipo de intervención que lo requiera y familiarizado con el  instrumental que allí se utilice, quien actuará como su representante y diligenciará la hoja de consumo debidamente detallada ítem por ítem indicando su referencia y con el código de la institución. Cuando utilicen prótesis deberán pegar los adhesivos correspondientes a las referencias utilizadas, la cual al final de procedimiento deberá ser firmada por el soporte técnico del contratista, el cirujano tratante y por Instrumentador que asistió a la cirugía. Este documento constituirá el documento válido que permitirá determinar el consumo y respaldará la factura.

c. El Instrumentador de Apoyo delegado por el eventual CONTRATISTA debe reunir mínimo los siguientes requisitos:

a. Ser profesional en Instrumentación Quirúrgica

b. Entrenamiento en el montaje de instrumentales y sus características.

c. Conocimiento de la anatomía, clasificación de las fracturas.

d. Solucionar inconveniente intraoperatorios en relación al instrumental.

e. Conocimiento de las indicaciones quirúrgicas del material.

f. Persona responsable, ágil, respetuosa con el equipo quirúrgico y reglamentos internos de la institución.

g. Realizar mantenimiento, revisiones periódicas al instrumental en cuanto a corte, filo, brocas y cuchillas.

h. Verificar que el instrumental canulado sus lúmenes estén limpios.

i. Conocer las técnicas quirúrgicas y de instrumentación.

j.  Realizar talleres a las ejecutantes del proceso de Instrumentación Quirúrgicas.

k. Ser honesta y responsable al dar los gastos de cirugía según sus referencias y cantidades.

l.  Con verificación y visto bueno de la Instrumentadora Quirúrgica a cargo de la cirugía realizar formula de gastos.

m. Velar por el buen funcionamiento de los instrumentales.

n.  Colaborar en proceso de limpieza y organización de instrumentales tan pronto se realice la cirugía.

o. Debe llevar su dotación de uniforme quirúrgico y bata estéril para ingresar al procedimiento.

d. Instrumental: Para todos los casos que lo requiera, el oferente deberá presentar el set de instrumental de las características técnicas adecuadas y de la misma casa fabricante del material de Osteosintesis correspondientes a las presentadas en la propuesta y equipo de poder básico, y necesario para la colocación del material para Osteosintesis contratado, que permita adelantar en su totalidad la intervención quirúrgica, el cual debe ser de buena calidad y acorde para el material de Osteosintesis a utilizar. Dicho instrumental deberá ser llevado a la Central de Esterilización junto con el material de Osteosintesis hasta las 5:00 p.m, después de esa hora no se recibirá y se aplicara incumplimiento al contrato, por no acatar los horarios establecidos, excepto en caso de fuerza mayor, debidamente comprobados. El instrumental y material sobrante deberá ser retirado de la Institución una vez haya concluido el procedimiento quirúrgico con visto bueno de la Enfermera Jefe del Servicio de Quirófanos.

7. DOCUMENTOS ANEXOS A LA COTIZACIÓN: El proveedor deberá anexar los siguientes documentos a la cotización:

  - DE ORDEN TÉCNICO:

- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Copia legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, vigente en la fecha de la presentación de la cotización.  En caso de depósitos y/o distribuidores mayoristas presentar concepto sanitario expedido por el Instituto Departamental de Salud de Nariño o por el ente territorial o secretaria de salud del lugar de procedencia del oferente, dicho registro deberá autorizarlo para la venta y distribución mayorista de dispositivos médicos y/o productos farmacéuticos, además anexar copia de BPM (Buenas Practicas de Manufactura) del laboratorio fabricante. En todos los casos relacionar por cada ítem ofrecido en la propuesta económica (anexo 3) el número de resolución por la cual se otorga certificado de BPM al laboratorio fabricante. Además deberá presentar en CD-ROM en un carpeta denominada BPM documentos escaneados de cada una de las resoluciones de buenas practicas de manufactura de los laboratorios de los dispositivos cotizados.

- CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS (CCAA): Para Importadores y comercializadores, anexar Copia legible del Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos médicos expedido por el Invima, vigente a la fecha de presentación de la cotización. En caso que el proponente no sea importador y comercializador, anexar únicamente certificado de cumplimiento de condiciones sanitarias emitido por INVIMA.  Para mayoristas y minoristas remitir concepto sanitario vigente o acta de visita del ente de control territorial o secretaria de salud o quien haga sus veces en el lugar de sede de la distribuidora no superior a treinta (30) dias corrientes en cumplimiento del decreto 2200 de junio de 2005, excepción planteado en la resolución 4002 de noviembre de 2007.

- SOPORTE TÉCNICO-CIENTÍFICO: El cotizante (tanto como para el Laboratorio fabricante como para los Distribuidores) suministrará apoyo técnico- científico sobre el ítem ofrecido, cuando así lo requiera el Hospital. Con cada producto contratado anexará el certificado de análisis de calidad o de conformidad expedido por el fabricante por cada lote de producto enviado al Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E con cada uno de los despachos realizados.

- REGISTROS SANITARIOS DE INVIMA Y FICHAS TÉCNICAS:

- El cotizante deberá relacionar en el anexo 3, el registro sanitario del Invima por cada uno de los ítems ofrecidos, garantizando su vigencia en la fecha de la presentación de la cotización. Los cotizantes deben certificar que sus registros sanitarios se encuentran vigentes a la fecha de evaluación.

El Hospital se reserva el derecho de verificar la información relacionada con la vigencia de dichos registros sanitarios. En el evento de encontrar la falta de expedición o de vigencia del mismo registro para alguno de los ítems ofrecidos, este no será tenido en cuenta.

- El cotizante deberá presentar con la oferta copia legible del registro sanitario, además deberá presentar en CD- ROM, documentos escaneados o en formato PDF de los registros sanitarios en una carpeta denominada REGISTROS y de las fichas técnicas en una carpeta denominada FICHAS de cada uno de los dispositivos cotizados.

Si uno de los ítems ofrecidos no requiere Registro Sanitario de deberá expresar la no aplicación de la norma, sustentando de manera escrita y con  documentación soporte.

DEPÓSITOS Y/O DISTRIBUIDORES: En caso de que el cotizante sea Depósito y/o Distribuidor, deben presentar la misma documentación que solicitarán al Laboratorio productor, adicional a una carta expresa original del laboratorio en la cual se autorice al depósito y/o distribuidor la comercialización por cada ítem ofrecido, preferiblemente para distribución al hospital. En caso de no presentarla no se realizará el estudio sobre los productos que carezcan de esta documentación.

- Carta expresa de aceptación de condiciones de recepción,  aceptación y reposición de productos y/o dispositivos médicos deteriorados o rechazados (anexo 6). (El Hospital hará una recepción técnica y administrativa de los dispositivos médicos).

- Carta expresa aceptando la evaluación de proveedores.  Dicha evaluación se tendrá cuenta para posteriores invitaciones y/o para la continuidad o no del eventual contrato. (Anexo 5)

- Carta expresa donde se declare tiempo de entrega de los productos solicitados LEAD TIME (Tiempo entre la solicitud y recepción del producto en nuestras instalaciones), donde el oferente se comprometa  a la entrega de productos y/o dispositivos médicos solicitados en un máximo de 72 horas (anexo 6).

- Carta expresa donde se acepte ítem por ítem las condiciones de entrega y vencimiento establecidas en el presente pliego en las condiciones comerciales. (anexo 4).

- NIVEL DE CLASIFICACION DEL RIESGO: Relacionar en la oferta económica Anexo 3 el nivel de riesgo del dispositivos médicos cotizado según la clasificación del decreto 4725 de diciembre 2005 – Capitulo II, articulo 5 y siguientes.

El Hospital se reserva el derecho de verificar la información relacionada con el nivel de riesgo relacionado en el anexo 3. En el evento de encontrar diferencia entre el nivel reportado en el registro sanitario Invima y el relacionado en el anexo 3 para alguno de los ítems ofrecidos, este no será tenido en cuenta en la evaluación.

- Verificación de las políticas y procedimientos para el manejo de devoluciones. (Anexo 8).

- El cotizante deberá diligenciar ficha técnica de Proveedores, que para efectos de registro en base de datos de proveedores del Hospital y/o actualización de información. (Anexo 7)

###### B. DE ORDEN JURÍDICO

    - CARTA REMISORIA: De acuerdo a modelo anexo, en papel membreteado del proponente, la cual deberá presentarse firmada por el representante legal, dirigida al Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. (ver modelo en el anexo 1).

2.   CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: El proponente deberá presentar el original del certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio o la Entidad competente con antelación no superior a tres (3) meses a la fecha límite de presentación de la cotización, además de lo anterior cuando se requiera, el acta de constitución de consorcios o de uniones temporales para desarrollar el objeto a contratar en el cual se manifiesten participaciones, responsabilidades y representación.

El establecimiento de comercio o persona jurídica en su caso, debe haberse constituido con anterioridad de un (1) año a la fecha de cierre de la invitación pública, lo cual se verificará con el certificado de cámara de comercio.

3.  REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: El proponente deberá presentar el original del certificado de inscripción, clasificación y calificación, expedido por la Cámara de Comercio  o la entidad competente con antelación no superior a tres  (3) meses a la fecha límite de presentación de la cotización. En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada miembro deberá aportar este documento.

- Presentar el RUT.

- Presentar Certificado de Aportes Parafiscales

- Presentar Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades

- Presentar Certificado de Antecedentes disciplinarios del representante legal

- Pasado Judicial del representante legal de la firma proponente.

- certificado de antecedentes fiscales

###### C.   DE ORDEN FINANCIERO

- Presentar balance general y estado de resultados a 31 de diciembre de 2009 y notas a los mismos estados, avalados por contador público, anexando fotocopia de tarjeta profesional.

- Adjuntar declaración de renta en caso de estar obligado a ella.

- Certificación expedida por el contador donde consten los siguientes indicadores: Capital de trabajo, nivel de endeudamiento y patrimonio.

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. de conformidad con las normas contables vigentes exige que los documentos de este numeral estén debidamente firmados por el proponente y contador que los preparó, anexando tarjeta profesional  en caso de persona  natural; y por el represéntate legal, por el contador que los preparó y/o el revisor fiscal cuando la ley lo exija en caso de personas jurídicas.

# 8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se aplicará los siguientes criterios de selección a las cotizaciones y/o productos farmacéuticos que cumplan con los requerimientos aquí previstos:

| Precio oferta por producto | 80 puntos |
| --- | --- |
| Valores agregados | 20 puntos |
| ##### TOTAL PUNTAJE ASIGNADO | 100 puntos |

Con el resultado de lo anterior se conformará el orden de elegibilidad según el  cual se hará la adjudicación.

Para la eventualidad de empate en puntos se preferirá la cotización que presente el mayor puntaje en precio, si persiste el empate se preferirá la cotización que presente mayor puntaje en el ítem de Valores agregados, En caso de continuar el empate, se escogerá mediante sorteo realizado por balotas.

IMPORTANTE:

En caso de quedar una sola cotización, para evaluar  se aplicará la ponderación contra el presupuesto oficial.

9. PROCEDIMIENTO DE PONDERACIÓN

Las ofertas pueden evaluarse y adjudicarse en forma parcial, por productos, de conformidad con la siguiente ponderación:

1.  PRECIO OFRECIDO: 80 Puntos que se otorgarán al menor valor ofrecido, disminuyendo proporcionalmente

el puntaje a las demás ofertas.

2.  VALORES AGREGADOS:   20 Puntos que se otorgarán al cotizante que ofrezca con su cotización,  capacitación al personal de la Unidad del Servicio Farmacéutico del Hospital, que incluya temas y novedades relacionadas con dispositivos médicos incluidos en el presente pliego, educación continuada para el personal del Servicio Farmacéutico: cursos, congresos,  seminarios, diplomados con certificados incluidos. Especificando: cronograma, intensidad horaria, tema, número de personas.  Cotización que se hará efectiva como cláusula del contrato en caso de ser ofrecida.

| Tipo de capacitación | No de Personas | Valor asignado |
| --- | --- | --- |
| Seminario | 20 | 2 puntos |
| Curso | 10 | 4 puntos |
| Congresos | 3 | 6 puntos |
| Diplomados | 1 | 8 puntos |

CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA COTIZACION: La cotización deberá presentarse de la siguiente manera:

LA PROPUESTA ECONOMICA:

a. El oferente podrá indistintamente presentar cotización por la totalidad del objeto o  por  grupo o grupos según sus posibilidades, como lo indicado en el  anexo No.3. (En caso que faltase algún ítem de cualquiera de los grupos, la propuesta quedará automáticamente descartada para participar en el proceso).

b. Deberá identificar (nombrar) en debida forma el producto ofertado según como se encuentre clasificado en estos términos de referencia, señalando además la numeración a la que corresponda a cada ítem.

c. El proponente deberá presentar su cotización dejando constancia como mínimo de:

- Precio Unitario, valor IVA, precio incluyendo el IVA y total de cada ítem, Número de registro sanitario de Invima para el ítem propuesto.  En caso de no requerirlos se deberá mencionar “no aplica”. Nivel de Riesgo, resolución de BMP del laboratorio fabricante (ver anexo 3).

- La propuesta escrita debe venir en original y foliada y especificar el valor total de la oferta presentada y el número de folios presentados en la carta de presentación de la propuesta.(anexo 1)

- Incluir únicamente en la oferta económica los ítems ofertados, eliminar los medicamentos o productos farmacéuticos sobre los cuales no se realiza oferta alguna.

d. Este documento lo deberá presentar en Medio físico y en  magnético (CD) (anexo2) En caso de presentarse divergencias entre el medio magnético y el escrito, se dará prevalencia al medio escrito.

10. REGIMEN APLICABLE: De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del parágrafo 2° del artículo 15 del Manual Interno de Contratación, se realizará un análisis de los precios del Mercado que se podrá hacer entre otras formas, a través de cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita, estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte del Hospital Universitario Departamental de Nariño Empresa Social del Estado, pues no corresponden a un procedimiento de selección.

Cordialmente,

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente

Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE

Proyectó: Jean Carlo Machuca Ortiz  – Q F Director técnico USF

Revisó: Arturo Patiño – Coordinador Servicio de Ortopedia

Aprobó: Sylvia Rengifo Muñoz – Oficina Jurídica

ANEXOS

ANEXO 1

Ciudad, fecha

Doctor:

## BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ

Gerente

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

La ciudad

Ref.:	Nombre de la invitación a cotizar cotización

El presente escrito tiene por objeto presentar la cotización para el suministro de los medicamentos de acuerdo con los términos y condiciones de la solicitud y de conformidad con lo establecido en este documento y los anexos de la propuesta adjunta.

Así mismo, el suscrito declara que:

- Tiene capacidad legal para firmar y presentar la cotización.

- El o los contratos que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, compromete totalmente a la sociedad que legalmente represento.

- He revisado cuidadosamente los documentos de la solicitud, incluidas sus aclaraciones y renuncio a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos.

- La sociedad que legalmente represento no está impedida por causa de inhabilidades y/o incompatibilidades establecidas en las leyes colombianas para contratar con el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

- He recibido toda información necesaria para presentar debidamente la cotización.

- En la eventualidad de que sea adjudicada la solicitud en referencia, me comprometo a realizar, dentro del plazo máximo que fije el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E., todos los trámites necesarios para legalización y adquisición de las pólizas solicitadas.

- Que el contenido de la propuesta es válido por un mínimo de doce (12) meses contados a partir de la fecha y hora del cierre de la misma.

- Que la información consignada en el medio magnético (CD), corresponde a la información presentada por escrito, y en cualquier caso para efectos de la evaluación económica y del eventual contrato asume la prevalencia de la información  del medio magnético sobre el medio escrito.

- Que conozco el estatuto de contratación del Hospital Universitario Departamental de Nariño, acuerdo No. 005 de 2008 proferido por la Junta Directiva del Hospital.

- Que no soy deudor moroso del Estado o tengo acuerdo de pagos urgentes.

- Aceptamos las condiciones de recepción técnica y administrativa de los medicamentos suministrados según manual de  normas técnicas de calidad – guía técnica de análisis INVIMA.

- Valor de la propuesta: $

- Validez de la oferta:

- Numero de Folios:

- Plazo de entrega

- Forma de pago:

Atentamente,

(Nombre del representante legal)

Cédula de Ciudadanía No.

(Nombre completa de la firma proponente)

NIT

Dirección, Teléfono, Fax

ANEXO 2

COMO PRESENTAR LA PROPUESTA

1.  EN EL SOBRE:

NOMBRE DEL OFERENTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

EMAIL

FAX

SOLICITUD  SIMPLE DE COTIZACIONES DISPOSITIVOS MEDICOS 2011

(NOMBRE DE INVITACION)

PROPUESTA ORIGINAL

2.  EN LA CARPETA:

MEDIOS MAGNETICOS

-  PROPUESTA ECONOMICA

ÍNDICE

Documentos Jurídicos

Documentos Financieros

Documentos Económicos

Anexos Técnicos

Documen

NOMBRE OFERENTE

DIRECCIÓN TELÉFONO

EMAIL

SOLICITUD  SIMPLE DE COTIZACIONES DISPOSITIVOS MEDICOS 2011

(NOMBRE DE LA INVITACION)

CIUDAD Y FECHA

3.  EN EL MEDIO MAGNÉTICO:

NOMBRE OFERENTE

DIRECCIÓN TELÉFONO

EMAIL

SOLICITUD  SIMPLE DE COTIZACIONES DISPOSITIVOS MEDICOS 2011

(NOMBRE DE LA INVITACION)

CIUDAD Y FECHA

S O N Y

CD - R

ANEXO 3

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA

| GRUPO Nº | NOMBRE DE LA COTIZACION SIMPLE DE OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Item | Descripción dispositivo médico | Unidad de medida | Laboratorio fabricante | Resolución BMP | Registro Sanitario No. | Clasificación de Riesgo | Unidad de cotización | cantidad cotizada | Valor Unitario sin IVA | Valor IVA | Valor Unitario Incluido IVA |
|  | TOTAL COTIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |  |  |

NOTA: La Unidad de cotización hace referencia a la presentación comercial cotizada – ej.  Cajas (por), unidades, carretos, cassetes.

ANEXO 4

Ciudad, fecha

Doctor:

## BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ

Gerente

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

La ciudad

Ref.:	Nombre de la invitación a cotizar cotización

Con la presente certifico que conozco y acepto las políticas de devolución de medicamentos y/o productos por vencimiento y deterioro en el proceso de transporte de los mismos. Y acepto las condiciones de entrega de medicamento y/o productos consideradas en el pliego de la cotización en referencia.

Atentamente,

(Nombre del representante legal)

Cédula de Ciudadanía No.

(Nombre completa de la firma proponente)

NIT

Dirección, Teléfono, Fax

ANEXO 5

Ciudad, fecha

Doctor:

## BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ

Gerente

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

La ciudad

Ref.:	Nombre de la invitación a cotizar cotización

Con la presente acepto se realice la evaluación de desempeño que como proveedor de medicamentos suscriba contrato con el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. Además  acepto las incidencias que la misma pueda tener para el desarrollo del contrato  y futuras contrataciones.

Atentamente,

(Nombre del representante legal)

Cédula de Ciudadanía No.

(Nombre completa de la firma proponente)

NIT

Dirección, Teléfono, Fax

ANEXO 6

Ciudad, fecha

Doctor:

## BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ

Gerente

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

La ciudad

Ref.:	Nombre de la invitación a cotizar cotización

Con la presente acepto las condiciones de recepción técnico administrativa del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E, y acepto como tiempo de respuesta entre la solicitud y entrega del producto y/o medicamento, en el eventual contrato, en setenta y dos (72) horas.  Además me comprometo a enviar las fichas técnicas de cada producto y/o medicamento y el certificado de análisis de calidad por cada lote enviado y realizar la reposición de aquellos medicamentos rechazados en la Recepción Técnica.

Atentamente,

(Nombre del representante legal)

Cédula de Ciudadanía No.

(Nombre completa de la firma proponente)

NIT

Dirección, Teléfono, Fax

|  | Anexo 7 ## 31. FICHA TÉCNICA DE PROVEEDORES | CÓDIGO: FAABA - 02 | FECHA DE ELABORACIÓN: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 de Noviembre de 2007 |
|  |  | VERSIÓN: 00 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |
|  |  |  | 1 de Noviembre de 2007 |
|  |  |  | HOJA: 26 DE: 31 |

| RAZON SOCIAL: ___________________________________________ |  |  | NIT: __________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________________________________ |  |  |  |
| DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: _______________________________________________________________ |  |  |  |
| # CIUDAD: _______________________________ |  | TELEFONO: ________________ FAX _________________ |  |
| E-MAIL: ________________________________ |  |  |  |
| ## CONTACTO PARA COMPRAS |  |  |  |
| REPRESENTANTE DE VENTAS: ______________________________________________________________ |  |  |  |
| DIRECCION :_________ _______________________________ |  |  | CIUDAD: ______________________ |
| TELEFONO: ___________________ FAX:_________________ CELULAR: ______________________ |  |  |  |
| OTRO CONTACTO |  |  |  |
| DIRECCION :_________ ________________________ CIUDAD: ______________________ TELEFONO: ___________________ FAX:_________________ CELULAR: ______________________ |  |  |  |
| CONTACTO PARA REALIZAR PAGOS |  |  |  |
| NOMBRE Y CARGO: ________________________________________________________________________ |  |  |  |
| # CIUDAD: _______________________________ |  | TELEFONO: _________________ FAX: _______________ |  |
| LOS PAGOS DEBEN SER CONSIGNADOS? |  | SI | NO |
| CUENTA EN LA CUAL SE DEBE CONSIGNAR LOS PAGOS EFECTUADOS Nº _____________________ |  |  |  |
| DEL BANCO _________________________ |  | AHORROS | CORRIENTE |
| AUTORRETENEDORES |  | SI | NO |
| GRANDES CONTRIBUYENTES |  | SI | NO |
| REGIMEN: |  | SIMPLIFICADO | COMUN |
| # ESCRITURA CONSTITUCION No. ____________ |  | # FECHA: _____________ NOTARIA: _______________ |  |
| REGISTRO MERCANTIL: __________________ |  | FECHA:______________ |  |
| CONDICIONES COMERCIALES |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: ______________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| DESCUENTOS: _________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| PLAZOS: _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| PRINCIPALES PRODUCTOS QUE OFRECE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| REFERENCIAS COMERCIALES |  | CONFIRMACIÓN (Espacio para Profesionales de la Salud ...) |  |
| ENTIDAD: |  |  |  |
| CONTACTO |  |  |  |
| # TELÉFONO: _____________________ FAX: __________________ |  |  |  |
| ENTIDAD: |  |  |  |
| CONTACTO |  |  |  |
| TELÉFONO: _____________________ FAX: __________________ |  |  |  |

ANEXO 8

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE DEVOLUCIONES

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E, hará devoluciones a proveedores de producto y/o medicamento entregado, de acuerdo a la siguiente política:

1.  No conformidad entre lo solicitado y entre lo enviado

Son aquellas devoluciones generadas por errores en la toma de pedido o en discrepancias entre lo solicitado y lo enviado por el contratista, reportadas en un máximo de ciento veinte (120) horas después de la entrega.

2.  No conformidad con la calidad del producto

Son aquellas generadas por:

- Reclamos por la calidad del producto

- Producto y/o medicamento averiado durante el transporte

- Defectos de calidad o de empaque o de conservación del producto.

- Faltantes en cajas selladas

En caso de lo planteado anteriormente las inconsistencias se reportarán en un máximo de ciento veinte (120) horas después de la entrega.  El proveedor se compromete según tiempo de respuesta

3.  Compromisos previamente pactado con los proveedores

Corresponden a contratos que especifiquen la garantía de devolución. También se incluyen casos de compromiso previo de productos y/o medicamentos con corto vencimiento soportados por escrito por el proveedor, los cuales serán reportados en un máximo de ciento veinte (120) horas después de la entrega.  El proveedor se compromete a hacer reposición del producto y/o medicamento según tiempo de respuesta expresado en la propuesta.

Criterios a tener en cuenta

1.   El hospital hará solicitud por escrito de cambio por pronto vencimiento del producto y/o medicamento, con cinco (5) meses previos al vencimiento, indicando lote, cantidad, fecha de vencimiento y número de factura del despacho.

2.  El funcionario designado por el proveedor debe realizar el  inventario del producto y/o medicamento en la bodega de la Unidad de Servicios Farmacéuticos del Hospital, en un máximo de ciento veinte (120) horas después de la recepción de la solicitud devolución. Anexado documento de recepción de la devolución, acta de inventario y  documento compromiso de fecha de reposición y/o nota por el valor del producto y/o medicamento entregado.

3.   En caso de realizar el retiro del producto y/o medicamento por medio de transportador, debe portar éste la correspondiente  autorización para retirarlo en la bodega de la Unidad.

4.	El proveedor deberá hacer reposición en cuarenta y ocho (48) horas,  de las devoluciones generadas de productos y/o medicamentos,   por calidad del producto, avería en el despacho, vencimiento o faltantes internos en caja sellada.

5. El acuerdo de las políticas de devolución por vencimiento de productos y/o medicamentos, no cesa con la terminación del contrato.

ANEXO No 9

CARTA DE COMPROMISO  PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

Yo ______________________________________ en calidad de Representante Legal de la firma  ________________________ certifico bajo la gravedad de juramento que cuento con el Recurso Humano solicitado  que cumple con la formación académica y experiencia requerida al igual que cumplirá  con las funciones a realizar estipulados en el literal 1. del numeral  7° de las condiciones de la contratación y entrega del producto y requerimientos de apoyo tecnológico establecidas en los presentes términos de referencia.

El Hospital se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente carta de compromiso.

El oferente ganador deberá anexar las hojas de vida del Recurso Humano Ofrecido.

Firma Representante Legal:    _______________________________

Nombre Representante Legal: ______________________________

| PROYECTO: | REVISADO POR: | REVISADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFICINA JURÍDICA | JEFE OFICINA JURÍDICA | CONTROL INTERNO DE GESTION | COORDINADOR UNIDAD SERVICIOS FARMACÉUTICOS | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GERENCIA |