## RELACION EQUIPOS H.U.D.N
RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HSPITALARIO PARA CALIBRACION
ITEM | AREA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | No. DE VISITAS EN 2012
1 | AMBULANCIA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 79900002368 | 1 VISITA
2 | AMBULANCIA | INCUBADORA DE TRANSPORTE | MEDIX | TR 200 | 870 | 2 VISITAS
3 | AMBULANCIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA | 5514250469 | 2 VISITAS
4 | AMBULANCIA | DESFIBRILADOR | WELCH ALLYN | AED 20 | NC 230149 | 2 VISITAS
5 | AMBULANCIA | VENTILADOR TRANSPORTE | DRAGUER | OXILOG 1000 | SRZN-0057 | 2 VISITAS
6 | AMBULANCIA | TENSIOMETRO | ALPK2 | PEDIATRICO | 989371 | 2 VISITAS
7 | AMBULANCIA | TENSIOMETRO | ALPK2 | ADULTO | 24145 | 2 VISITAS
8 | AMBULANCIA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 70227173814 | 2 VISITAS
9 | AMBULANCIA | TENSIOMETRO | SIN MARCA | ADULTO | SIN S/N | 2 VISITAS
10 | AMBULANCIA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 120800005732 | 1 VISITA
11 | BANCO DE SANGRE | BALANZA MECANICA | SOENHLE | S/N | S/N | 2 VISITAS
12 | BANCO DE SANGRE | BALANZA MECANICA | OHAUS | TRIPLE BRAZO | 700/800 | 2 VISITAS
13 | BANCO DE SANGRE | BALANZA MECANICA | HEALTH O METER | 160KG | 1600008666 | 2 VISITAS
14 | BANCO DE SANGRE | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 0SZ-5 | 200822401 | 2 VISITAS
15 | BANCO DE SANGRE | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 0SZ-5 | 200708906 | 2 VISITAS
16 | BANCO DE SANGRE | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 0SZ-5 | 200822390 | 2 VISITAS
17 | BANCO DE SANGRE | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 0SZ-5 | 200836610 | 2 VISITAS
18 | BANCO DE SANGRE | CENTRIFUGA LAVADORA DE CELULAS | IEC | CENTRAW | 23911051 | 1 VISITA
19 | BANCO DE SANGRE | CENTRIFUGA REFRIGERADA | I.E.C. | P.R. 7000M | 34981103 | 1 VISITA
20 | BANCO DE SANGRE | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4100013 | 1 VISITA
21 | BANCO DE SANGRE | CEROFUGA | CLAY ADAMS | SERO-FUGE II | 216254 | 1 VISITA
22 | BANCO DE SANGRE | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA | KERN | PCB-1 | WD100038984 | 1 VISITA
23 | BANCO DE SANGRE | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | FRESENIUS KABI | HEMOLIGTH PLUS | 02808809 | 1 VISITA
24 | BANCO DE SANGRE | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | FRESENIUS KABI | HEMOLIGTH PLUS | 02808709 | 1 VISITA
25 | BANCO DE SANGRE | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | FRESENIUS KABI | HEMOLIGTH PLUS | 09812210 | 1 VISITA
26 | BANCO DE SANGRE | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | FRESENIUS KABI | HEMOLIGTH PLUS | 09812110 | 1 VISITA
27 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | DETECTO | S/N | AF4182 | 2 VISITAS
28 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | KUHN | 2120A3 | 220498 | 2 VISITAS
29 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | DETECTO | S/N | S/N | 2 VISITAS
30 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | DETECTO | S/N | S/N | 2 VISITAS
31 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | DETECTO | S/N | AF4179 | 2 VISITAS
32 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | DETECTO | S/N | AF4180 | 2 VISITAS
33 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | SECA | 700 | 5700337074555 | 2 VISITAS
34 | C. EXTERNA | BALANZA MECANICA | SECA | 700 | 5700337074554 | 2 VISITAS
35 | C. EXTERNA | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON GAS ARGON | ALSA | EXCELL400A | A800-06/07 | 2 VISITAS
36 | C. EXTERNA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1240 | 10070001751 | 1 VISITA
37 | C. EXTERNA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 7400000629 | 1 VISITA
38 | C. EXTERNA | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL | FUKUDA | FCP-7101 | 14022606 | 2 VISITAS
39 | C. EXTERNA | OXIMETRO DE PULSO | PULSE-MAX | 71000A2 | 360249513 | 2 VISITAS
40 | C. EXTERNA | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA | OLYMPUS | UES-2 | 622299 | 2 VISITAS
41 | C. EXTERNA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 79700007216 | 1 VISITA
42 | C. EXTERNA | BALANZA DIGITAL | DETECTO | 8450 | 7F6000167 | 2 VISITAS
43 | C. EXTERNA | ELECTROCAUTERIO | ELLMAN | SURGITRON FFPF | 2036 | 2 VISITAS
44 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 71023083131 | 2 VISITAS
45 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 70830164408 | 2 VISITAS
46 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 71022200132 | 2 VISITAS
47 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 71022165538 | 2 VISITAS
48 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 71022165151 | 2 VISITAS
49 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 11055304 | 2 VISITAS
50 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 11055305 | 2 VISITAS
51 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 11055312 | 2 VISITAS
52 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 70903104804 | 2 VISITAS
53 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 7122164836 | 2 VISITAS
54 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED |  | 2 VISITAS
55 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 11055297 | 2 VISITAS
56 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 11055311 | 2 VISITAS
57 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 71023083345 | 2 VISITAS
58 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 71023085035 | 2 VISITAS
59 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 11055302 | 2 VISITAS
60 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | W.A.BAUM.CO | DE PARED | 11055309 | 2 VISITAS
61 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 71023084144 | 2 VISITAS
62 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 71022152940 | 2 VISITAS
63 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 70830174447 | 2 VISITAS
64 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 70831163754 | 2 VISITAS
65 | C. EXTERNA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 70907065306 | 2 VISITAS
66 | FARMACIA | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA | SENTRA | BL | CB5137 | 1 VISITA
67 | GINECOBSTETRICIA | MONITOR FETAL | GENERAL ELECTRIC | COROMETRICS | SASA08252255 PA | 2 VISITAS
68 | GINECOBSTETRICIA | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL | FUKUDA | FX 2111 | 26100254 | 2 VISITAS
69 | GINECOBSTETRICIA | DESFI BRILADOR CON MONITOREO | HEWLETT PACKARD | M 1723B | 3601244591 | 2 VISITAS
70 | GINECOBSTETRICIA | TENSIOMETRO | W.A. BAUM CO. | S/N | 5063503 | 2 VISITAS
71 | GINECOBSTETRICIA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 101124210040 | 2 VISITAS
72 | GINECOBSTETRICIA | TENSIOMETRO | W.A. BAUM CO. |  | 5063511 | 2 VISITAS
73 | LABORATORIO | AGITADOR DE MANZINI | INDULAB | 7A-09 | 10044 | 1 VISITA
74 | LABORATORIO | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | DYNAC III | 3970016 | 1 VISITA
75 | LABORATORIO | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | 101 | 222028 | 1 VISITA
76 | LABORATORIO | AGITADOR HEMATOLOGICO | TECNI-IDEART | ORBITAL OSCILT. | S/N | 1 VISITA
77 | LABORATORIO | BALANZA MECANICA | SOENHLE |  |  | 2 VISITAS
78 | LABORATORIO | AUTOCLAVE HORIZONTAL ELECTRICO | AUTOCLAVE HORIZONTAL ELECT | EA620A | 620A | 1 VISITA
79 | LABORATORIO | CENTRIFUGA SEROFUGA | CLAY ADAMS | SERO-FUGE II | 216269 | 1 VISITA
80 | LABORATORIO | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA | KERN | PCB-1 | WD100038982 | 1 VISITA
81 | CENTRO DE ACOPIO | BALANZA MECANICA | JADERNA |  |  | 1 VISITA
82 | CENTRO DE ACOPIO | BALANZA ELECTRONICA | ECHO INDICATOR | MX |  | 1 VISITA
83 | MEDICINA INTERNA | SUCCIONADOR | MOBLVACC II | 5500-A | 2382 | 1 VISITA
84 | MEDICINA INTERNA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130GLB | 70400001504 | 1 VISITA
85 | MEDICINA INTERNA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 59400000263 | 1 VISITA
86 | MEDICINA INTERNA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-7731K | 946 | 2 VISITAS
87 | MEDICINA INTERNA | OXIMETRO DE PULSO | BIOSYS | BPM 200 | 125-EK5045 | 2 VISITAS
88 | MEDICINA INTERNA | SUCCIONADOR | GOMCO | 402 | S-8314 | 1 VISITA
89 | MEDICINA INTERNA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 0894-000011113 | 1 VISITA
90 | MEDICINA INTERNA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067E | 0998-00002029 | 1 VISITA
91 | MEDICINA INTERNA | SUCCIONADOR | GOMCO | 402 | 19980407008 | 1 VISITA
92 | MEDICINA INTERNA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | 9022K | 263 | 2 VISITAS
93 | MEDICINA INTERNA | TENSIOMETRO | W.A. BAUM CO. | S/N | 11056058 | 2 VISITAS
94 | MEDICINA INTERNA | TENSIOMETRO | W.A. BAUM CO. | S/N | 5063504 | 2 VISITAS
95 | MEDICINA INTERNA | BALANZA MECANICA | SOEHNLE | S/N | S/N | 2 VISITAS
96 | MEDICINA INTERNA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | J1209 | 2 VISITAS
97 | CONTRIBUTIVO | DESFIBRILADOR CON MONITOREO | OSATA | REANIBEX 3 | 210837 | 2 VISITAS
98 | CONTRIBUTIVO | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 GLB | 7040001544 | 1 VISITA
99 | CONTRIBUTIVO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC-04112805 | 2 VISITAS
100 | NEONATOS | BALANZA DIGITAL | DETECTO | S/N | S/N | 2 VISITAS
101 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | ATHOM | V-80 | 6077618 | 2 VISITAS
102 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC731742 | 2 VISITAS
103 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM 9000 | 84102537 | 2 VISITAS
104 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | DRAGUER | 8000 NC | ARKK-0115 | 2 VISITAS
105 | NEONATOS | VENTILADOR NEONATAL | SECHRIST | IV-100B | 13758 | 2 VISITAS
106 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | DRAGUER | 8000 NC | ARKK-0105 | 2 VISITAS
107 | NEONATOS | BALANZA DIGITAL | TANITA | 1582 | 830710 | 2 VISITAS
108 | NEONATOS | INCUBADORA DE CALOR RADIANTE | DRAGUER | BABYTERM B004 | ARKH-0075 | 2 VISITAS
109 | NEONATOS | INCUBADORA DE TRANSPORTE | MEDIX | TR-306 | 412 | 2 VISITAS
110 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | DRAGUER | 8000 NC | ARKK-0144 | 2 VISITAS
111 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | ISOLETTE AIR SHIELDS | C550H-1 | QM00424 | 2 VISITAS
112 | NEONATOS | VENTILADOR NEONATAL | SECHRIST | IV-100B | 13783 | 2 VISITAS
113 | NEONATOS | VENTILADOR NEONATAL | NEWPORT | E100M | 0108M6424 | 2 VISITAS
114 | NEONATOS | VENTILADOR NEONATAL | SECHRIST | IV-100B | 13762 | 2 VISITAS
115 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | ATOM | V-80 | 6077614 | 2 VISITAS
116 | NEONATOS | ELECTROCARDIOGRAFO | FUKUDA DENSHI | FX - 121 | 21094486 | 2 VISITAS
117 | NEONATOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 9940001364 | 1 VISITA
118 | NEONATOS | BALANZA DIGITAL | HEALT OMETER | 553KL | 5530002000 | 2 VISITAS
119 | NEONATOS | GRAMERA | KENWELL |  |  | 1 VISITA
120 | NEONATOS | GRAMERA | KENWELL |  |  | 1 VISITA
121 | NEONATOS | GRAMERA DIGITAL | SECA |  | 2038711 | 1 VISITA
122 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | ATOM | V-80 | 6077613 | 2 VISITAS
123 | NEONATOS | INCUBADORA | ATOM | V-8 | 6077617 | 2 VISITAS
124 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | ISOLETTE AIR SHIELDS | C550XLH-1 | WF0038 | 2 VISITAS
125 | NEONATOS | INCUBADORA ABIERTA | GIGANTE RECIEN NACIDO | BA/UTI | 02348BTI | 2 VISITAS
126 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC731763 | 2 VISITAS
127 | NEONATOS | INCUBADORA | VARTECH MEDICAL SYSTEMS | YP90A2 | 2079380 | 2 VISITAS
128 | NEONATOS | INCUBADORA | ATOM | V-80 | 6077616 | 2 VISITAS
129 | NEONATOS | INCUBADORA | DRAGUER | 8000NC | ARKK-0110 | 2 VISITAS
130 | NEONATOS | VENTILADOR NEONATAL | NEWPORT | E100M | 0108MG431 | 2 VISITAS
131 | NEONATOS | INCUBADORA | ATOM | V-80 | 6077615 | 2 VISITAS
132 | NEONATOS | VENTILADOR NEONATAL | NEWPORT | E100M | 0108M6430 | 2 VISITAS
133 | NEONATOS | VENTILADOR NEONATAL | SECHRIST | IV-100B | 13768 | 2 VISITAS
134 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 83103573 | 2 VISITAS
135 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 82103247 | 2 VISITAS
136 | NEONATOS | BALANZA DIGITAL | HEALT OMETER | 553KL | 5530002119 | 2 VISITAS
137 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HEWLETT PACKARD | H3046A - VIRIDIA | DE73105330 | 2 VISITAS
138 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC73-1737 | 2 VISITAS
139 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 83103545 | 2 VISITAS
140 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 83103579 | 2 VISITAS
141 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 83103565 | 2 VISITAS
142 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 83103567 | 2 VISITAS
143 | NEONATOS | BALANZA DIGITAL | HEALTH METER | 553 KL | 5530003451 | 2 VISITAS
144 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 7D102069 | 2 VISITAS
145 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 83103595 | 2 VISITAS
146 | NEONATOS | INCUBADORA NEONATAL | HILL ROOM -AIR SHIELDS | C450Q | VS06316 | 2 VISITAS
147 | NEONATOS | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | DRAGUER | PM78-1 | ZP33111 | 2 VISITAS
148 | NEONATOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC 620053 | 2 VISITAS
149 | NEONATOS | INCUBADORA DE CALOR RADIANTE | GIGANTE | BA/UTI | 03397BTI | 2 VISITAS
150 | NUTRICION | BALANZA MECANICA | SOENHLE | S/N | 3372 | 2 VISITAS
151 | NUTRICION | BALANZA MECANICA | DETECTO | 500 Kg | S/N | 2 VISITAS
152 | ONCOLOGIA | BALANZA MECANICA | HEALTH METER | PRYSICIAN BALANCE | S/N | 2 VISITAS
153 | ONCOLOGIA | BALANZA MECANICA | DETECTO |  |  | 2 VISITAS
154 | ONCOLOGIA | SUCCIONADOR | GOMCO | 280 | H1-7476 | 1 VISITA
155 | ONCOLOGIA | TENSIOMETRO | ALPK2 | ADULTO | 388529 | 2 VISITAS
156 | ORTOPEDIA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 0998-00002150 | 1 VISITA
157 | ORTOPEDIA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 70400001520 | 1 VISITA
158 | ORTOPEDIA | DESFIBRILADOR CON MONITOREO | OSATO BEXEN | REANIBEX 3 | 210831 | 2 VISITAS
159 | ORTOPEDIA | BALANZA MECANICA | DETECTO | S/N | S/N | 2 VISITAS
160 | ORTOPEDIA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | 6851J | 723 | 2 VISITAS
161 | ORTOPEDIA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | ADULTO | 4080131191 | 2 VISITAS
162 | ORTOPEDIA | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN |  | 110124090904 | 2 VISITAS
163 | PATOLOGIA | BALANZA MECANICA | AVERY | MOLA SPORT 10 | 1108-CJC | 2 VISITAS
164 | PATOLOGIA | CITOCENTRIFUGA | SHANDON | CYTOSPIN 3 | MA5672-09V | 1 VISITA
165 | PATOLOGIA | BALANZA MECANICA | ISHIDA | S/N | 16236 | 1 VISITA
166 | PATOLOGIA | CENTRIFUGA SEROFUGA | CLAY ADAMS | SERO-FUGE II | 4340002 | 1 VISITA
167 | PENSION | SUCCIONADOR | MEDI PUMP THOMAS | 1130-067A | 1194-00000323 | 1 VISITA
168 | PENSION | SUCCIONADOR | MEDI PUMP THOMAS | 1130 GLB | 1040001405 | 1 VISITA
169 | PENSION | SUCCIONADOR | MEDI PUMP THOMAS | 1130 GLB | 7040001561 | 1 VISITA
170 | PENSION | SUCCIONADOR | MEDI PUMP THOMAS | 1130-067 | 9940001379 | 1 VISITA
171 | PENSION | OXIMETRO DE PULSO | BIOSYS | BPM200 | 125-EJ5426 | 2 VISITAS
172 | PENSION | BALANZA MECANICA | SOENHLE | 61012 | S/N | 2 VISITAS
173 | PENSION | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC -7731 K | 948 | 2 VISITAS
174 | PENSION | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 000198-0993 | 1 VISITA
175 | PENSION | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | 9020 | 14172 | 2 VISITAS
176 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 8067692 | 2 VISITAS
177 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 8067693 | 2 VISITAS
178 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 11055308 | 2 VISITAS
179 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 11055294 | 2 VISITAS
180 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 11055300 | 2 VISITAS
181 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 5042246 | 2 VISITAS
182 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 11055301 | 2 VISITAS
183 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 11055303 | 2 VISITAS
184 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 11055313 | 2 VISITAS
185 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WA BAUM |  | 11056057 | 2 VISITAS
186 | PENSION | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN |  | 70171167690 | 2 VISITAS
187 | PENSION | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN |  | 8910030814 | 2 VISITAS
188 | PENSION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | L3454 | 2 VISITAS
189 | QUIROFANO U.C.S. | BALANZA DIGITAL | HEALTH O METER | 553KL | 5530007859 | 2 VISITAS
190 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | VARTECH MEDICAL SYSTEMS | CAPNOCHEX BCI | 704796038 | 2 VISITAS
191 | QUIROFANO U.C.S. | INCUBADORA DE CALOR RADIANTE | DRAGUER | BABYTERM B004 | ARWN-0010 | 2 VISITAS
192 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | AGILENT | A1 | US10003398 | 2 VISITAS
193 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | HILL MED | HM940 | 40301001 | 2 VISITAS
194 | QUIROFANO U.C.S. | SUCCIONADOR | THOMAS | 1240 | 120800002036 | 1 VISITA
195 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | AESCULAP | GN 300 | 1524 | 2 VISITAS
196 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE 1C | Z5H-4459B | 2 VISITAS
197 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE 2 | F5L29069T | 2 VISITAS
198 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | OHMEDA | EXCEL 210SE | AMA200271 | 2 VISITAS
199 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGUER | FABIUS CE | ARUN-0030 | 2 VISITAS
200 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | DRAGUER | VAMOS | ARXA-0100 | 2 VISITAS
201 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | DRAGUER | VAMOS | ARXA-0099 | 2 VISITAS
202 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | AGILENT | A1 | US10003424 | 2 VISITAS
203 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE GASES ANESTESICOS | CRITICARE | 8500Q | 404016032 | 2 VISITAS
204 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE GASES ANESTESICOS | CRITICARE | 8500Q | 404016035 | 2 VISITAS
205 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | AGILENT | V24CT | 4006A98653 | 2 VISITAS
206 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | AGILENT | A1 | US 10003393 | 2 VISITAS
207 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGUER | FABIUS CE | ARUN-0028 | 2 VISITAS
208 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGUER | FABIUS CE | ARUN-0029 | 2 VISITAS
209 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | OHMEDA | EXCEL 210 ANSI | AMAX -00527 | 2 VISITAS
210 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGUER | FABIUS GS | ARWE-0039 | 2 VISITAS
211 | QUIROFANO U.C.S. | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 7731 K | 934 | 2 VISITAS
212 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | AESCULAP | GN 300 | 1513 | 2 VISITAS
213 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | AESCULAP | GN 300 | 1475 | 2 VISITAS
214 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | HILL MED | HM-940 | HM 4021 2001 | 2 VISITAS
215 | QUIROFANO U.C.S. | NEUROENDOSCOPIO CON ELECTROCOAGULACION | AESCULAP | GN 60 | 458 | 2 VISITAS
216 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HEWLLETT PACKARD | M3054 | DE 73105294 | 2 VISITAS
217 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | HILL MED | HM940 | HM40301002 ó HM4212001 | 2 VISITAS
218 | QUIROFANO U.C.S. | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 DX | 206301780 | 2 VISITAS
219 | QUIROFANO U.C.S. | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 DX | 206301 751 | 2 VISITAS
220 | QUIROFANO U.C.S. | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 DX | 206301784 | 2 VISITAS
221 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 000-61 | 2 VISITAS
222 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM 9000 | 79101279 | 2 VISITAS
223 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM 9000 | 507210 | 2 VISITAS
224 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM 9000 | 505910 | 2 VISITAS
225 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITICARE | POET PLUS 8100 | 10612999 | 2 VISITAS
226 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGUER | PRIMUS | ASAL-0022 | 2 VISITAS
227 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGUER | FABIUS GS PREMIUM | ASBM-0358 | 2 VISITAS
228 | QUIROFANO U.C.S. | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGUER | FABIUS GS PREMIUM | ASBM-0360 | 2 VISITAS
229 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002734073 | 2 VISITAS
230 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6003417075 | 2 VISITAS
231 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6003420472 | 2 VISITAS
232 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6003100684 | 2 VISITAS
233 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6003521078 | 2 VISITAS
234 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6003535865 | 2 VISITAS
235 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | DRAGUER | SCIO FOUR | ASCB-0040 | 2 VISITAS
236 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | DRAGUER | SCIO FOUR | ASCB-0041 | 2 VISITAS
237 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | DRAGUER | SCIO FOUR | ASCB-0042 | 2 VISITAS
238 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | DRAGUER | SCIO FOUR | ASBM-0128 | 2 VISITAS
239 | QUIROFANO U.C.S. | CAPNOGRAFO | DRAGUER | SCIO FOUR | ASBM-0129 | 2 VISITAS
240 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA | 5515829169 | 2 VISITAS
241 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA | 5515801279 | 2 VISITAS
242 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA | 5515796765 | 2 VISITAS
243 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA | 5515803678 | 2 VISITAS
244 | QUIROFANO U.C.S. | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | STERIS | V-PRO 1 | 0311911-17 | 1 VISITA
245 | QUIROFANO U.C.S. | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE TRIAD | TOK18992E | 2 VISITAS
246 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | H6145 | 2 VISITAS
247 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | L3438 | 2 VISITAS
248 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | H3133 | 2 VISITAS
249 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | H8426 | 2 VISITAS
250 | QUIROFANO U.C.S. | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | 8715 | K5423 | 2 VISITAS
251 | QUIRURGICAS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067E | 0998-00002154 | 1 VISITA
252 | QUIRURGICAS | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 190-04264 | 2 VISITAS
253 | QUIRURGICAS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 0894-00001055 | 1 VISITA
254 | QUIRURGICAS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 89400001115 | 1 VISITA
255 | QUIRURGICAS | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | /00063 | 2 VISITAS
256 | QUIRURGICAS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130GLB | 70400001503 | 1 VISITA
257 | QUIRURGICAS | SUCCIONADOR | MOBLVACC II | 5500A | 2388 | 1 VISITA
258 | QUIRURGICAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | S/N | 70830174243 | 2 VISITAS
259 | QUIRURGICAS | TENSIOMETRO | W.A. BAUM CO. | S/N | 11056059 | 2 VISITAS
260 | QUIRURGICAS | BALANZA | ALTON | DE PISO | SIN S/N | 2 VISITAS
261 | QUIRURGICAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | L3453 | 2 VISITAS
262 | RADIOLOGIA | RAYOS X PORTATIL | SIEMENS | POLIMOBIL III | 3073 | 2 VISITAS
263 | RADIOLOGIA | DESFIBRILADOR | NEC SAN EI CARDIO PAC | 3M16 | 6071260 | 2 VISITAS
264 | RADIOLOGIA | RAYOS X CONVENSIONAL | TOSHIBA | DC15KB | E6582553 | 2 VISITAS
265 | RADIOLOGIA | RAYOS X INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE ARCO EN C | TOSHIBA | SXT-6-11 | A6612271 | 2 VISITAS
266 | RADIOLOGIA | ECOGRAFO | TOSHIBA | NEMIO | E2524069 | 2 VISITAS
267 | RADIOLOGIA | MAMOGRAFO | TOSHIBA | MGU-01 | D6612120 | 2 VISITAS
268 | RADIOLOGIA | RX PANOREX -PANORAMIC | YOSHIDA DENTAL | PANOURA 10 | UL 024 GLU2283 | 2 VISITAS
269 | RADIOLOGIA | RAYOS X | TOSHIBA | RADREX SUITE 1 |  | 2 VISITAS
270 | RADIOLOGIA | BALANZA | SECA | 7501019004 | 2750026108951 | 2 VISITAS
271 | RADIOLOGIA | RAYOS X PORTATIL | GENERAL ELECTRIC | MPX | 170C/4843 | 2 VISITAS
272 | RADIOLOGIA | TOMOGRAFO 64 CORTES | TOSHIBA | AQUILLION |  | 2 VISITAS
273 | RADIOLOGIA | RAYOS X ARCO EN C | GENERAL ELECTRIC | EVER VIEW |  | 2 VISITAS
274 | REHABILITACION | SUCCIONADOR | DEVILBISS | 7305D | DD108301 | 1 VISITA
275 | SALA DE PARTOS | BALANZA DIGITAL | HEALTH O METER | 553 KL | 5530007859 | 2 VISITAS
276 | SALA DE PARTOS | INCUBADORA DE CALOR RADIANTE | DRAGUER | BABYTERM B004 | ARKK-0016 | 2 VISITAS
277 | SALA DE PARTOS | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5521K | 106125999 | 2 VISITAS
278 | SALA DE PARTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1240GL | E46046 | 1 VISITA
279 | SALA DE PARTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | S/N | 7400001515 | 1 VISITA
280 | SALA DE PARTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1240 | 100800002021 | 1 VISITA
281 | SALA DE PARTOS | TENSIOMETRO DE PARED | SPEIDEL Y KELLER | S/N | 0.00093305 | 2 VISITAS
282 | SALA DE PARTOS | TENSIOMETRO DE PARED | W.A. BAUM CO. | S/N | 11055298 | 2 VISITAS
283 | SALA DE PARTOS | TENSIOMETRO DE PARED | W.A. BAUM CO. | S/N | 11055295 | 2 VISITAS
284 | SALA DE PARTOS | TENSIOMETRO DE PARED | W.A. BAUM CO. | S/N | 0.050627 | 2 VISITAS
285 | SALA DE PARTOS | MAQUINA DE ANESTESIA | OHMEDA | EXCEL 210SE | AMA200271 | 2 VISITAS
286 | SALA DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | H1503 | 2 VISITAS
287 | SALA DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | H6010 | 2 VISITAS
288 | SALA DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | J2299 | 2 VISITAS
289 | TERAPIA RESP. | OXIMETRO DE PULSO | PALCO LABOTRATORIES | 305 | D9804010876 | 2 VISITAS
290 | UCI U.C.S | MARCAPASO EXTERNO | TELECTRONIC PACING SYSTEM | 5012 | 47091 | 2 VISITAS
291 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | DRAGUER | EVITA XL | ARZM-0195 | 2 VISITAS
292 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | PURITAN BENNETT | 7200 AE | 9570217 | 2 VISITAS
293 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | ADULT STAR | 1215151 | 2112571A-096 | 2 VISITAS
294 | UCI U.C.S | DESFIBRILADOR BIFASICO | NIHON KOHDEN | TEC-5531K | 285 | 2 VISITAS
295 | UCI U.C.S | MARCAPASO EXTERNO | MEDTRONIC | 5348 | PEP0038886 | 2 VISITAS
296 | UCI U.C.S | MARCAPASO EXTERNO | MEDTRONIC | 5348 | PEP005569P | 2 VISITAS
297 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | DATEX - OHMEDA | CENTIVA/5 | 17040946 | 2 VISITAS
298 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | DRAGUER | EVITA 4 | ARZF-0331 | 2 VISITAS
299 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | DRAGUER | EVITA XL | ARZM-0199 | 2 VISITAS
300 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VIRIDIA V24E | 4335A29022 | 2 VISITAS
301 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | AGILENT TECHNOLOGY | VIRIDIA 24C | 4006A90017 | 2 VISITAS
302 | UCI U.C.S | SUCCIONADOR | ORDISI | FUTURVAC | 10713 | 1 VISITA
303 | UCI U.C.S | SUCCIONADOR | ORDISI | FUTURVAC | 10707 | 1 VISITA
304 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | ADULT STAR | 2000 | 4200006606 | 2 VISITAS
305 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | NELLCOR PURITAN BENNETTE | 7200 | 9871415 | 2 VISITAS
306 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | BEAR INTERMED | 1000 | 5381-5 | 2 VISITAS
307 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO | PURITAN BENNETT | 7200AE | 9570395 | 2 VISITAS
308 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VIRIDIA V24E | 4335A299921 | 2 VISITAS
309 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | AGILENT TECHNOLOGY | VIRIDIA V24E | 4006A90174 | 2 VISITAS
310 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO TRANSPORTE | BIRD | AVIAN | ACMC1424 | 2 VISITAS
311 | UCI U.C.S | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL | FUKUDA | FCP-2201U | 27052855 | 2 VISITAS
312 | UCI U.C.S | VENTILADOR ADULTO TRANSPORTE | DRAGUER | CARINA | SRZN-0024 | 2 VISITAS
313 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | DELTA | 6002617369 | 2 VISITAS
314 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | DELTA | 6002646863 | 2 VISITAS
315 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | DELTA | 6002641467 | 2 VISITAS
316 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | DELTA | 6003122375 | 2 VISITAS
317 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | DELTA | 6003097170 | 2 VISITAS
318 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBC 0598 | 2 VISITAS
319 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBC 0599 | 2 VISITAS
320 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBC 0600 | 2 VISITAS
321 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBK 0105 | 2 VISITAS
322 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBC 0358 | 2 VISITAS
323 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBN-0085 | 2 VISITAS
324 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBN-0086 | 2 VISITAS
325 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA 4 | ASBN-0084 | 2 VISITAS
326 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA XL | ASCB-0069 | 2 VISITAS
327 | UCI U.C.S | VENTILADOR | DRAGUER | EVITA XL | ASCB-0070 | 2 VISITAS
328 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002688862 | 2 VISITAS
329 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002690467 | 2 VISITAS
330 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002690672 | 2 VISITAS
331 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002691368 | 2 VISITAS
332 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002693963 | 2 VISITAS
333 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002732075 | 2 VISITAS
334 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002732770 | 2 VISITAS
335 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002733368 | 2 VISITAS
336 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6002735865 | 2 VISITAS
337 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6003416771 | 2 VISITAS
338 | UCI U.C.S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA XL | 6003419964 | 2 VISITAS
339 | URGENCIAS | BALANZA MECANICA | HEALTH METER | PRYSICIAN BALANCE | S/N | 2 VISITAS
340 | URGENCIAS | BALANZA DE BRAZO BASCULANTE | HEALTH METER | 402 KL | 4020042861 | 2 VISITAS
341 | URGENCIAS | VENTILADOR ADULTO | SIEMENS | SERVO 900 | 181768 | 2 VISITAS
342 | URGENCIAS | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | 9020K | 8401 | 2 VISITAS
343 | URGENCIAS | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 7731 K | 945 | 2 VISITAS
344 | URGENCIAS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067 | 89400001114 | 1 VISITA
345 | URGENCIAS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 594000000321 | 1 VISITA
346 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | W.A. BAUM CO. |  | 11055307 | 2 VISITAS
347 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | W.A. BAUM CO. | S/N | 5063510 | 2 VISITAS
348 | URGENCIAS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-GL | 10400001403 | 1 VISITA
349 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM 4111 J | 0.0065 | 2 VISITAS
350 | URGENCIAS | SUCCIONADOR | DEVILVIS |  | DD148928 | 1 VISITA
351 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | SPEIDEL Y KELLER | DE PARED | S:/ 0003320 | 2 VISITAS
352 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | SPEIDEL Y KELLER | DE PARED | 93285 | 2 VISITAS
353 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC-04112803 | 2 VISITAS
354 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITIKON | DINAMAP PLUS | L3208 | 2 VISITAS
355 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC-04112806 | 2 VISITAS
356 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 101007082320 | 2 VISITAS
357 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 101124211250 | 2 VISITAS
358 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 110110165124 | 2 VISITAS
359 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 101124210625 | 2 VISITAS
360 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 101125145957 | 2 VISITAS
361 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 110124114315 | 2 VISITAS
362 | URGENCIAS | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | PORTATIL DE PISO | 110117185603 | 2 VISITAS
363 | CONS. URG. CONTRIB. | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | DE PARED | 90722110720 | 2 VISITAS
364 | CENTRAL ESTRILIZACION | AUTOCLAVE A VAPOR | UDONO LIMIT |  |  | 1 VISITA
365 | CENTRAL ESTRILIZACION | AUTOCLAVE A VAPOR | UDONO LIMIT |  |  | 1 VISITA
366 | CENTRAL ESTRILIZACION | AUTOCLAVE A VAPOR | UDONO LIMIT |  |  | 1 VISITA
367 | NEONATOS | AUTOCLAVE A VAPOR | PRIMOS |  |  | 1 VISITA
|  | REGULADORES Y VACUOMETROS |  |  |  | 1 VISITA
|  | FLUJOMETROS |  |  |  | 1 VISITA
|  | TERMOHIGROMETROS |  |  |  | 1 VISITA
|  | MANOMETROS SIST. RED DE GASES MEDICINALES |  |  |  | 1 VISITA
OTROS DISPOSTIVOS MEDICOS
CANTIDAD
| TERMOHIGROMETROS | 39
| FLUJOMETROS DE OXIGENO | 215
| REGULADORES DE OXIGENO | 87
| REGULADORES DE VACIO | 69
| MANOMETROS SISTEMA DE | 140
RED DE GASES