## Hoja1
ESPECIALIDAD
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | CLAVO ENDOMEDULAR BLOQUEADO DE HUMERO
CLAVO INTRAMEDULAR DE HUMERO 7mm x 24mm
PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE HUMERO LONG 36mm
TAPON HUMERAL
| 2 | CLAVO ENDOMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA
CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9mm x 38mm
PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE TIBIA LONG 55mm
TAPON TIBIAL
| 3 | CLAVO ENDOMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR
CLAVO INTRAMDULAR DE FEMUR 10mm X 36mm
PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR LONG 55 mm
TAPON FEMORAL
| 4 | CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO BLOQUEADO DE FEMUR ACERO
CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR RETROGRADO 12mm x 34mm
PERNOS DE BLOQUEO PARA CIM DE FEMUR LONG 70mm
TAPON FEMORAL
SISTEMA DE PLACAS | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | SISTEMA DE 3.5mm PLACAS 1/3 DE CAÑA x 7 ORIFICIOS
| 2 | SISTEMA DE 3.5mm PLACAS DE COMPRESION DINAMICA (DCP) DE 3.5mm x 8 ORIFICIOS
| 3 | PLACAS DE COMPRESION DINAMICA DE BAJO CONTACTO DE 3.5mm (LC-DCP) x 12 ORIFICIOS
| 4 | PLACA BLOQUEADA DE BAJO CONTACTO DE 3.5mm (LCP) x 6 ORIFICIOS
| 5 | PLACA METAFISIARIA RECTA BLOQUEADA DE 3.5mm x 8 ORIFICIOS
| 6 | PLACA RECTA DE 3.5mm DE RECONSTRUCCIO x 10 ORIFICIOS
| 7 | SISTEMA DE 4.5mm PLACA DE COMPRESION DINAMICA (DCP) DE 4.5 x 8 ORIFICIOS
| 8 | PLACA BLOQUEADA DE BAJO CONTACTO DE 4.5mm ANCHA (LCP) x 6 ORIFICIOS
| 9 | PLACA BLOQUEADA DE BAJO CONTACTO DE 4.5mm ANGOSTA (LCP) x 6 ORIFICIOS
| 10 | PLACA METAFISIARIA RECTA BLOQUEADA DE 4.5mm x 8 ORIFICIOS
| 11 | PLACA TUBO DHS BLOQUEADA 135° x 4 ORIFICIOS
| 12 | PLACA TUBO DCS BLOQUEADA 95° x 6 ORIFICIOS
| 13 | PLACA DE SOPORTE TROCANTERICO BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS
| 14 | PLACA CABLE PARA FEMUR X 6 ORIFICIOS
| 15 | PLACAS DE SOPORTE CONDILAR 4.5 x 10 ORIFICIOS IZQUIERDA
| 16 | PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL IZQUIERDA x 12 ORIFICIOS
| 17 | PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL IZQUIERDA x 9 ORIFICIOS
| 18 | PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL IZQUIERDA x 8 ORIFICIOS
| 19 | PLACA TIBIA DISTAL LATERAL DERECHA x 8 ORIFICIOS
| 20 | PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DERECHA X 9 ORIFICIOS
| 21 | PLACAS BLOQUEADA DE BAJO PERFIL RECTAS PARA RADIO x 5 ORIFICIOS
| 22 | PLACA PARA PERONE DISTAL x 4 ORIFICIOS
| 23 | PLACA EN T PARA RADIO x 6 ORIFICIOS
| 24 | PLACA EN L PARA RADIO x 5 ORIFICIOS
| 25 | PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO FIJO X 6 ORIFICIOS
| 26 | PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE x 7 ORIFICIOS
| 27 | PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANON x 7 ORIFICION
| 28 | PLACA ACROMIOCLAVICULAR 3.5mm DERECHA -IZQUIERDA
| 29 | PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL x 6 ORIFICIOS
| 30 | PLACA CLAVICULAR DE RECONSTRUCCION x 7 ORIFICIOS
| 31 | PLACA CLAVICULAR EN "S" x 6 ORIFICIOS
| 32 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5mm x 6 ORIFICIOS
| 33 | PLACA BLOQUEADA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL 3.5mm x 7 ORIFICIOS
| 34 | PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL 3.5mm x 8 ORIFICIOS
| 35 | PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSOLATERAL x 7 ORIFICIOS
SISTEMA DE TORNILLOS | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO | OBSERVACION
| 1 | TORNILLOS CORTICALES DE 2.7mm | ACLARAR SI DENTRO DEL MISMO SISTEMA EL VALOR DEL TORNILLO CAMBIA DE ACUERDO A LA LONGITUD
| 2 | TORNILLOS CORTICALES DE 3.5mm
| 3 | TORNILLOS CORTICALES DE 4.5mm
| 4 | TORNILLOS CORTICALES DE BAJO PERFIL DE 3.5mm
| 5 | TORNILLOS CORTICALES DE BAJO PERFIL DE 4.5mm
| 6 | TORNILLOS ESPONJOSOS DE 4.0mm
| 7 | TORNILLOS ESPONJOSOS DE 6.5mm ROSCA 16 Y 32mm
| 8 | TORNILLOS CANULADOS DE 3.5 ROSCA PARCIAL O TOTAL
| 9 | TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 ROSCA PARCIAL O TOTAL
| 10 | TORNILLOS CANULADOS DE 4.5 ROSCA PARCIAL O TOTAL
| 11 | TORNILLOS CANULADOS DE 6.5 ROSCA PARCIAL O TOTAL
| 12 | PERNOS DE BLOQUEO TORNILLOS AUTORROSCANTES Y AUTOPERFORANTES DE 35mm
| 13 | TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTES Y AUTOPERFORANTES DE 45mm
| 14 | TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO DE 50 mm
| 15 | LINEA DE TORNILLOS ESPECIALES TORNILLOS DESLIZANTES DHS/DCS
| 16 | CABLE EN ACERO POR 50mm
| 17 | ARANDELAS 3.5mm
| 18 | ARANDELAS 4.0mm
| 19 | ARANDELAS 6.5mm
| 20 | ALAMBRE QUIRURGICO 4.0
| 21 | CLAVO DE STEIMAN DESDE 2.0 A 5.0mm ACERO | ACLARAR SI EL VALOR DEL CLAVO CAMBIA DE ACUERDO AL DIAMETRO
| 22 | AGUJA DE KRISCHNER DESDE 1.0 HASTA 1.8mm ACERO | ACLARAR SI EL VALOR DE LA AGUJA CLAVO CAMBIA DE ACUERDO AL DIAMETRO
OSTEO-BIOLOGICOS | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | PUTTY 10CC
| 2 | CORTICO - ESPONJOSO 30CC
SISTEMA DE FIJADORES EXTERNOS | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | FIJADORES AO
BARRAS DE CARBONO 11 x 300
ROTULAS UNIVERSALES
ROTULAS TUBO A TUBO
ROTULAS CONVINADAS
CLAVOS DE SHANZ 5.0 X 150
| 2 | FIJADOR EXTERNO TIPO NELSON
| 3 | FIJADOR EXTERNO TIPO PENNING
| 4 | FIJADOR EXTERNO DOBLE
| 5 | FIJADOR EXTERNO SIMPLE
| 8 | TUTOR HIBRIDO
AROS RADIOLUCIDOS
BARRAS DE CARBONO 11 x 350
ROTULAS ARO BARRA
ROTULAS ARO PIN
ROTULAS UNIVERSALES
PINES OLIVADOS 1.8mm x 350mm
CLAVOS DE SHANZ 5.0 X 150
REEMPLAZOS ARTICULARES | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA
COPA BIPOLAR No. 54
CABEZA 28-3.5
VASTAGO CEMENTADO No. 12
RESTRICTOR DE CEMENTO No. 10
CEMENTO OSEO
| 2 | PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA
VASTAGO NO CEMENTADO No. 1
COPA NO CEMENTADA No. 52
INSERTO 2 X 32
CABEZA 32+3.5
| 3 | PROTESIS TOTAL DE CADERA BIPOLAR
VASTAGO NO CEMENTADO No. 11
COPA BIPOLAR No.44
CABEZA 28-0
| 4 | PROTESIS PARCIAL DE CADERA
PROTESIS DE THOMPSON No. 43
CEMENTO OSEO
| 5 | PROTESIS DE RODILLA CEMENTADA
COMPONENTE FEMORAL 3 DERECHO
COMPONENTE TIBIA 3
INSERTO 3+14
CEMENTO OSEO
COLUMNA | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | COLUMNA CERVICAL ANTERIOR MAS REEMPLAZO DE DISCO
PLACA AUTOESTABLE DE 58mm
CAJETIN CERVICAL EN PEEK 5.7mm
TORNILLOS MONOAXIALES 4.0mm x 12mm
| 2 | COLUMNA CERVICAL ANTERIOR MAS REEMPLAZO DE CUERPO
PLACA AUTOESTABLE DE 58mm
TORNILLOS MONOAXIALES 4.0mm x 12mm
MALLA CERVICAL 18mm
| 3 | COLUMNA CERVICAL POSTERIOR
TORNILLO TRANSMASA O FASETARIOS 3.5mm x 21mm
TORNILLO DE BLOQUEO
BARRAS LONGITUDINALES x 120mm
CONECTOR TRANSVERSO
BARRA TRANSVERSA x 60mm
| 4 | COLUMNA POSTERIOR LUMBAR
TORNILLO POLIAXIAL 6.0mm X 40mm
TORNILLO DE BLOQUEO
BARRAS LONGITUDINALES 6.0mm x 110mm
CONECTOR TRANSVERSO
BARRA TRANSVERSA 3.5mm x 60mm
MINIFRAGMENTOS - SISTEMA MAXILOFACIAL | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | MICROPLACA RECTA 4 ORIFICIOS SISTEMA 1.0 - 1-2
| 2 | MICROPLACA RECTA 16 ORIFICIOS SISTEMA 1.0 - 1-2
| 3 | MICROPLACA RECTA 20 ORIFICIOS SISTEMA 1.0 - 1-2
| 4 | MICROPLACA TITANIO "L" DERECHA SISTEMA 1.0 - 1-2
| 5 | MICROPLACA TITANIO "L" IZQUIERDA SISTEMA 1.0 - 1-2
| 6 | MICROPLACA ORBITAL 8 ORIFICIOS SISTEMA 1.0 - 1-2
| 7 | MICROMALLA PISO DE ORBITA 120*120 SISTEMA 1.0 - 1-2
| 8 | MINIPLACA TITANIO RECTA 4 ORIFICIOS C/P SISTEMA 1.5 - 1.7
| 9 | MINIPLACA TITANIO RECTA 6 ORIFICIOS S/P SISTEMA 1.5 - 1.7
| 10 | MINIPLACA TITANIO RECTA 8 ORIFICIOS SISTEMA 1.5 - 1.7
| 11 | MINIPLACA TITANIO RECTA 16 ORIFICIOS SISTEMA 1.5 - 1.7
| 12 | MINIPLACA TITANIO RECTA 20 ORIFICIOS SISTEMA 1.5 - 1.7
| 13 | MINIPLACA TITANIO ORBITAL 6 ORIFICIOS SISTEMA 1.5 - 1.7
| 14 | MINIPLACA TITANIO ORBITAL 8 ORIFICIOS SISTEMA 1.5 - 1.7
| 15 | MINIPLACA TITANIO ORBITAL 10 ORIFICIOS SISTEMA 1.5 - 1.7
| 16 | PLACA TITANIO ORBITAL DE 6 ORIFICIOS DE 2.0 - 2.3 - 2.4
| 17 | PLACA TITANIO ORBITAL DE 8 ORIFICIOS DE 2.0 - 2.3 - 2.4
| 18 | PLACA RECTA 4 ORIFICIOS DE 2.0 - 2.3 - 2.4
| 19 | PLACA RECTA 6 ORIFICIOS S/P DE 2.0 - 2.3 - 2.4
| 20 | PLACA RECTA 8 ORIFICIOS C/P - S/P DE 2.0 - 2.3 - 2.4
| 21 | PLACA TITANIO RECTA 16 ORIFICIOS DE 2.0 - 2.3 - 2.4
| 22 | TORNILLO DE FIJACION INTERMAXILAR
| 23 | MINITORNILLOS SISTEMA 1.2mm hasta 2.3mm
| 24 | ALAMBRE DE CERCLAJE 0.5mm
MINIFRAGMENTOS - MANO Y PIE | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | PLACA "T" x 6 ORIFICIOS
| 2 | PLACA "L" 6 ORIFICIOS DERECHA
| 3 | PLACA "Y" 9 ORIFICIOS
| 4 | PLACA RECTA X 5 ORIFICIOS
| 5 | PLACA 3D x 4 ORIFICIOS
| 6 | PLACA PARA CALCANEO X 15 ORIFICIOS
| 7 | TORNILLO CORTICAL (SEGÚN LA PLACA COTIZADA)
| 8 | TORNILLO BLOQUEADO (SEGÚN LA PLACA COTIZADA)
ARTROSCOPIA | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | TORNILLO DE ANCLAJE 5.5mm
| 2 | AGUJA SCORPION
| 3 | CABLE DE IRRIGACION
| 4 | TORNILLO DE TRANSFERENCIA BIODEGRADABLE
| 5 | SUTURA DE ANCLAJE No. 2
| 6 | CANULAS PARA ARTROSCOPIA
| 7 | TORNILLO BIO- TRANSFIX 5 x 5.0mm
| 8 | GUIAS TRANSFIX
NEUROCIRUGIA | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | PLACA DE 2 ORIFICIOS C/P
| 2 | PLACA DE 2 ORIFICIOS C/P LARGO
| 3 | PLACA DE 4 ORIFICIOS C/P
| 4 | PLACA DE 4 ORIFICIOS EN "X"
| 5 | PLACA DE 6 ORIFICIOS DOBLE "Y"
| 6 | PLACA DE 4 ORIFICIOS EN CUADRO
| 7 | PLACA RECTA DE 3 ORIFICIOS
| 8 | TORNILLOS AUTOPERFORANTES (SEGÚN LA PLACA COTIZADA)
| 9 | MARCO PARA ESTEROTAXIA
| 10 | SET DE MANGUERAS PARA RESECCION DE TUMOR (ASPIRADOR ULTRASONICO)
| 11 | INSUMOS DE NEURONAVEGADOR
| 12 | INSUMOS DE NEUROENDOSCOPIO
| 13 | FRESA PARA CORTE DE HUESO
| 14 | CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO
| 15 | SET DE AGRAFES
| 16 | PARCHE DE DURAMADRE 7.5 X 7.5CM
| 17 | SELLANTE DE FIBRINA
| 18 | MATRIZ HEMOSTATICA
| 19 | DREN DE SILICONA CON PUNZON
| 20 | DURAPREP
| 21 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL ALTA
| 22 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL MEDIA
| 23 | VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL BAJA
| 24 | VALVULA PROGRAMABLE
| 25 | CONECTOR RECTO
| 26 | CONECTOR EN "Y"
| 27 | CATETER PARA PIC VENTRICULAR
| 28 | BOLSA COLECTORA DE LCR
| 29 | CATETER PARA PIC INTRAPARENQUIMATOSO
| 30 | SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO
CIRUGIA | ITEM | NOMBRE DE PRODUCTO
| 1 | MALLA DE POLIPROPILENO Y/O PROLENE 15 X 15CM
| 2 | MALLA DE BAJA DENSIDAD 6 X 11CM
| 3 | MALLA DE BAJA DENSIDAD 10 X 15CM
| 4 | MALLA DE BAJA DENSIDAD 15 X 15CM
| 5 | CINTA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA TOT - TVT
| 6 | PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA
| 7 | PINZA DE ENERGIA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA
| 8 | PINZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA ABIERTA
| 9 | PINZA PARA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDO CON TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO CIRUGIA LAPAROSCOPICA
| 10 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE
| 11 | RECARGA DE GRAPADORA LINEAL AZUL
| 12 | GRAPADORA ENDOSCOPICA DE 60mm
| 13 | RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO EXTRAGRUESO
| 14 | RECARGA DE GRAPADORA ENDOSCOPICA 60mm TEJIDO MEDIO
| 15 | GRAPADORA CIRCULAR X 25mm
| 16 | BOTON DE GASTROSTOMIA 20FR
| 17 | IMPLANTE OCULAR ADULTO No. 20
| 18 | CONFORMADOR OCULAR ADULTO No. 20
| 19 | SET DE CRAWFORD
| 20 | TUBOS DE VENTILACION TIPO SHEPARD
| 21 | TUBOS DE VENTILACION TIPO PAPARELA I Y II
| 22 | CATETER DOBLE J 5FR
| 23 | CATETER URETERAL SIMPLE 5FR
| 24 | PROTESIS VASCULAR 60cm x 6mm
| 25 | PROTESIS VASCULAR 6mm x 40cm