## SIP-117-2022
SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SIP-116-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | AUTOCLAVE DE 34 LITROS Autoclave totalmente automática con 4 programas para diferentes aplicaciones y usos, APTO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE CULTIVOS EN BANCOS DE LECHE HUMANA, usando como agente esterilizador el vapor saturado. CARACTERÍSTICAS: •Capacidad 34 litros •Control con microprocesador de temperatura y presión •Tiempos de esterilización y secado programables •Cuatro programas: instrumental empacado, instrumental libre, telas y envases de vidrio •Tanque de reserva de agua con sensor de nivel válvula de seguridad •Alarma de sobrecalentamiento •Alarma de error durante el ciclo •Ciclo de secado automático •Cámara de acero inoxidable 304 •Bandejas en acero 304 •Tiempo de ciclo total 50-60 minutos aprox. •Medidas (Cms): Ancho: 50.5cm. Alto: 37.5cm, Largo: 72.5cm. | 1 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
2 | GRADILLA METÁLICA CARACTERÍSTICAS: •Portatubos de 17mm a 19mm para 40 unidades c/u. •Deben ser compatibles con la autoclave del Ítem 1. | 2 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
3 | IMPRESORA PARA REGISTRO DE CICLO DEL AUTOCLAVE CARACTERÍSTICAS: •Impresora térmica de papel continuo •Imprime el tipo de programa •La fecha y hora de inicio del ciclo •La temperatura y el tiempo de todo el ciclo de esterilización | 1 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
4 | ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA CARACTERÍSTICAS: •Papel estándar de 50mm x 57mm. | 1 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Además de los ítems en mención, el contratista deberá ofrecer en su propuesta los siguientes aspectos: •Capacitación de manejo e instalación de la autoclave. •La autoclave y sus accesorios deben ser entregados en las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E y los gastos que se generen por el transporte de los equipos deberán ser asumidos por el contratista. •Garantía mínima de un (01) año de la autoclave y sus accesorios.