## COTIZAR2
ANEXO - 1 COTIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS DEL SISTEMA DE AIRE, EQUIPOS Y CADENA DE FRIO Y SERVICIO DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SU CORRESPONDIENTE CALIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN (BPE) DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Vr. UNITARIO | Vr. IVA | Vr. UNITARIO + IVA | Vr. TOTAL
1 | 72151204 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA |  | 4 | VISITAS
2 | 72151204 | CALIFICACIÓN AL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA |  | 1 | VISITA
3 | 72151204 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y DOS CABINAS DE FLUJO LAMINAR |  | 4 | VISITAS
4 | 72151204 | CALIFICACIÓN DE TRES CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y DOS CABINAS DE FLUJO LAMINAR |  | 2 | VISITAS
5 | 72151204 | VALIDACIÓN DE CADENA DE FRIO QUE INCLUYE NEVERAS FIJAS, NEVERAS MÓVILES y CONGELADOR. |  | 1 | VISITA
6 | 84111600 | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMENTO EN BUENAS PRACTICAS DE ELABORACIÓN (BPE) |  | 1 | VISITA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE VENTILACIÓN
7 | 23151806 | Filtro eficiencia del 65%. Medidas nominales: 24" x 24" x 3". UMA Oncología |  | 1 | UNIDAD
8 | 23151806 | Filtro eficiencia del 95%. Medidas nominales: 24" x 12" x 4". UMA antibióticos |  | 1 | UNIDAD
9 | 23151806 | Filtro eficiencia del 95%. Medidas nominales: 24" x 24" x 3". |  | 1 | UNIDAD
10 | 23151806 | Filtro eficiencia del 95%. Medidas nominales: 12" x 12" x 3". Pass trough |  | 1 | UNIDAD
11 | 41104919 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales: 594X594X70mm. |  | 2 | UNIDAD
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA Y FLUJO LAMINAR
12 | 41103504 | REPUESTOS PARA CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA (CSB) CLASE II TIPO B2 ONCOLOGIA. SERIE: 004588400. MARCA: JPINGLOBAL. MODELO: CBII2B-36 | MOTOR | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA UV | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA LUZ BLANCA | 1 | UNIDAD
|  |  | CONTROL ENCENDIDO | 1 | UNIDAD
|  |  | MANOMETRO | 1 | UNIDAD
|  |  | PINTURA ELECTROESTATICA | 1 | UNIDAD
|  |  | VIDRIO TEMPLADO | 1 | UNIDAD
13 | 41103504 | REPUESTOS PARA CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA (CSB) CLASE II TIPO AI , ANTIBIOTICOS-SERIE: 130828-MARCA: C4-MODELO: FLC 120 | MOTOR | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA UV | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA LUZ BLANCA | 1 | UNIDAD
|  |  | CONTROL ENCENDIDO | 1 | UNIDAD
|  |  | MANOMETRO | 1 | UNIDAD
|  |  | PINTURA ELECTROESTATICA | 1 | UNIDAD
|  |  | VIDRIO TEMPLADO | 1 | UNIDAD
14 | 41103504 | REPUESTOS PARA CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA (CSB) CLASE II TIPO AI ANTIBIOTICOS-SERIE: NR-MARCA: AIR 100-MODELO: NR | MOTOR | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA UV | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA LUZ BLANCA | 1 | UNIDAD
|  |  | CONTROL ENCENDIDO | 1 | UNIDAD
|  |  | MANOMETRO | 1 | UNIDAD
|  |  | PINTURA ELECTROESTATICA | 1 | UNIDAD
|  |  | VIDRIO TEMPLADO | 1 | UNIDAD
|  |  | GATOS HIDRAULICOS | 2 | UNIDAD
15 | 41103504 | REPUESTOS PARA CABINA DE FLUJO LAMINAR (CFL) HORIZONTAL NUTRICION PARENTERAL-SERIE: 380822-MARCA: C4-MODELO: FLOW 85 H | MOTOR | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA UV | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA LUZ BLANCA | 1 | UNIDAD
|  |  | CONTROL ENCENDIDO | 1 | UNIDAD
|  |  | MANOMETRO | 1 | UNIDAD
|  |  | PINTURA ELECTROESTATICA, | 1 | UNIDAD
|  |  | VIDRIO TEMPLADO | 1 | UNIDAD
16 | 41103504 | REPUESTOS PARA CABINA DE FLUJO LAMINAR (CFL) HORIZONTAL NUTRICION PARENTERAL-SERIE: 151001-MARCA: DIES-MODELO: BL1500 | MOTOR | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA UV | 1 | UNIDAD
|  |  | LAMPARA LUZ BLANCA | 1 | UNIDAD
|  |  | CONTROL ENCENDIDO | 1 | UNIDAD
|  |  | MANOMETRO | 1 | UNIDAD
|  |  | PINTURA ELECTROESTATICA, | 1 | UNIDAD
|  |  | VIDRIO TEMPLADO | 1 | UNIDAD
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE VENTILACIÓN (REPUESTO MOTOR)
17 | 72151204 | UNIDADES DE EXTRACCION ONCOLOGIA, MARCA. VALIDARR, SERIAL DEL EQUIPO: NA, MARCA DEL MOTOR: WEG, HP DEL MOTOR: 1,5Kw, VOLTAGE/AMP DEL MOTOR:216,4V - 3,4AMP, SERIAL DEL MOTOR: 1018805698, R.P.M. : 1730 |  | 1 | UNIDAD
18 | 72151204 | UNIDADES DE EXTRACCION ANTIBIOTICOS, MARCA. VALIDARR, SERIAL DEL EQUIPO: NA, MARCA DEL MOTOR: WEG, HP DEL MOTOR: 1,5Kw,VOLTAGE/AMP DEL MOTOR:216,4V - 3,6AMP , SERIAL DEL MOTOR: 1018805698, R.P.M. : 1730 |  | 1 | UNIDAD
19 | 72151204 | UNIDADES MANEJADORA DE INYECCION ANTIBIOTICOS, MARCA LENNOX, SERIAL DEL EQUIPO: 1017151407, MARCA DEL MOTOR. WEG, HP DEL MOTOR: 3,7 KW, VOLTAGE/AMP DEL MOTOR:220-216,4V - 10,6AMP, SERIAL DEL MOTOR: 1017151407, R.P.M. : 1710 |  | 1 | UNIDAD
20 | 72151204 | UNIDADES MANEJADORA ONCOLOGIA, MARCA LENNOX, SERIAL DEL EQUIPO: 5112K04918, ,MODELO: TAA22054D-1Y, MARCA DEL MOTOR. WEG, HP DEL MOTOR: 3,7 KW, VOLTAGE/AMP DEL MOTOR:220, SERIAL DEL MOTOR: 1017151407 |  | 1 | UNIDAD
21 | 72151204 | UNIDAD CONDENSADORA, SERIAL DEL EQUIPO: 5612102593, MODELO: 13ACX-024, MARCA DEL MOTOR: WEG, HP DEL MOTOR: 3,7Kw, SERIAL DEL MOTOR: 1017151407, VOLTAGE/AMP DEL MOTOR:220, SERIAL DEL EQUIPO: 5612102593 |  | 1 | UNIDAD
MANTTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA Y FLUJO LAMINAR (FILTROS)
22 | 41104919 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales: 36" x 18" x 3". Área de Oncología |  | 1 | UNIDAD
23 | 41104919 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales: 48x20x3 (1219X508X76) |  | 1 | UNIDAD
24 | 41104919 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales:30x24x3(762X610x75mm) |  | 1 | UNIDAD
25 | 41104919 | Filtro HEPA eficiencia del 99.99%. Medidas nominales 30 x 36 x 4 Pulgadas |  | 2 | UNIDAD
CONTROLES MICROBIOLOGICAS
26 | 85121800 | AMBIENTES |  | 306 | Pruebas
27 | 85121800 | SUPERFICIES |  | 623 | Pruebas
28 | 85121800 | PERSONAL (manos enguantadas) |  | 102 | Pruebas
29 | 85121800 | DOTACION (uniformes) |  | 144 | Pruebas
30 | 85121800 | DESINFECTANTE (Recuento Aerobios/Hongos y Levaduras) |  | 12 | Pruebas
31 | 85121800 | DESINFECTANTE (CMI) |  | 3 | Pruebas
32 | 85121800 | DESINFECTANTES – DESAFÍO POR CONTACTO |  | 3 | Pruebas
33 | 85121800 | PRUEBA DE LLENADO DE MEDIOS (Controles en proceso: 5 ambientes + 6 superficies + 4 dotaciones + 1 personal ) |  | 5 | Pruebas
34 | 85121800 | ESTERILIDAD |  | 36 | Pruebas
35 | 85121800 | ENDOTOXINAS |  | 36 | Pruebas
36 | 85121800 | Prueba de llenado de medios para sistemas automatizados |  | 1 | Pruebas
37 | 85121800 | Validación microbiológica de ambientes por triplicado |  | 28 | Pruebas
SUBTOTAL
IVA
Vr. TOTAL