## Calibracion equipos central
CRONOGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO EQUIPOS DE CENTRAL DE GASES MEDICINALES
EQUIPO |  | CÓDIGO | UBICACIÓN
|  |  |  | MAGNITUD | CALIBRACION | No. VISITAS
CELDA DE MONÓXIDO DE CARBONO (obs 1) |  | No aplica | Área de Producción de Aire Medicinal
CELDA DE PUNTO DE ROCÍO (obs 1) |  | No aplica | Área de Producción de Aire Medicinal
ANALIZADOR PORTÁTIL DE OXÍGENO |  | 16563 | Área de Almacenamiento Equipos Control de Calidad y Tubos Colorimetricos
TERMOHIGRÓMETROS |  | 21433 | Área de Producción de Aire Medicinal | Temperatura Humedad Relativa | ACREDITADA | 1
|  | 21436 | Área de Almacenamiento Equipos Control de Calidad y Tubos Colorimetricos | Temperatura Humedad Relativa | ACREDITADA | 1
|  | 21435 | Área de Almacenamiento de Cilindros y Manifold de O2 y Aire Medicinal | Temperatura Humedad Relativa | ACREDITADA | 1
|  | 21434 | Área de Almacenamiento de Cilindros y Manifold de N2 y CO2 | Temperatura Humedad Relativa | ACREDITADA | 1
FLUJOMETROS |  | FMAA09900CI | Área de Producción de Aire Medicinal - Punto Control Calidad | Flujo | TRAZABILIDAD | 2
|  | FMAA09897CI | Área de Almacenamiento Equipos Control de Calidad y Tubos Colorimetricos | Flujo | TRAZABILIDAD | 2
MANÓMETROS DOBLE REGULACIÓN |  | CG011 | Sistema Doble regulación Aire Medicinal - Linea 1 | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG012 | Sistema Doble regulación Aire Medicinal - Linea 2 | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG007 | Sistema regulación Oxígeno Medicinal | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETROS ALTA PRESIÓN MANIFOLD |  | CG004 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG006 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG001 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG003 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG008 | Manifold de Aire Medicinal lado Izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG009 | Manifold de Aire Medicinal lado Derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG4026 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 18403 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 11 | Manifold de Nitrógeno | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETROS BAJA PRESIÓN MANIFOLD |  | No. 3 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | No. 5 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG002 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | CG005 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | #7 | Manifold de Aire Medicinal lado Izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | EQ-1582 | Manifold de Aire Medicinal lado Derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 18402 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Derecho | Presión | ACREDITADA | 1
|  | EQ-1583 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Izquierdo | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 10 | Manifold de Nitrógeno | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETRO MEDICION DE CO Y DP |  | 51 | Área de Producción de Aire Medicinal | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETRO CONTROL DE CALIDAD |  | 53 | Área de Producción de Aire Medicinal | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETRO TANQUE ECUALIZADOR |  | CG014/18396 | Área de Producción de Aire Medicinal | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETRO SALIDA DE AIRE MEDICINAL PRODUCIDO |  | 52/18395 | Área de Producción de Aire Medicinal | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETROS DE REGULADORES DE FINAL DE LÍNEA (CAJAS DE CORTE) obs. 4 |  | No Reporta | Central de Esterilzación (Caja No. 58) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4115 | Cirugia General (Caja No. 20) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4142 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4118 | Cirugia General (Caja No. 21) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4157 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4137 | Especialidades Cuarto Piso (Caja No. 52) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4136 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4130 | Especialidades Cuarto Piso (Caja No. 53) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4125 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4055 | Cuidado Básico Neonatal (Caja No. 19) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4144 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4160 | Cuidado Intermedio Adulto (Caja No. 54) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4062 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 18390 | Cuidado Intermedio Adulto (Caja No. 55) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4007 | Especialidades Quinto Piso (Caja No. 01) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4133 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4074 | Especialidades Quinto Piso (Caja No. 02) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4161 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4075 | Especialidades Quinto Piso (Caja No. 03) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4065 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4076 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4153 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4098 | Especialidades Quirurgicas (Caja No. 06) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4124 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4135 | Medicina Interna (Caja No. 04) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4113 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4014 | Medicina Interna (Caja No. 05) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4134 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 18394 | Acelerador Líneal (Caja No. 57) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 18392 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4096/EQ-J6 | Consulta Externa (Caja No. 23) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | EQ-0097 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4078 | Ginecología (Caja No. 16) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 1904 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4143 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4063 | Ginecología (Caja No. 17) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4141 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4079 | Ginecología (Caja No. 18) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4145 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4097/EQ-J9 | Imágenes Diagnósticas (Caja No. 24) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | EQ-0096 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4087 | QUIRÓFANO (Caja No. 31) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4072 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4020 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4139 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4090 | QUIRÓFANO (Caja No. 32) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4088 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4119 | QUIRÓFANO (Caja No. 33) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4081 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4126 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4147 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4106 | QUIRÓFANO (Caja No. 34) | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETROS DE REGULADORES DE FINAL DE LÍNEA (CAJAS DE CORTE) obs. 4 |  | 4117 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4006 | QUIRÓFANO (Caja No. 35) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4059 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4009 | QUIRÓFANO (Caja No. 36) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4064 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4140/EQ-1602 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4068 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4024 | QUIRÓFANO (Caja No. 37) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4057 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5023/3502 | QUIRÓFANO (Caja No. 38) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4086 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4056 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5005 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4091 | QUIRÓFANO (Caja No. 39) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4054 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4100 | QUIRÓFANO (Caja No. 40) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4053 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4073 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5021 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4146 | QUIRÓFANO (Caja No. 41) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4181 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4148 | QUIRÓFANO (Caja No. 42) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4149 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5003 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4128/EQ-1570 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4099 | QUIRÓFANO (Caja No. 43) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4046 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4067 | QUIRÓFANO (Caja No. 44) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4114 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5020 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4108 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5012 | QUIRÓFANO (Caja No. 45) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5007 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5009 | QUIRÓFANO (Caja No. 46) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5006/18393 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5018 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5022/EQ1571 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4058 | QUIRÓFANO (Caja No. 47) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5014 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4060 | QUIRÓFANO (Caja No. 48) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4069 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4083 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5019 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4061 | REHABILITACIÓN (Caja No. 22) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 18391/V4 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4049 | SALA DE PARTOS (Caja No. 09) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4051 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5004 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4095 | SALA DE PARTOS (Caja No. 10) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4159 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4121 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4094 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4163 | SALA DE PARTOS (Caja No. 11) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4047 | SALA DE PARTOS (Caja No. 12) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4116 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5000 |  | Presión | ACREDITADA | 1
MANÓMETROS DE REGULADORES DE FINAL DE LÍNEA (CAJAS DE CORTE) obs. 4 |  | 4156 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4048 | SALA DE PARTOS (Caja No. 13) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4111 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5015 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4152 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4104 | SALA DE PARTOS (Caja No. 14) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4082 | SALA DE PARTOS (Caja No. 15) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4103 | UCI ADULTOS (Caja No. 50) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4102 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | No Reporta |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4112 | UCI ADULTOS (Caja No. 51) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | No Reporta |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | No Reporta |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4155 | UCI NEONATAL (Caja No. 56) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4154 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4162 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | No Reporta | UCI INTERMEDIO NEONATAL (Caja No. 07) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | No Reporta |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4122 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4070 | UCI INTERMEDIO NEONATAL (Caja No. 08) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4066 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | No Reporta |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4089 | URGENCIAS (Caja No. 25) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4015 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4158 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4101 | URGENCIAS (Caja No. 26) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4080 | URGENCIAS (Caja No. 27) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4127 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5001 | URGENCIAS (Caja No. 28) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4151 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5010 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5002 | URGENCIAS (Caja No. 29) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5008 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5013 | URGENCIAS (Caja No. 30) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5011 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4092 | URPA (Caja No. 49) | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 4084 |  | Presión | ACREDITADA | 1
|  | 5024 |  | Presión | ACREDITADA | 1
P: PLANEADO E: EJECUTADO OBS: No. DE OBSERVACION ASOCIADA
OBSERVACIONES
No. | DESCRIPCIÓN
ELABORÓ (firma)
NOMBRE
JEFE DE PRODUCCIÓN CENTRAL GASES MEDICINALES

## Validacion y calific de equipos
EQUPO | MARCA | MODELO | SERIE | SERVICIO | CAPACIDAD | No VISITAS
OLLA ESTERILIZADORA | ALL AMERICAN | 75X | 0003265 | BANCO DE LECHE | 75 LITROS | 1
CONGELADOR VERTICAL | CASTELL |  | 3841 | BANCO DE LECHE | 240 LITROS | 1
CONGELADOR | ELECTROLUX | EFUP313YSKW | 23200013 | BANCO DE LECHE | 263 LITROS | 1
NEVERA NO FROST | FRIGIDAIRE | FRT 113 AW | MR122E05600836 | BANCO DE LECHE | 254 LITROS | 1
CONGELADOR VERTICAL | ELECTROLUX | EFUP313YSKW | 23200068 | BANCO DE LECHE | 263 LITROS | 1
CONGELADOR VERTICAL | ELECTROLUX | EFUP313YSKW | 40400140 | BANCO DE LECHE | 263 LITROS | 1
NEVERA PORTATIL | RUBBERMAID | N°1821 | D337232/15346 #1 | BANCO DE LECHE | 15 LITROS | 1
NEVERA PORTATIL | RUBBERMAID | N°1821 | D337232/15346 #2 | BANCO DE LECHE | 15 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR08 | 881160280063 | BANCO DE LECHE | 420 LITROS | 1
CONGELADOR | EBARA | ESL-5300 FA | 1601 | BANCO DE SANGRE | 500 LITROS | 1
CONGELADOR DE PLASMA | BPL MEDICAL | STC 250 | SCT-20004 | BANCO DE SANGRE | 250 LITROS | 1
CONGELADOR | ELECTROLUX | H-520 | 64600065 | BANCO DE SANGRE | 477 LITROS | 1
REFRIGERADOR | EBARA | BS 4 NA | 00584 | BANCO DE SANGRE | 450 LITROS | 1
NEVERA SEROTECA | CASTELL | VEA 469/TIPOA719 | 4639 | BANCO DE SANGRE | 200 LITROS | 1
NEVERA | CASTELL | INPV-6 | 02499734 | BANCO DE SANGRE | 150 LITROS | 1
NEVERA CONVENCIONAL | HACEB | 257 L1P | H071193213 | BANCO DE SANGRE | 257 LITROS | 1
NEVERA | FRIOMIX | VR17 | 860100680100 | BANCO DE SANGRE | 351 LITROS | 1
REFRIGERADOR | HACEB | RVC-17 NAL | L131412721 | BANCO DE SANGRE | 481 LITROS | 1
NEVERA PORTATIL | RUBBERMAID | N°1821 | D337232/15347 #3 | BANCO DE SANGRE | 15 LITROS | 1
NEVERA PORTATIL | RUBBERMAID | N°1821 | D337232/15343 #4 | BANCO DE SANGRE | 15 LITROS | 1
NEVERA PORTATIL | RUBBERMAID | N°1821 | D337232/15344 #5 | BANCO DE SANGRE | 15 LITROS | 1
NEVERA PORTATIL | RUBBERMAID | N°1821 | D337232/15345 #6 | BANCO DE SANGRE | 15 LITROS | 1
NEVERA PORTATIL | RUBBERMAID | N°1821 | D337232/15346 #7 | BANCO DE SANGRE | 15 LITROS | 1
NEVERA | HAIER |  | BE06P4EU00QJFCN0002 | BANCO DE SANGRE | 610 LITROS | 1
INCUBADORA DE PLAQUETAS | SKY LABTOP. | LPI 125. | AE 140-65 769 | BANCO DE SANGRE | 48 BOLSAS | 1
CONGELADOR | PHILIPS |  | 15299 | CENTRAL DE ACOPIO | 325 LITROS | 1
AUTOCLAVE | BAUMER | B6-52-MWTS510 | 1345010020 | CENTRAL DE ACOPIO | 510 LITROS | 1
NEVERA VERTICAL | SUPERNORDICO | SURDIAL | 16-0325 | CENTRAL DE ACOPIO | 420 LITROS | 1
NEVERA | ABBA | NS125 | 70900125 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 125 LITROS | 1
AUTOCLAVE DE VAPOR | STEELCO | VS8/2EV | 10557 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 614 LITROS | 1
AUTOCLAVE DE VAPOR | STEELCO | VS8/2V | 10523 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 614 LITROS | 1
TERMODESINFECTADORA #1 | STEELCO | DS8001S | 1608010DH011 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 280 LITROS | 1
TERMODESINFECTADORA #2 | STEELCO | DS8001S | 1608010DH012 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 280 LITROS | 1
AUTOCLAVE DE VAPOR | STEELCO | VS12/2V | 10647 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 902 LITROS | 1
AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA | J&J | STERRAD NX100 | 1042150497 | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 152 LITROS | 1
ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | STERISAMSCO | V-PRO 1 PLUS |  | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 136 LITROS | 1
NEVERA | IMBERA | VR17 | 884170580186 | CIRUGIA GENERAL | 420 LITROS | 1
NEVERA | CASTELL | INVP6 | 2499819 | CONSULTA EXTERNA | 212LITROS | 1
NEVERA | FRIOMIX | VR17 | 884110380060 | CONTRIBUTIVO | 481 LITROS | 1
NEVERA | FRIOMIX | VR17 | 884110380040 | CONTRIBUTIVO | 481 LITROS | 1
NEVERA | IMBERA | VR17 | 884170580205 | CUIDADOS INTERMEDIOS 5TO PISO | 420 LITROS | 1
NEVERA VERTICAL | CASTELL | INPV-6 | S/02499604 | GINECOLOGIA | 212 LITROS | 1
NEVERA | HACEB | SIN ELEG 410 L2P | B071047082 | LABORATORIO CLINICO | 410 LITROS | 1
REFRIGERADOR | CASTELL | VERTICAL REFRIGERACION | A36610030A | LABORATORIO CLINICO | 506 LITROS | 1
CONGELADOR VERTICAL | INDUCOL | V20A12DYC | 0168-005508 | LABORATORIO CLINICO | 509 LITROS | 1
NEVERA | IMBERA | VR17 | 884170580161 | LABORATORIO CLINICO | 490 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR20 | A60170980095 | LABORATORIO CLINICO | 539 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR20 | A60170980094 | LABORATORIO CLINICO | 539 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR20 | 889170980429 | LABORATORIO CLINICO | 539 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR20 | 896170380056 | LABORATORIO CLINICO | 539 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR20 | 889170680289 | LABORATORIO CLINICO | 539 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR20 | AC180280004 | LABORATORIO CLINICO | 539 LITROS | 1
CONGELADOR | IMBERA | VR20 | A60180280018 | LABORATORIO CLINICO | 539 LITROS | 1
CABINA DE FLUJO LAMINAR | IMPLAV | FLV 100 CLASE IIA | 2013050331 | LABORATORIO CLINICO | NA | 1
CABINA DE FLUJO LAMINAR | IMPLAV | FLV 120 CLASE IIB | 2013050330 | LABORATORIO CLINICO | NA | 1
NEVERA CONVENCIONAL | POLARIX | AP214SLE0 | 408062353 | LACTARIO | 212 LITROS | 1
NEVERA | CASTELL | V12 REC | 12041187156 | LACTARIO | 340 LITROS | 1
NEVERA CONVENCIONAL | ABBA | RL-5 | O30500022 | LAVANDERIA | 122 LITROS | 1
NEVERA | CASTELL | INPV-6 | 02499567 | MEDICINA INTERNA | 212 LITROS | 1
CONGELADOR DE CUERPOS | DANFOSS | ST63 | B122007 | MORGUE | 240 LITROS CADA COMPARTIMENTO | 1
NEVERA | HACEB | RVC 3 NAL | H121252653 | ONCOLOGIA | 150 LITROS | 1
NEVERA | FRIOMIX | NEV VR 17 | 884110380057 | ORTOPEDIA | 481 LITROS | 1
NEVERA | HACEB | SEESS 320LT | MR09ZE02930238 | PATOLOGIA | 320 LITROS | 1
NEVERA | CASTELL | INPV-6 | 2499703 | PENSION | 212 LITROS | 1
CONGELADOR HORIZONTAL. | VESTFROST | VT 257 | 20021505541 | QUIROFANO | 257 LITROS | 1
NEVERA CONVENCIONAL | HACEB | NE-8 | K94103076 | QUIROFANO | 283 LITROS | 1
NEVERA | HACEB | N8 | NO REGISTRA | QUIROFANO | 283 LITROS | 1
REFRIGERADOR | ELECTROLUX | ERH34T3KQW | 93545141 | QUIROFANO | 270 LITROS | 1
NEVERA | CASTELL | INPV-6 | 2499642 | SALA DE PARTOS | 212 LITROS | 1
NEVERA | FRIOMIX | VR17 | 884110380058 | UCI ADULTOS | 320 LITROS | 1
NEVERA | CASTELL | INPV-6 | 2499499 | UCI NEONATOS | 320 LITROS | 1
NEVERA | HACEB | RVC 3 NAL | J121296238 | URGENCIAS | 70 LITROS | 1
NEVERA | IMBERA | VR17-DBMAE | 884170580206 | URGENCIAS | 420 LITROS | 1
NEVERA | ICASA |  | O19998 | VACUNACION | 283 LITROS | 1
REFRIGERADOR | VESTFROST | MK 144 | 20074730786 | VACUNACION | 283 LITROS | 1
CONGELADOR HORIZONTAL | ELECTROLUX | EFCC20C3HQW | ETXXL0B2056001C2003045996 | FARMACIA DISPENSACION | 290 L | 1
REFRIGERADOR | HAIER | HYC-290 | BE06MYE1T00QEL4S0029 | LABORATORIO CLINICO | 290 L | 1
REFRIGERADOR | HAIER | HYC-290 | BE06MYE1T00QEL4S0030 | LABORATORIO CLINICO | 290 L | 1
ULTRACONGELADOR | HAIER | DW-86L338J | BE0H85E1T00QL8C0003 | LABORATORIO CLINICO | 338 L | 1
CONGELADOR | HAIER | DW-40L262 |  | BANCO DE LECHE | 290 L | 1
NEVERA | ELECTROLUX | DW44S | 924262679/00 | BANCO DE LECHE | 290 L | 1
CONGELADOR HORIZONTAL | ELECTROLUX | EFCC20C3HQW | 705996 |  | 200 LITROS | 1
CONGELADOR HORIZONTAL | ELECTROLUX | EFCC20C3HQW | 705997 |  | 200 LITROS | 1
Cabina de bioseguridad | PCR | STREAMLINE |  | LABORATORIO CLINICO | CLASE II | 1
Cabina de bioseguridad | PCR | STREAMLINE |  | LABORATORIO CLINICO | CLASE II-A2 | 1
NEVERA | ELECTROLUX | DW445 | 54100214 | BANCO DE LECHE | 420 LITROS | 1
REFRIGERADOR | IMBERA | VR17 | 884201080461 | FARMACIA UCI | 493 L | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD | JPINGLOBAL | CBII2B-36 | 04588400 | CENTRAL DE MEZCLAS | CLASE II | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCARE IMPLAB | FLV 100 CLASE II TIPO A | 2013050331 | LABORATORIO CLINICO | CLASE II-A2 | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCARE IMPLAB | FLV 120 CLASE II TIPO B | 2013050330 | LABORATORIO CLINICO | CLASE II-A2 | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | STREAM LINE | 157544 | LABORATORIO CLINICO | CLASE II | 1
CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO | STREAM LINE | 155442 | LABORATORIO CLINICO | CLASE II-A2 | 1
INCUBADORA DE PLAQUETAS | HELMER | PC2220I | 2070773 | BANCO DE SANGRE | 48 BOLSAS | 1
ULTRACONGELADOR | HAIER | DW-86L338J |  | BANCO DE SANGRE | 338 L | 1