## cronograma
|  | CRONOGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO EQUIPOS DE CENTRAL DE GASES MEDICINALES | [15 empty] | CÓDIGO: |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
[18 empty] | FRFAR-151 |  |  |  |  | 23 DE MAYO DE 2019
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
[18 empty] | VERSIÓN |  |  |  |  | 23 DE MAYO DE 2019
[18 empty] | 01 |  |  |  |  | HOJA: 1 DE: 2
EQUIPO |  | CÓDIGO | UBICACIÓN | AÑO: | [18 empty] | 2021
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB | P | E | OB
CELDA DE MONÓXIDO DE CARBONO (obs 1) |  | No aplica | Área de Producción de Aire Medicinal | [8 empty] | 2
CELDA DE PUNTO DE ROCÍO (obs 1) |  | No aplica | Área de Producción de Aire Medicinal
ANALIZADOR PORTÁTIL DE OXÍGENO |  | 16563 | Área de Almacenamiento Equipos Control de Calidad y Tubos Colorimetricos
TERMOHIGRÓMETROS |  | 21433 | Área de Producción de Aire Medicinal
|  | 21436 | Área de Almacenamiento Equipos Control de Calidad y Tubos Colorimetricos
|  | 21435 | Área de Almacenamiento de Cilindros y Manifold de O2 y Aire Medicinal
|  | 21434 | Área de Almacenamiento de Cilindros y Manifold de N2 y CO2
FLUJOMETROS |  | FMAA09900CI | Área de Producción de Aire Medicinal - Punto Control Calidad
|  | FMAA09897CI | Área de Almacenamiento Equipos Control de Calidad y Tubos Colorimetricos
MANÓMETROS DOBLE REGULACIÓN |  | CG011 | Sistema Doble regulación Aire Medicinal - Linea 1
|  | CG012 | Sistema Doble regulación Aire Medicinal - Linea 2
|  | CG007 | Sistema regulación Oxígeno Medicinal
MANÓMETROS ALTA PRESIÓN MANIFOLD |  | CG004 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Izquierdo
|  | CG006 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Derecho
|  | CG001 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado izquierdo
|  | CG003 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado derecho
|  | CG008 | Manifold de Aire Medicinal lado Izquierdo
|  | CG009 | Manifold de Aire Medicinal lado Derecho
|  | CG4026 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Derecho
|  | 18403 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Izquierdo
|  | 11 | Manifold de Nitrógeno
MANÓMETROS BAJA PRESIÓN MANIFOLD |  | No. 3 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Izquierdo
|  | No. 5 | Manifold de Oxígeno Medicinal lado Derecho
|  | CG002 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado izquierdo
|  | CG005 | Manifold Termo Oxígeno Medicinal lado derecho
|  | #7 | Manifold de Aire Medicinal lado Izquierdo
|  | EQ-1582 | Manifold de Aire Medicinal lado Derecho
|  | 18402 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Derecho
|  | EQ-1583 | Manifold de Dioxido de Carbono lado Izquierdo
|  | 10 | Manifold de Nitrógeno
MANÓMETRO MEDICION DE CO Y DP |  | 51 | Área de Producción de Aire Medicinal
MANÓMETRO CONTROL DE CALIDAD |  | 53 | Área de Producción de Aire Medicinal
MANÓMETRO TANQUE ECUALIZADOR |  | CG014/18396 | Área de Producción de Aire Medicinal
MANÓMETRO SALIDA DE AIRE MEDICINAL PRODUCIDO |  | 52/18395 | Área de Producción de Aire Medicinal
MANÓMETROS DE REGULADORES DE FINAL DE LÍNEA (CAJAS DE CORTE) obs. 4 |  | No Reporta | Central de Esterilzación (Caja No. 58)
|  | 4115 | Cirugia General (Caja No. 20)
4142
|  | 4118 | Cirugia General (Caja No. 21)
4157
|  | 4137 | Especialidades Cuarto Piso (Caja No. 52)
4136
|  | 4130 | Especialidades Cuarto Piso (Caja No. 53)
4125
|  | 4055 | Cuidado Básico Neonatal (Caja No. 19)
4144
|  | 4160 | Cuidado Intermedio Adulto (Caja No. 54)
4062
|  | 18390 | Cuidado Intermedio Adulto (Caja No. 55)
|  | 4007 | Especialidades Quinto Piso (Caja No. 01)
4133
|  | 4074 | Especialidades Quinto Piso (Caja No. 02)
4161
|  | 4075 | Especialidades Quinto Piso (Caja No. 03)
4065
4076
4153
|  | 4098 | Especialidades Quirurgicas (Caja No. 06)
4124
|  | 4135 | Medicina Interna (Caja No. 04)
4113
|  | 4014 | Medicina Interna (Caja No. 05)
4134
|  | 18394 | Acelerador Líneal (Caja No. 57)
18392
|  | 4096/EQ-J6 | Consulta Externa (Caja No. 23)
EQ-0097
|  | 4078 | Ginecología (Caja No. 16)
1904
4143
|  | 4063 | Ginecología (Caja No. 17)
4141
|  | 4079 | Ginecología (Caja No. 18)
4145
|  | 4097/EQ-J9 | Imágenes Diagnósticas (Caja No. 24)
EQ-0096
|  | 4087 | QUIRÓFANO (Caja No. 31)
4072
4020
4139
|  | 4090 | QUIRÓFANO (Caja No. 32)
4088
|  | 4119 | QUIRÓFANO (Caja No. 33)
4081
4126
4147
|  | 4106 | QUIRÓFANO (Caja No. 34)
MANÓMETROS DE REGULADORES DE FINAL DE LÍNEA (CAJAS DE CORTE) obs. 4 |  | 4117
|  | 4006 | QUIRÓFANO (Caja No. 35)
4059
|  | 4009 | QUIRÓFANO (Caja No. 36)
4064
4140/EQ-1602
4068
|  | 4024 | QUIRÓFANO (Caja No. 37)
4057
|  | 5023/3502 | QUIRÓFANO (Caja No. 38)
4086
4056
5005
|  | 4091 | QUIRÓFANO (Caja No. 39)
4054
|  | 4100 | QUIRÓFANO (Caja No. 40)
4053
4073
5021
|  | 4146 | QUIRÓFANO (Caja No. 41)
4181
|  | 4148 | QUIRÓFANO (Caja No. 42)
4149
5003
4128/EQ-1570
|  | 4099 | QUIRÓFANO (Caja No. 43)
4046
|  | 4067 | QUIRÓFANO (Caja No. 44)
4114
5020
4108
|  | 5012 | QUIRÓFANO (Caja No. 45)
5007
|  | 5009 | QUIRÓFANO (Caja No. 46)
5006/18393
5018
5022/EQ1571
|  | 4058 | QUIRÓFANO (Caja No. 47)
5014
|  | 4060 | QUIRÓFANO (Caja No. 48)
4069
4083
5019
|  | 4061 | REHABILITACIÓN (Caja No. 22)
18391/V4
|  | 4049 | SALA DE PARTOS (Caja No. 09)
4051
5004
|  | 4095 | SALA DE PARTOS (Caja No. 10)
4159
4121
4094
|  | 4163 | SALA DE PARTOS (Caja No. 11)
|  | 4047 | SALA DE PARTOS (Caja No. 12)
4116
5000
MANÓMETROS DE REGULADORES DE FINAL DE LÍNEA (CAJAS DE CORTE) obs. 4 |  | 4156
|  | 4048 | SALA DE PARTOS (Caja No. 13)
4111
5015
4152
|  | 4104 | SALA DE PARTOS (Caja No. 14)
|  | 4082 | SALA DE PARTOS (Caja No. 15)
|  | 4103 | UCI ADULTOS (Caja No. 50)
4102
No Reporta
|  | 4112 | UCI ADULTOS (Caja No. 51)
No Reporta
No Reporta
|  | 4155 | UCI NEONATAL (Caja No. 56)
4154
4162
|  | No Reporta | UCI INTERMEDIO NEONATAL (Caja No. 07)
No Reporta
4122
|  | 4070 | UCI INTERMEDIO NEONATAL (Caja No. 08)
4066
No Reporta
|  | 4089 | URGENCIAS (Caja No. 25)
4015
4158
|  | 4101 | URGENCIAS (Caja No. 26)
|  | 4080 | URGENCIAS (Caja No. 27)
4127
|  | 5001 | URGENCIAS (Caja No. 28)
4151
5010
|  | 5002 | URGENCIAS (Caja No. 29)
5008
|  | 5013 | URGENCIAS (Caja No. 30)
5011
|  | 4092 | URPA (Caja No. 49)
4084
5024
P: PLANEADO E: EJECUTADO OBS: No. DE OBSERVACION ASOCIADA
OBSERVACIONES
No. | DESCRIPCIÓN | [9 empty] | No. |  | DESCRIPCIÓN
1 | El cambio y la calibración de la Celda de Monoxido de Carbono y el cambio de la Celda de Punto de Rocío calibrada desde fabrica, es realizada por el proveedor de mantenimiento de los equipos de la Central de Gases Medicinales. No es realizada por el proveedor de Calibración.
2 | La calibración de los manometros de las cajas de corte se programan desde el mes de septiembre a Diciembre, no se especifica mes ya que depende de la ocupación del servicio
| ELABORÓ (firma) | [9 empty] | APROBÓ (firma)
| NOMBRE | [9 empty] | NOMBRE |  |  |  |  | TOMAS EDINSON VALENCIA
|  | JEFE DE PRODUCCIÓN CENTRAL GASES MEDICINALES | [13 empty] | DIRECTOR TÉCNICO CENTRAL GASES MEDICINALES