## ANEXO 1
ANEXO – 1 - FICHA TÉCNICA DE COTIZACIÓN SIP-076-2023
Ítem (relacionado estudio de mercado) | Descripción del producto solicitado a cotizar (textual como aparece la solicitud de cotización) | Descripción del producto cotizado (información propia del oferente de acuerdo al producto que tenga el oferente en su portafolio con referencia) | Unidad de medida cotizada - debe ser EXACTAMENTE la que estableció en la solicitud de cotización | Registro Sanitario INVIMA | Valor cotizado por unidad (antes de IVA) (sin decimales) | IVA (sin decimales) | Valor cotizado por unidad (IVA incluido) (sin decimales) | Cantidad cotizada | Totales (sin decimales)
REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
1 | ACIDO CLORHDIROC 0.1 N 1000 ML |  | 1000 ML |  |  |  |  | 4
2 | HIDROXIDO DE SODIO 1N (4%) X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 4
3 | KOH AL 10% FCO X 100 ML |  | FRASCO X 100 ML |  |  |  |  | 4
4 | CINTAS DE PH ROLLO |  | ROLLO |  |  |  |  | 4
5 | TUBO TAPA LILA EDTA MINICOLET 0.5 ML O 1 ML |  | UNIDAD |  |  |  |  | 1000
6 | TUBO TAPA LILA K2 EDTA 4ML |  | UNIDAD |  |  |  |  | 30000
7 | TUBO GEL CLOT ACTIVADOR TAPA AMARILLA 5 ML |  | UNIDAD |  |  |  |  | 50000
8 | TUBO TAPA VERDE CON HEPARINA DE LITIO 4ML |  | TUBO |  |  |  |  | 2000
9 | TUBO TAPA VERDE CON HEPARINA DE SODIO 4ML |  | TUBO |  |  |  |  | 2000
10 | TUBO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO 0.5 O 1 ML |  | UNIDAD |  |  |  |  | 1000
11 | TUBO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO 3.6 ML |  | UNIDAD |  |  |  |  | 10000
12 | TUBOS TAPA GRIS PARA ALCOHOLEMIA CAJA X 100 UNIDADES |  | CAJA X 100 |  |  |  |  | 100
13 | FRASCO DE MEROPENEM POR 5O SENSIDISCOS |  | FRASCO |  |  |  |  | 10
14 | PIPETAS DE WESTERGREEN GRADUADAS DESHECHABLES (GREINER BIO-ONE X 200 UNIDADES) |  | CAJAS x 200 |  |  |  |  | 6
15 | ANTI A 10 ML MONOCLONAL |  | FRASCOS |  |  |  |  | 48
16 | ANTI B 10 ML MONOCLONAL |  | FRASCOS |  |  |  |  | 48
17 | ANTI D 10 ML MONOCLONAL |  | FRASCOS |  |  |  |  | 60
18 | MONOSLIDE KIT X 50 PBAS |  | KIT |  |  |  |  | 1
19 | PUNTAS AZULES X 1000 PAQUETE |  | PAQUETES |  |  |  |  | 5
20 | PUNTAS AMARILLA X 1000 PAQUETE |  | PAQUETES |  |  |  |  | 5
21 | FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA X 3000ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 1000
22 | FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA X 45 a 60 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 18000
23 | FRASCOS RECOLECTORES DE COPROLOGICO |  | FRASCOS |  |  |  |  | 2000
24 | VASOS DE BACILOSCOPIA DESHECHABLES 125 ML |  | UNIDADES |  |  |  |  | 4000
25 | ASAS METALICAS REDONDAS |  | UNIDADES |  |  |  |  | 12
26 | ASAS DESHECHABLES CALIBRADAS POR 1 UL PAQUETE X 10 UNIDADES |  | PAQUETES x 10 unidades |  |  |  |  | 10
27 | ASAS DESHECHABLES CALIBRADAS POR 10 UL PAQUETE X 10 UNIDADES |  | PAQUETES x 10 unidades |  |  |  |  | 10
28 | CRIOTUBOS TAPA ROSCA DE 1.8 ML |  | UNIDADES |  |  |  |  | 30000
29 | DEXTROSA ANHIDRA CAJA X 50 SOBRES (RODELEG GLUCOTEST) |  | CAJAS |  |  |  |  | 8
30 | PIPETAS DE WESTERGREEN GRADUADAS DESHECHABLES (GREINER BIO-ONE X 200 UNIDADES) |  | CAJAS x 200 |  |  |  |  | 6
31 | COLORANTE DE WRIGTH X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 48
32 | CRISTAL VIOLETA X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 36
33 | ALCOHOL ACETONA X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 36
34 | ALCOHOL ACIDO X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 10
35 | FUSCHINA FENICADA BK X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 10
36 | FUSCHINA DE GRAM X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 36
37 | LUGOL DE GRAM X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 36
38 | AZUL DE METILENO BK X 1000 ML |  | LITRO |  |  |  |  | 10
39 | ACEITE DE INMERSION X 100 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 40
40 | SOLUCION FIELD B 50 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 20
41 | SOLUCION FIELD A 50 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 20
42 | FIELD AZUL DE METILENO X 500 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 20
43 | FIELD SALES FOSFATADAS X 500 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 20
44 | AZUL DE CRECILO BRILLANTE X 50 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 2
45 | VDRL CON CONTROL REF.1853155 |  | FRASCO |  |  |  |  | 6
46 | VDRL SIN CONTROL REF.727111 |  | FRASCO |  |  |  |  | 15
47 | PAPEL FILTRO CAJA X 100 |  | CAJAS |  |  |  |  | 6
48 | PRUEBA RAPIDA DE LEPTOSPIRA CAJAS X 30 UNIDADES |  | CAJA X30 |  |  |  |  | 1
49 | PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE CARBAPEMENASAS CORIS BIO CONCEPT CAJA X 25 UNIDADES |  | CAJA X 25 |  |  |  |  | 2
50 | ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000 ML |  | FRASCO |  |  |  |  | 2
51 | SANGRE OCULTA POR 30 UNIDADES |  | CAJA X 30 |  |  |  |  | 10
52 | PRUEBA DE EMBARAZO HCG EN TIRA POR 50 UNIDADES |  | CAJA X 50 |  |  |  |  | 50
53 | ANTIEGENOS FEBRILES KIT X 6 FRASCOS |  | KIT X 6 FRASCOS |  |  |  |  | 1
54 | PRUEBAS MULTIDROGAS 10 X 25 TEST |  | CJA X 25 |  |  |  |  | 20
55 | PANEL MULTIDROGA DE 8 |  | W2008 |  |  |  |  | 15
56 | COCAINA EN ORINA |  | W10C |  |  |  |  | 2
57 | MARIHUANA EN ORINA |  | W19-C |  |  |  |  | 2
58 | BENZODIAZEPINAS EN ORINA |  | W9-C |  |  |  |  | 2
59 | PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION CLOSTRIDIUM DIFICILE TOXINA A+B MUESTRA FECAL CAJA X 20 UNIDADES |  | CAJA X 20 |  |  |  |  | 2
60 | TEST CARBA 5 CASETE 25 REF NCB-CAR-553004 CAJA X 25 UNIDADES |  | CAJA X 25 |  |  |  |  | 3
61 | SD BIOLINE LEPTOSPIRA IGG/IGM |  | CAJA X 25 |  |  |  |  | 2
62 | LEISHMANIA IGG AC CAJA X 25 |  | CJA X 25 |  |  |  |  | 2
63 | CHAGAS Ab DEVICE X 25 PBS |  | CAJA X 25 |  |  |  |  | 6
64 | ESTÁNDAR Q MALARIA Ag falciparum / vivax |  | CAJA X 30 |  |  |  |  | 12
REACTIVOS E INSUMOS DE PATOLOGIA
1 | CRIOMATRIX, BOTELLA POR 120 ML, MEDIO PARA INCLUSION UTILIZADO PARA SOPORTAR TEJIDOS EN CORTES CONGELADOS. REF: 6769006 |  | GEL PARA CRIOSTATO |  |  |  |  | 2
2 | CLORURO DE ORO |  | 1 GR |  |  |  |  | 1
3 | Solucion Papanicolau Orange X 4 litros Ref: 6766006 |  | FRASCO X1000 ML |  |  |  |  | 1
4 | Solucion Papanicolau EA botella X 4 litros, Ref: 6766002 |  | FRASCO X1000 ML |  |  |  |  | 1
5 | ALCOHOL ISOPROPILICO. TAMBOR X 55 GALONES O 440 LITROS |  | 55 galones tambor |  |  |  |  | 2
6 | ANILLOS PLASTICOS PARA INCLUSION , BOLSA X 500 UNIDADES |  | 500 UNIDADES |  |  |  |  | 70
7 | CASSETE DE INCLUSION CON TAPA DE UN ALA PARA SEGURO,ESTILO DE LOS POROS: CELDAS RECTANGULARES, CAJA X500 REF: M498. SIMPORT |  | Caja x 500 unidades LILA, VERDE, AZUL |  |  |  |  | 3
8 | HIDROXIDO DE AMONIO Amoniaco en solucion al 25% x 1 litro |  | Litro |  |  |  |  | 2
9 | XILOL TAMBOR X 55 GALONES O 440 LITROS |  | 55 GALONES TAMBOR |  |  |  |  | 2
10 | RESINA, PARA HISTOLOGIA, MONTAJE PERMANENTE, ORGANICO. BASE DE SOLVENTE: XILENO. CON INDICE DE REFRACCION 1.495 +/- 0.005 (SECO). CON VISCOSIDAD MEDIA DE 125 A 200 CPS A 24° C. |  | Frasco x 500 ml |  |  |  |  | 3
11 | Acido Nitrico al 65% x 1000 ml |  | Litro |  |  |  |  | 4
12 | ACIDO OXALICO, BOLSA X 500 GRAMOS |  | BOLSA X 500 GR |  |  |  |  | 1
13 | CUCHILLAS DESECHABLES ALTO PERFIL HP35 PARA MICROTROMO THERMO SCIENTIFIC CON RECUBRIMIENTO PTFE. USO ESPECIAL EN APLICACIONES DE RUTINA CON ALTA PROPORCIÓN DE TEJIDOS DUROS. DURABILIDAD INCREMENTADA. Ref. 3150734 |  | CAJA POR 50 UNIDADES |  |  |  |  | 12
14 | FORMOL BUFERADO AL 10%, CANECA X 55 GALONES. REF.:5755 O 440 LITROS |  | CANECA |  |  |  |  | 2
15 | CYTOFUNNELS SENCILLOS BLANCOS CON TAPAS, LOS CYTOSLIDES SE VENDEN POR SEPARADO CAJA POR 500 UNIDADES Ref: 1102548 |  | CAJA X 500 UNIDADES |  |  |  |  | 2
16 | PAPEL FILTRO CORRUGADO PARA MUESTRAS GASTRICAS |  | PLIEGOS |  |  |  |  | 50
17 | LAMINAS COLORFROST PLUS CON CARGA POSITIVA. 6951 PLUS (VERDE). CAJA X 72 UNIDADES |  | CAJA |  |  |  |  | 18
18 | CUCHILLAS PARA BISTURY No.22. CAJA X 50 UNIDADES |  | CAJA |  |  |  |  | 2
19 | PARAFINA HISTOPLAST, EN FORMA GRANULADA, FIJATIVO POLIMERO PLASTICO, PARA PROPOSITOS GENERALES, PUNTO DE FUSION 56- 57°C, BOLSA X 1KG. REF.: 8330. |  | BOLSA |  |  |  |  | 80
20 | GELATINA SIN SABOR 1000 GRAMOS (1KG) |  | Bolsa 1000 gramos |  |  |  |  | 1
21 | HOJAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL PARA MICROTOMO COATED HIGH PROFILE DISPOSABLE BLADES REF 1001593 |  | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |  | 12
22 | PAQUETE X 18000 ETIQUETAS PARA IMPRESORA TERMICA DE LAMINAS, CON LECTOR PARA CODIGO DE BARRAS + RIBBONS DE TINTA, REF.:14060546823 |  | PAQUETE X 18000 |  |  |  |  | 1
23 | DESCALCIFICADOR EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) |  | FRASCO X 1000 ML |  |  |  |  | 3
24 | LAMINAS CUBRE OBJETOS X 100, ALEMAN |  | 22X22 CAJA X10 |  |  |  |  | 10
25 | LAMINAS CUBRE OBJETOS X 100, ALEMAN |  | 22X40 CAJA X10 |  |  |  |  | 10
26 | LAMINAS CUBRE OBJETOS X 100, ALEMAN |  | 24X60 CAJA X10 |  |  |  |  | 10
27 | HEMATOXILINA 100 GRAMOS |  | BOTELLA |  |  |  |  | 1
28 | PINZA DE DISECCION SIN GARRA, LARGA Y CORTA |  | UNIDAD |  |  |  |  | 4
29 | ACIDO BORICO O BORAX |  | LIBRA |  |  |  |  | 1
30 | TINTA PARA MARCAR TEJIDOS, COLORES VERDE, AZUL y ROJA BOTELLA X 60 ML |  | BOTELLA X 60 ml |  |  |  |  | 3
31 | HEXAMETILTETRAMINA FRASCO X 500 GRAMOS |  | FRASCO X 500 GRAMOS |  |  |  |  | 1
32 | FIJADOR DE BOUIN FRASCO X LITRO |  | BOTELLA DE 1000 ML |  |  |  |  | 2
33 | COLORANTE PARA HISTOLOGIA VERDE BRILLANTE, FRASCO X 25 GR |  | FRASCO X 25 GRAMOS |  |  |  |  | 1
34 | COLORANTE PARA HISTOLOGIA ANILINA AZUL, FRASCO X 25 GR |  | FRASCO X 25 GRAMOS |  |  |  |  | 1
35 | VASO DE COPLIN CON TAPA DE VIDRIO PARA 10 LAMINAS |  | UNIDAD PARA 10 LAMINAS CON TAPA |  |  |  |  | 2
36 | BECKER EN VIDRIO 40- 80 ML |  | UNIDAD DE 40- 80 ML |  |  |  |  | 2
37 | HIDROXIDO DE SODIO X FRASCO DE 500 GR |  | FRASCO DE 500 GR |  |  |  |  | 1