## AMFEQFNO
ANALISIS DE MODO DE FALLA Y SUS EFECTOS QUIROFANO
No | Fases Ciclo de atención | Modo de falla | Causas de la falla | Efectos de la falla | Frecuencia (MF) | Severidad (EF) | Probabilidad de detección (MF) | Criticidad
1 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Cantidad excesiva de personal en sala de cirugía | Infección de sitio operatorio | 4 | 8 | 8 | 256
2 | Atención diaria intrahospitalaria | Falta de adherencia a guía y protocolos de manejo para patologias quirúrgicas | Definición inoportuna de conducta quirúrgica | Infección de sitio operatorio | 4 | 7 | 8 | 224
3 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Falta de adherencia a lavado de manos | Infección de sitio operatorio | 4 | 6 | 8 | 192
4 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falla en la adherencia a procedimientos institucionales para la toma y manejo de muestras anatomopatológicas y de laboratorio | Ordenes médicas inadecuadas Rotulación inadecuada de muestras Fallas de comunicación en el grupo quirúrgico Fallas en la conservación de la muestra Envío y recepción tardía de muestras. Fallas en cultura de adherencia a procedimientos por parte del personal. | Definición tardía o inadecuada de conduta al paciente. | 4 | 6 | 7 | 168
5 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Fallas en el conteo y reconteo de material quirúrgico | Reintervención quirúrgica por retención de cuerpo extraño en cavidad y deterioro de la condición clínica del paciente | 3 | 8 | 7 | 168
6 | Realización del procedimiento quirúrgico | Efectos locales, sistémicos y nerviosos relacionados con la aplicación de anestesia regiional y toma de muestras por punción lumbar. | Ténica inadecuada para la administración de anestesia regional (punciones múltiples) Selección y uso de dispositivo médico inadecuado | Cefalea pos punción. | 4 | 5 | 8 | 160
7 | Realización del procedimiento quirúrgico | Fallas en procedimientos de egreso y traslado de paciente | No disponibilidad de cama en Unidad de cuidado intensivo para traslado de paciente crítico pos quirúrgico | Deterioro de la condición clínica del paciente | 4 | 8 | 5 | 160
8 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a instructivo de colocación de placa de electrobistury | Colocación inadeucada de placa de electrobistury | Lesiones cutáneas en el paciente por quemadura. | 3 | 7 | 7 | 147
9 | Atención diaria intrahospitalaria | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Permanencia de usuario que requiere aislamiento por patología infecciosa en recuperación por no disponibilidad de cama hospitalaria. | Infección de sitio operatorio | 4 | 7 | 5 | 140
10 | Atención diaria intrahospitalaria | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Falla en el seguimiento pos quirúrgico y cumplimiento de indicaciones médicas | Infección de sitio operatorio | 4 | 6 | 5 | 120
11 | Egreso y Seguimiento | Falla en la información al usuario y familia para el cumplimiento de recomendaciones pos quirúrgicas | Insuficiente información y retroalimentación sobre el cuidado y seguimiento de recomendaciones posquirúrgicas en casa. | Infección de sitio operatorio | 4 | 4 | 7 | 112
12 | Egreso y Seguimiento | Procedimiento inadecuado para asignación de citas de control pos quirúrgico | Cambio de contacto para asignación de cita de control posquirúrgico Agendas de especialista congestionada Dificultad de asiganción de cita en noches y fines de semana Asignación de cita con especialista diferente al que realiza el procedimiento | Infección de sitio operatorio | 4 | 4 | 7 | 112
13 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Tiempos quirúrgicos prolongados | Infección de sitio operatorio | 4 | 6 | 4 | 96
14 | Realización del procedimiento quirúrgico | Revisión y detección de fallas en el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos de quiirófano (máquina de anestesia) | Rote frecuente de empresas tercerizadas para servicio de mantenimiento Supervisión inadecuada hacia empresa tercerizada Fallas en la comunicación entre el personal de mantemiento y equipo asistencial | Deterioro en la condición clínica del paciente por falla respiratoria | 4 | 8 | 3 | 96
15 | Realización del procedimiento quirúrgico | Revisión y detección de fallas en el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos de quiirófano (monitores de signos vitales) | Rote frecuente de empresas tercerizadas para servicio de mantenimiento Supervisión inadecuada hacia empresa tercerizada Fallas en la comunicación entre el personal de mantemiento y equipo asistencial | Deterioro en la condición clínica del paciente por falla terapéutica | 4 | 8 | 3 | 96
16 | Atención diaria intrahospitalaria | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | No disponibilidad de áreas de aislamiento en recuperación. | Infección de sitio operatorio | 4 | 7 | 3 | 84
17 | Valoración al ingreso del paciente | Identificación insuficiente de riesgos del paciente al ingreso hospitalario | *Valoración inadecuada de registros clínicos de remisión * Exámen físico inadecuado * Fallas en la comunicación médico paciente y o institución de referencia al ingreso (procedimiento realizado, pérdidas, patologias preexistentes, alterraciones de hemostasia, etc) | Infección de sitio operatorio | 4 | 5 | 4 | 80
18 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Uso inadecuado de barreras físicas para aislamiento de sala | Infección de sitio operatorio | 4 | 6 | 3 | 72
19 | Realización del procedimiento quirúrgico | Revisión y detección de fallas en el mantenimiento preventivo de equipos biomédicos de quiirófano (electrobistury) | Rote frecuente de empresas tercerizadas para servicio de mantenimiento Supervisión inadecuada hacia empresa tercerizada Fallas en la comunicación entre el personal de mantemiento y equipo asistencial | Lesiones cutáneas en el paciente por quemadura. | 3 | 8 | 3 | 72
20 | Atención diaria intrahospitalaria | Falta de adherencia a procedimiento de solicitud y disponibilidad de materiales y dispositivos médicos. | Formulación incompleta y/o inadecuada de materiales y dispositiivos médicos para cirugía Falta de revisión de materiales previo al procedimiento No realización de pausa quirúrgica al inicio de cirugía | Inducción anetésica a usuario que no se interviene | 4 | 8 | 2 | 64
21 | Atención diaria intrahospitalaria | Falta de adherencia a procedimiento de solicitud y disponibilidad de materiales y dispositivos médicos. | Formulación incompleta y/o inadecuada de materiales y dispositiivos médicos para cirugía Falta de revisión de materiales previo al procedimiento | Cancelación de cirugía programada | 4 | 5 | 3 | 60
22 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Hipotermia durante cirugía | Infección de sitio operatorio | 3 | 6 | 3 | 54
23 | Realización del procedimiento quirúrgico | Falta de adherencia a guía y protocolos de cirugía segura | Falta de adherencia a profilaxis antibiótica | Infección de sitio operatorio | 4 | 3 | 3 | 36
24 | Atención diaria intrahospitalaria | Falla en la adherencia a procedimientos y guías institucionales para la preparación del paciente prequirúrgico | Inadecuada verificación y supervición de preparación y barreras de seguridad para el paciente quirúrgico Diligenciamiento inadecuado e incompleto de registros Inadecuada preparación quirúrgica Falta de gestión y comfirmación de dispositvos médicos y materiales quirúrgicos Fallas en la idenficaciión del paciente | Cancelación de cirugía programada | 4 | 3 | 3 | 36
25 | Atención diaria intrahospitalaria | Falla en la adherencia a procedimientos y guías institucionales para la preparación del paciente prequirúrgico | Inadecuada verificación y supervición de preparación y barreras de seguridad para el paciente quirúrgico Diligenciamiento inadecuado e incompleto de registros Inadecuada preparación quirúrgica Falta de gestión y comfirmación de dispositvos médicos y materiales quirúrgicos Fallas en la idenficaciión del paciente Fallas de comunicación entre el personal en las transiciones del paciente | Inicio inoportuno de procedimiento quirúrgico | 4 | 3 | 3 | 36
26 | Atención diaria intrahospitalaria | Identificación inadecuada de riesgos clínicos en el usuario prequirúrgico hospitalizado | Incumplimiento de ordenes médicas dadas durante la valoración preanestésica o de otros especialistas Falta de presencia de personal asistencial en valoración preanestésica Revisión e interpretación inadecuada e incompleta de exámenes y ayudas diagnósticas | Cancelación de cirugía programada | 4 | 3 | 3 | 36

## AMFE GO
ANALISIS DE MODO DE FALLA Y SUS EFECTOS GINECOBSTETRICIA
No | Fases Ciclo de atención | Modo de falla | Causas de la falla | Efectos de la falla | Frecuencia (MF) | Severidad (EF) | Probabilidad de detección (MF) | Criticidad
1 | Valoración al ingreso del paciente | Error en diagnóstico de transtorno hipertensivo del embarazo | Inadecuada toma y registro de signos vitales | Deterioro de la condición clínica de paciente | 3 | 8 | 8 | 192
2 | Valoración al ingreso del paciente | Error en el diagnóstico de ingreso | Falta de aherencia a guías y protocolos | Obito fetal | 3 | 10 | 5 | 150
3 | Valoración al ingreso del paciente | Error en diagnóstico de patología abdominal (dolor abdominal) | Valoración inadecuada de signos clínicos | Deterioro de la condición clínica de paciente | 3 | 7 | 8 | 168
4 | Atención diaria intrahospitalaria | Errores en la ejecución del plan de tratamiento | Fallas de comunicación entre el equipo de trabajo | Deterioro de la condición clínica de paciente | 3 | 8 | 7 | 168
5 | Atención diaria intrahospitalaria | Monitorización inadecuada del trabajo de parto | Falta de aherencia a guías y protocolos | Deterioro de la condición clínica de paciente | 3 | 8 | 6 | 144
6 | Atención diaria intrahospitalaria | Administración inadecuada de medicamentos para inducción y conducción | Falta de aherencia a guías y protocolos | Deterioro de la condición clínica de paciente | 2 | 8 | 8 | 128
7 | Egreso y Seguimiento | Falla en la información al usuario y familia para el cumplimiento de recomendaciones al egreso | Insuficiente información y retroalimentación sobre el cuidado y seguimiento de recomendaciones de cuidado en casa. | Deterioro de la condición clínica de paciente | 3 | 7 | 8 | 168
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0

## def
CRITERIOS DE CALIFICACION DE LOS FACTORES DE CRITICIDAD
FRECUENCIA: F
Frecuente: puede ocurrir dentro de un breve periodo, varias veces en un año (4)
Ocasional: es probable que ocurra 1 a 2 veces por año (3)
Raro: es posible que ocurra alguna vez en 2 a 4 años (2)
Remoto: puede ocurrir algunas vez en 5 a 30 años (1)
PROBABILIDAD DE DETECCIÓN: PD
Muy Alta: 1
Alta: 4
Baja: 7
Muy Baja: 10
SEVERIDAD: S
Evento catastrófico: puede causar la muerte o incapacidad permanente mayor (10)
Evento mayor: Incapacidad temporal o permanente menor con alto grado de
inconformidad por parte del paciente (7)
Evento moderado: puede corregirse y su impacto sobre el paciente es mínimo (4)
Evento menor: sin impacto sobre el paciente, quien puede no notarlo (1)